## Костенко, 1
Приложение №2
к конкурсной документации
Перечень и стоимость работ по содержанию общего имущества дома по адресу :
Липецкая обл., г.Елец , ул.Костенко, д.1
3 этажный дом, оборудованный отоплением АОГВ, газовыми колонками
Общий объем дома |  |  |  |  | 5337 | м3
Общая площадь квартир: |  |  |  |  | 1047.3 | м2
Средняя уборочная площадь лестниц |  |  |  |  | 191.9 | м2
Средняя уборочная площадь дворовых территорий: |  |  |  |  | 780 | м2
Кол-во квартир: |  |  |  |  | 30 | шт
Кол-во проживающих : |  |  |  |  | 56 | чел.
Кол-во подъездов |  |  |  |  | 4 | шт
Кол-во этажей: |  |  |  |  | 3 | эт.
Уборочная площадь конт.площадок |  |  |  |  | 6 | м2
Наименование работ | Ед. изм. | Шифр норматива | Общая стоимость ( руб) |  | Кол-во | Стоимость в руб. на год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Содержание общего имущества дома (конструктивные элементы здания)
Осмотр фундаментов и отмосток, и др. конструктивных элементов здан. (1раз в год) | м.2 общ.пл. | 3 7 5 | 0.0035 | 0.39 | 1047.3 | 408.447
Осмотр электротехн. устройств (1 раз в год ) | м.2 общ. пл. | 3 7 8 | 0.017 | 0.9 | 1047.3 | 942.57
1351.017
2. Содержание общего имущества дома (внутридомовые сети)
Осмотр водопровода, канализации ( 1 раз в год) | кв. | 2 2 1 2 (23) | 0.6 | 60.44 | 30 | 1813.2
Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20 мм, 32-50 мм | шт | 3 4 8 | 0.72 | 106.72 | 20 | 2134.4
Подчеканка раструбов канализационных труб диам.50, 100мм | стык | 3 4 21 | 0.58 | 85.97 | 12 | 1031.64
Снятие и установка крышек канал. ревизий с заменой прокладок | шт. | 2 2 1 2 (8) | 0.69 | 102.27 | 4 | 409.08
Прочистка канализационной сети от стояка до колодца (лежак) | м.п. | ГЭСНР 65 10 | 1.08 | 258.88 | 8 | 2071.04
Замена плавких вставок в электрощитах; | щит. | 2 2 2 3 (21) | 0.7 | 105.19 | 12 | 1262.28
Содержание в рабочем состоянии электроосвещения подъездов (замена эл.ламп.в местах общ.пользования) | шт. | 3.6.9 | 0.5 | 96.72 | 12 | 1160.64
9882.28
3.Санитарное содержание придомовой территории
Сдвижка и подметание снега | 1м2 | ( 2.2.1.1) | 0.16 | 0.26 | 24960 | 6489.6
Посыпка территории песком или смесью | 1м2 | ( 2.2.1.5) | 0.15 | 1.17 | 1560 | 1825.2
Очистка контейнерных площадок в холодный период | 1м2 | ( 2.2.1.16) | 3.6 | 5.85 | 480 | 2808
Подметание территории в теплый период (5р/нед) | 1м2 | ( 2.2.1.19) | 0.13 | 0.21 | 74880 | 15724.8
Уборка контейнерных площадок в теплый период времени | 1м2 | ( 2.2.1.24.) | 1.46 | 2.37 | 960 | 2275.2
29122.8
4. Санитарное содержание лестничных клеток
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (3 раз в неделю) | 1м2 | (4.2.1.5) | 0.59 | 0.84 | 27633.6 | 23212.224
Мытье лестничных площадок и маршей (2 раза в месяц) | 1м2 | (4.2.1.6) | 1.35 | 1.7 | 4605.6 | 7829.52
31041.744
5. Аварийное обслуживание ( 0,8 руб от общей площади в месяц, в год 9,6 руб)
а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:
ремонт, замена запорной арматуры сгонов на трубопроводе, установка бандажей на трубопроводе;
смена небольших участков трубопровода (до 2м); заделка свищей и зачеканка раструбов;
выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;
б) центральное отопление
ремонт и замена аварийно-запорной арматуры;
ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов;
ремонт и замена сгонов на трубопроводе, смена небольших участков (до 2 м);
выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;
г) сопутствующие работы при ликвидации аварий;
отрывка траншей; откачка воды из подвала;
вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;
отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, слив отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное их наполнение с пуском системы после устранения неисправности;
д) электроснабжение
ремонт электрощитков ( замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов);
включение и замена вышедших из строя автоматов
замена пробок и плавких вставок на поэтажных разделительных электрощитках;
Выявление и устранение неисправностей и повреждений в силовых и осветительных электросетях.
| м.2 общ.пл. |  |  | 9.6 | 1047.3 | 10054.08
6. Услуги сторонних организаций
Вывоз ТБО | чел |  |  | 56 | 112 | 11860.8
Утилизация ТБО | чел |  |  | 56 | 112 | 4348.96
Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов ( подрядная организация) | м.2 общ.пл. |  |  |  |  | 1996.56
Технические осмотры вентканалов, устранение завалов, проверка технического состояния вентиляции и оголовков труб с предоставлением актов замена вентрешеток, прочистка вентканалов от мусора и др. (подрядная организация) | м.2 общ.пл. |  |  |  |  | 4051.22
Погрузка и вывоз мусора в том числе крупногабаритного, а также после уборки прилег.тер., контейнерных площадок с учетом стоимости автотранспорта | чел. |  | 2.14 | 112.6 | 56 | 6305.6
28563.14
9.Текущий ремонт, благоустройство | [5 empty] | 10200
Услуги управления: в том числе выдача справок, регистрация, банковские расх. | м.2 общ.пл. |  |  |  |  | 17994.65
Всего по содержанию (год): | [5 empty] | 138209.69
Всего по содержанию (месяц) | [5 empty] | 11517.4742
В месяц за 1 м.кв. общ.пл. (руб) | [5 empty] | 10.9973
в том числе:
санитарное содержание дворовой территории | [5 empty] | 2.3173
санитарное содержание л/клеток | [5 empty] | 2.47