## Ком., 149
Приложение 2
к конкурсной документации
Перечень и стоимость работ по содержанию общего имущества дома по адресу :
Липецкая обл., г.Елец , ул.Коммунаров 149
9-ти этажный дом, оборудованный двухконтурными газовыми котлами , лифтом.
Общий объем дома |  |  |  |  | 19229 | м3
Общая площадь квартир: |  |  |  |  | 3730.3 | м2
Площадь кровли : |  |  |  |  | 770 | м2
Средняя уборочная площадь лестниц |  |  |  |  | 559.9 | м2
Средняя уборочная площадь дворовых территорий : |  |  |  |  | 1281.3 | м2
Кол-во квартир: |  |  |  |  | 72 | шт
Кол-во подъездов |  |  |  |  | 2 | шт
Кол-во этажей: |  |  |  |  | 9 | эт.
Уборочная площадь конт.площадок |  |  |  |  | 17 | м2
Наименование работ | Ед. изм. | Шифр норматива | стоимость ( руб) |  | Кол-во | Стоимость в руб. на год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Содержание общего имущества дома (конструктивные элементы здания)
Осмотр кровель (1 раз в год) | м.2 кровли | 3 7 1 | 0.003 | 0.31 | 770 | 238.7
Осмотр фундаментов и отмосток, и др. конструктивных элементов здан. (1раз в год) | м.2 общ.пл. | 3 7 5 | 0.0035 | 0.39 | 3730.3 | 1454.817
Осмотр электротехн. устройств (1 раз в год ) | м.2 общ. пл. | 3 7 8 | 0.017 | 0.9 | 3730.3 | 3357.27
5050.787
2. Содержание общего имущества дома (внутридомовые сети)
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения ( 1 раз в год) | кв. | 2 2 1 2 (23) | 0.6 | 60.44 | 72 | 4351.68
Смена набивки сальника в клапане вентиля диам. 20 мм, 32-50 мм | шт | 3 4 8 | 0.72 | 106.72 | 10 | 1067.2
Подчеканка раструбов канализационных труб диам.50, 100мм | стык | 3 4 21 | 0.58 | 85.97 | 6 | 515.82
Снятие и установка крышек канал. ревизий с заменой прокладок | шт. | 2 2 1 2 (8) | 0.69 | 102.27 | 6 | 613.62
Прочистка канализационной сети от стояка до колодца (лежак) | м.п. | ГЭСНР 65 10 | 1.08 | 258.88 | 4 | 1035.52
Снятие показаний индивидуальных приборов учета (1 раза в год); | шт/кв | 3 2 1 | 0.45 | 43.85 | 144 | 6314.4
Замена плавких вставок в электрощитах; | щит. | 2 2 2 3 (21) | 0.7 | 105.19 | 27 | 2840.13
Содержание в рабочем состоянии электроосвещения подъездов (замена эл.ламп.в местах общ.пользования) | шт. | 3.6.9 | 0.5 | 96.72 | 18 | 1740.96
18479.33
3.Санитарное содержание придомовой территории
Сдвижка и подметание снега | 1м2 | ( 2.2.1.1) | 0.16 | 0.26 | 61502.4 | 15990.624
Посыпка территории песком или смесью | 1м2 | ( 2.2.1.5) | 0.15 | 1.17 | 2562.6 | 2998.242
Очистка контейнерных площадок в холодный период | 1м2 | ( 2.2.1.16) | 3.6 | 5.85 | 1360 | 7956
Подметание территории в теплый период (5р/нед) | 1м2 | ( 2.2.1.19) | 0.13 | 0.21 | 205008 | 43051.68
Уборка контейнерных площадок в теплый период времени | 1м2 | ( 2.2.1.24.) | 1.46 | 2.37 | 2720 | 6446.4
Покос сорной травы | 100м2 | ТЕРр68-04-2 | 1.03 | 245.63 | 12.813 | 3147.2572
79590.2032
4. Санитарное содержание лестничных клеток
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (5 раз в неделю) | 1м2 | (4.2.1.5) | 0.59 | 0.84 | 44792 | 37625.28
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (1 раз в неделю) | 1м2 | (4.2.1.5) | 0.45 | 0.69 | 17916.8 | 12362.592
Мытье пола кабины лифта (ежедневно) | 1м2 | (4.2.1.2) | 1.06 | 1.37 | 960 | 1315.2
Мытье лестничных площадок и маршей | 1м2 | (4.2.1.6) | 1.35 | 1.7 | 13437.6 | 22843.92
74146.992
6. Аварийное обслуживание ( 0,8 руб от общей площади в месяц, в год 9,6 руб)
а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение:
ремонт, замена запорной арматуры сгонов на трубопроводе, установка бандажей на трубопроводе;
смена небольших участков трубопровода (до 2м); заделка свищей и зачеканка раструбов;
выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;
б) центральное отопление
ремонт и замена аварийно-запорной арматуры;
ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов;
ремонт и замена сгонов на трубопроводе, смена небольших участков (до 2 м);
выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов;
г) сопутствующие работы при ликвидации аварий;
отрывка траншей; откачка воды из подвала;
вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами;
отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, слив отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное их наполнение с пуском системы после устранения неисправности;
д) электроснабжение
ремонт электрощитков ( замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов);
включение и замена вышедших из строя автоматов
замена пробок и плавких вставок на поэтажных разделительных электрощитках;
Выявление и устранение неисправностей и повреждений в силовых и осветительных электросетях.
| м.2 общ.пл. |  |  | 9.6 | 3730.3 | 35810.88
7.Техническое освидетельствование лифтов
Содержание лифтов в исправном состоянии, обеспечение их безопасной и бесперебойной работы; проведение контрольных осмотров оборудования лифтов; организация обучения технического персонала, периодическая проверка знаний лиц ответственных за исправное состояние и организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов; обеспечение порядка хранения и учет выдачи ключей от помещения шкафов, в которых размещено оборудование лифтов; подрядная организация ООО "Липецклифт" | лифт | 2 |  |  | 14163.78 | 169965.36
| лифт | 2 |  |  | 5528 | 11056
181021.36
8. Услуги сторонних организаций
Вывоз ТБО | м2 |  |  | 0.07 | 3730.3 | 36128.7016
Утилизация ТБО | м2 |  |  | 0.07 | 3730.3 | 10139.3284
Погрузка и вывоз мусора в том числе крупногабаритного, а также после уборки прилег.тер., контейнерных площадок с учетом стоимости автотранспорта | м2 |  | 2.14 | 7.2 | 3730.3 | 26858.16
Техническое обслуживание внутридомовых газопроводов ( подрядная организация) | м.2 общ.пл. |  |  |  |  | 3300
Технические осмотры вентканалов, устранение завалов, проверка технического состояния вентиляции и оголовков труб с предоставлением актов замена вентрешеток, прочистка вентканалов от мусора и др. (подрядная организация) | кв |  |  | 112 | 72 | 8064
84490.19
9.Текущий ремонт, благоустройство
48200
Услуги управления: в том числе выдача справок, регистрация, банковские расх. | м.2 общ.пл. |  |  |  |  | 59513.6764
Всего по содержанию (год): | [5 empty] | 586303.4186
Всего по содержанию (месяц) | [5 empty] | 48858.6182
В месяц за 1 м.кв. общ.пл. (руб) | [5 empty] | 13.0978
в том числе:
содержание лифтов | [5 empty] | 4.0439
санитарное содержание дворовой территории | [5 empty] | 1.778
санитарное содержание л/клеток | [5 empty] | 1.6564