Приложение № 1

к конкурсной документации

Лот № 1

Акт

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Елец, ул. Коммунаров, д. 41

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): нет

3. Серия, тип постройки: 02.12.00

4. Год постройки – 2013

5. Степень износа

6. Степень фактического износа ____________________________________

7. Год последнего капитального ремонта _____________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______________________________________

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: имеется

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 33

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества 1554,88 кв. м.

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:__________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _____________________

18. Строительный объем: 18550 куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками: 4283,8 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2159,1 кв. м

в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме): 1554,88 кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 569,82 кв.м

20. Количество лестниц: 2

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки): 470,92 кв. м.

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома: 1274 кв. м

- Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии): 48:19:6160111:3

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов(материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | сб. железобетон | удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3 | Перегородки | кирпич | удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | железобетон | удовлетворительное |
| 5 | Крыша | Металлическая по деревянным конструкциям | удовлетворительное |
| 6 | Полы | Бетонная стяжка | удовлетворительное |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Одинарные, простые | удовлетворительное |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Грунтовка стен, под расшивку | удовлетворительное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | 9.1 | ванны напольные | нет |  |
|  | 9.2 | электроплиты | нет |  |
|  | 9.3 | телефонные сети | имеются |  |
|  | 9.4 9.5 | сети проводного радиовещания | нет |  |
|  | 9.6 | сигнализация | нет |  |
|  | 9.7 | мусоропровод | нет |  |
|  | 9.8 | лифт | нет |  |
|  | 9.9 | вентиляция | имеется |  |
|  | 9.10 | (другое) | нет |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | 10.1 | электроснабжение | имеется |  |
|  | 10.2 10.3 | холодное водоснабжение | имеется |  |
|  | 10.4 | горячее водоснабжение | нет |  |
|  | 10.5 | водоотведение | имеется |  |
|  | 10.6 | газоснабжение | имеется |  |
|  | 10.7 | отопление (от внешних котельных) | нет |  |
|  | 10.8 | отопление (от домовой котельной) | нет |  |
|  | 10.9 | печи | нет |  |
|  | 10.10 | калориферы | нет |  |
|  | 10.11 | АГВ | имеется |  |
|  | 10.12 | (другое) | нет |  |
| 11 | Крыльца | нет |  |

Лот № 2

Акт

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Елец, ул. 220 Стрелковой дивизии, д. 30а

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): нет

3. Серия, тип постройки: 90-0200м.13.2011

4. Год постройки – 2013

5. Степень износа

6. Степень фактического износа ____________________________________

7. Год последнего капитального ремонта _____________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу ______________________________________

9. Количество этажей: 12

10. Наличие подвала: имеется

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 59

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества _______

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания:__________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для

проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) _____________________

18. Строительный объем: 12621 куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками: 4175,3 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2786,3 кв. м

в) нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме): 34,9 кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилых

помещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме) 1354,1 кв.м

20. Количество лестниц: 1

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные

лестничные площадки): 638,03 кв. м.

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 716,07

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома: 2704 кв. м

- Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии): 48:19:6060201:46

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов(материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | сб. железобетон | удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | шлакопемзобетон | удовлетворительное |
| 3 | Перегородки | шлакопемзобетон | удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | железобетон | удовлетворительное |
| 5 | Крыша | унифлекс | удовлетворительное |
| 6 | Полы | Бетонная стяжка | удовлетворительное |
| 7 | Проемы окна двери (другое) | Одинарные, простые | удовлетворительное |
| 8 | Отделка внутренняя наружная (другое) | Грунтовка стен, под расшивку | удовлетворительное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | 9.1 | ванны напольные | нет |  |
|  | 9.2 | электроплиты | нет |  |
|  | 9.3 | телефонные сети | имеются |  |
|  | 9.4 9.5 | сети проводного радиовещания | имеются |  |
|  | 9.6 | сигнализация | нет |  |
|  | 9.7 | мусоропровод | имеется |  |
|  | 9.8 | лифт | имеется |  |
|  | 9.9 | вентиляция | имеется |  |
|  | 9.10 | (другое) | нет |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | 10.1 | электроснабжение | имеется |  |
|  | 10.2 10.3 | холодное водоснабжение | имеется |  |
|  | 10.4 | горячее водоснабжение | имеется |  |
|  | 10.5 | водоотведение | имеется |  |
|  | 10.6 | газоснабжение | имеется |  |
|  | 10.7 | отопление (от внешних котельных) | имеется |  |
|  | 10.8 | отопление (от домовой котельной) | нет |  |
|  | 10.9 | печи | нет |  |
|  | 10.10 | калориферы | нет |  |
|  | 10.11 | АГВ | нет |  |
|  | 10.12 | (другое) | нет |  |
| 11 | Крыльца | нет |  |