ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЕЛЕЦ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Схема теплоснабжения

городского округа город Елец Липецкой области

на период до 2045 года

(актуализация на 2027 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Начальник Управления

коммунального хозяйства

Администрации городского округа город Елец                                      В.А. Басалаев

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

Генеральный директор

ООО «ЦТЭС»                                                                                             А.Х. Регинский

г. Москва, 2026 г.

Глава 16. Реестр проектов Схемы теплоснабжения

Содержание

Введение	5

1.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	6

2.	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них	14

3.	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	19

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 - Сводный реестр мероприятий по реконструкции и строительству источников тепловой энергии в ценах 01.01.2026 года без НДС, тыс. руб.	7

Таблица 2.1 - Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в ценах 01.01.2026 года без НДС, тыс. руб.	15

Таблица 3.1 - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения в ценах 01.01.2026 года без НДС, тыс. руб.	20

Введение

Глава «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» содержит свободный перечень ключевых показателей развития системы теплоснабжения г. Елец и программы технических и технологических мероприятий, обеспечивающих их достижение.

Глава включает:

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них;

- перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

При этом перечни мероприятий содержат такие сведения как: уникальный номер, краткое описание, срок реализации, объем и источник инвестиций.

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (01 – источники);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Группа проектов 01  по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, включенных в настоящую схему теплоснабжения систематизирован в девять групп по виду предлагаемых работ.

1) Подгруппа проектов 000.01.01.000 - новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

2) Подгруппа проектов 000.01.02.000 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

3) Подгруппа проектов 000.01.03.000 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

4) Подгруппа проектов 000.01.04.000 - реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

5) Подгруппа проектов 000.01.05.000 – реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

6) Подгруппа проектов 000.01.06.000 - строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

7) Подгруппа проектов 000.01.07.000 - строительство новых и реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии;

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в Схему теплоснабжения в ценах 01.01.2026 года, представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Сводный реестр мероприятий по реконструкции и строительству источников тепловой энергии в ценах 01.01.2026 года без НДС, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 000.01.00.000 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 34698,7 | 49653,1 | 131422,0 | 389022,1 | 389022,1 | 389022,1 | 554700,9 | 600485,3 | 631245,5 | 639044,9 | 642411,8 | 644361,6 | 644361,6 | 644361,6 | 644361,6 | 644361,6 | 644361,6 | 644361,6 | 644361,6 | 644361,6 |
| Всего капитальные затраты | 34698,7 | 14954,4 | 81768,9 | 257600,1 | 0,0 | 0,0 | 165678,8 | 45784,4 | 30760,3 | 7799,3 | 3366,9 | 1949,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 34698,7 | 14954,4 | 81768,9 | 257600,1 | 0,0 | 0,0 | 165678,8 | 45784,4 | 30760,3 | 7799,3 | 3366,9 | 1949,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 34698,7 | 49653,1 | 131422,0 | 389022,1 | 389022,1 | 389022,1 | 554700,9 | 600485,3 | 631245,5 | 639044,9 | 642411,8 | 644361,6 | 644361,6 | 644361,6 | 644361,6 | 644361,6 | 644361,6 | 644361,6 | 644361,6 | 644361,6 |
| Группа проектов 001.01.00.000 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 21700,0 | 30000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 |
| Всего капитальные затраты | 21700,0 | 8300,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 21700,0 | 8300,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 21700,0 | 30000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 |
| Группа проектов 002.01.00.000 «Источники тепловой энергии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 12998,7 | 19653,1 | 71422,0 | 329022,1 | 329022,1 | 329022,1 | 494700,9 | 540485,3 | 571245,5 | 579044,9 | 582411,8 | 584361,6 | 584361,6 | 584361,6 | 584361,6 | 584361,6 | 584361,6 | 584361,6 | 584361,6 | 584361,6 |
| Всего капитальные затраты | 12998,7 | 6654,4 | 51768,9 | 257600,1 | 0,0 | 0,0 | 165678,8 | 45784,4 | 30760,3 | 7799,3 | 3366,9 | 1949,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 12998,7 | 6654,4 | 51768,9 | 257600,1 | 0,0 | 0,0 | 165678,8 | 45784,4 | 30760,3 | 7799,3 | 3366,9 | 1949,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 12998,7 | 19653,1 | 71422,0 | 329022,1 | 329022,1 | 329022,1 | 494700,9 | 540485,3 | 571245,5 | 579044,9 | 582411,8 | 584361,6 | 584361,6 | 584361,6 | 584361,6 | 584361,6 | 584361,6 | 584361,6 | 584361,6 | 584361,6 |
| Проект 001.01.03.001 по Реконструкции противопожарного водопровода и пенопровода (ЕТЭЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| Всего капитальные затраты | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| Проект 001.01.03.002 по Реконструкции береговой насосной станции с заменой на меньшую производительность насосов типа ЦЭН и установкой ЧРП 0,4 кВ (ЕТЭЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| Всего капитальные затраты | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
| Проект 001.01.03.003 по Устройству резервной линии регулирования малого расхода ГРП в г.Елец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Всего капитальные затраты | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Проект 001.01.03.004 по Оснащению зданий и помещений ПП ЕТЭЦ устройством пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Всего капитальные затраты | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Проект 001.01.03.005 по Реконструкции системы охранного освещения основного ограждения периметра ЕТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 5000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 5000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Проект 001.01.03.006 по Приобретению оборудования КПП ПП ЕТЭЦ досмотровой площадкой и другими инженерно-техническими средствами защиты для пропуска автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 | 3300,0 |
| Проект 001.01.03.007 по Реконструкции основного ограждения ПП ЕТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| Проект 002.01.07.001 по Частичной модернизации оборудования хозяйственным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 |
| Всего капитальные затраты | 9150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 9150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 | 9150,0 |
| Проект 002.01.07.002 по Проектно-изыскательские работы (ПИР) на реконструкцию котельной ул. Коммунаров, 89а г. Елец с установкой котлов КВГМ-4,65 - 3ед. в ЦТП мкр.5 (ЦТП выводится из эксплуатации) – ПИР, 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 26052,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 26052,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 | 26052,6 |
| Проект 002.01.07.003 по Реконструкция котельной ул. Коммунаров, 89а г. Елец с установкой котлов КВГМ-4,65 - 3ед. В ЦТП мкр.5 (ЦТП выводится из эксплуатации) – СМР, 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215053,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215053,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 | 215053,8 |
| Проект 002.01.07.004 по Реконструкции котельной Александровка (тер. ДСУ-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25506,7 | 25506,7 | 25506,7 | 25506,7 | 25506,7 | 25506,7 | 25506,7 | 25506,7 | 25506,7 | 25506,7 | 25506,7 | 25506,7 | 25506,7 | 25506,7 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25506,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25506,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25506,7 | 25506,7 | 25506,7 | 25506,7 | 25506,7 | 25506,7 | 25506,7 | 25506,7 | 25506,7 | 25506,7 | 25506,7 | 25506,7 | 25506,7 | 25506,7 |
| Проект 002.01.07.005 по Реконструкции котельной мкр. Александровский, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19346,8 | 19346,8 | 19346,8 | 19346,8 | 19346,8 | 19346,8 | 19346,8 | 19346,8 | 19346,8 | 19346,8 | 19346,8 | 19346,8 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19346,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19346,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19346,8 | 19346,8 | 19346,8 | 19346,8 | 19346,8 | 19346,8 | 19346,8 | 19346,8 | 19346,8 | 19346,8 | 19346,8 | 19346,8 |
| Проект 002.01.07.006 по Реконструкции котельной ул. А. Оборотова, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1360,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1360,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 |
| Проект 002.01.07.007 по Реконструкции котельной пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2437,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2437,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 |
| Проект 002.01.07.008 по Реконструкции котельной ул. Вермишева, 29-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62900,0 | 62900,0 | 62900,0 | 62900,0 | 62900,0 | 62900,0 | 62900,0 | 62900,0 | 62900,0 | 62900,0 | 62900,0 | 62900,0 | 62900,0 | 62900,0 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62900,0 | 62900,0 | 62900,0 | 62900,0 | 62900,0 | 62900,0 | 62900,0 | 62900,0 | 62900,0 | 62900,0 | 62900,0 | 62900,0 | 62900,0 | 62900,0 |
| Проект 002.01.07.009 по Реконструкции котельной пер. Верхний, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2437,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2437,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 |
| Проект 002.01.07.010 по Реконструкции котельной ул. 9-го Декабря, д.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3412,2 | 3412,2 | 3412,2 | 3412,2 | 3412,2 | 3412,2 | 3412,2 | 3412,2 | 3412,2 | 3412,2 | 3412,2 | 3412,2 | 3412,2 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3412,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3412,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3412,2 | 3412,2 | 3412,2 | 3412,2 | 3412,2 | 3412,2 | 3412,2 | 3412,2 | 3412,2 | 3412,2 | 3412,2 | 3412,2 | 3412,2 |
| Проект 002.01.07.011 по Реконструкции котельной ул. Допризывников, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21471,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21471,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 | 21471,1 |
| Проект 002.01.07.012 по Реконструкции котельной ул. Дякина, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2437,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2437,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 |
| Проект 002.01.07.013 по Реконструкции котельной ул. Елецкая, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2437,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2437,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 |
| Проект 002.01.07.014 по Реконструкции котельной ул. Колхозная, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 |
| Проект 002.01.07.015 по Реконструкции котельной ул. Коммунаров, д. 89 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66559,3 | 66559,3 | 66559,3 | 66559,3 | 66559,3 | 66559,3 | 66559,3 | 66559,3 | 66559,3 | 66559,3 | 66559,3 | 66559,3 | 66559,3 | 66559,3 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66559,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66559,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66559,3 | 66559,3 | 66559,3 | 66559,3 | 66559,3 | 66559,3 | 66559,3 | 66559,3 | 66559,3 | 66559,3 | 66559,3 | 66559,3 | 66559,3 | 66559,3 |
| Проект 002.01.07.016 по Реконструкции котельной ул. К. Маркса, д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 793,5 | 793,5 | 793,5 | 793,5 | 793,5 | 793,5 | 793,5 | 793,5 | 793,5 | 793,5 | 793,5 | 793,5 | 793,5 | 793,5 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 793,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 793,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 793,5 | 793,5 | 793,5 | 793,5 | 793,5 | 793,5 | 793,5 | 793,5 | 793,5 | 793,5 | 793,5 | 793,5 | 793,5 | 793,5 |
| Проект 002.01.07.017 по Реконструкции котельной пер. М. Томский, д. 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 |
| Проект 002.01.07.018 по Реконструкции котельной ул. Мира, д.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1360,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1360,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 | 1360,4 |
| Проект 002.01.07.019 по Реконструкции котельной ул. Мира, д. 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 |
| Проект 002.01.07.020 по Реконструкции котельной ул. Мира, д. 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16155,3 | 16155,3 | 16155,3 | 16155,3 | 16155,3 | 16155,3 | 16155,3 | 16155,3 | 16155,3 | 16155,3 | 16155,3 | 16155,3 | 16155,3 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16155,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16155,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16155,3 | 16155,3 | 16155,3 | 16155,3 | 16155,3 | 16155,3 | 16155,3 | 16155,3 | 16155,3 | 16155,3 | 16155,3 | 16155,3 | 16155,3 |
| Проект 002.01.07.021 по Реконструкции котельной ул. Октябрьская, д.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6121,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6121,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 |
| Проект 002.01.07.022 по Реконструкции котельной ул. Орджоникидзе, д.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,9 | 3400,9 | 3400,9 | 3400,9 | 3400,9 | 3400,9 | 3400,9 | 3400,9 | 3400,9 | 3400,9 | 3400,9 | 3400,9 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,9 | 3400,9 | 3400,9 | 3400,9 | 3400,9 | 3400,9 | 3400,9 | 3400,9 | 3400,9 | 3400,9 | 3400,9 | 3400,9 |
| Проект 002.01.07.023 по Реконструкции котельной ул. Пушкина, д.115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10537,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10537,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 |
| Проект 002.01.07.024 по Реконструкции котельной ул. Свердлова, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1167,6 | 1167,6 | 1167,6 | 1167,6 | 1167,6 | 1167,6 | 1167,6 | 1167,6 | 1167,6 | 1167,6 | 1167,6 | 1167,6 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1167,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1167,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1167,6 | 1167,6 | 1167,6 | 1167,6 | 1167,6 | 1167,6 | 1167,6 | 1167,6 | 1167,6 | 1167,6 | 1167,6 | 1167,6 |
| Проект 002.01.07.025 по Реконструкции котельной ул. Советская, д.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6845,0 | 6845,0 | 6845,0 | 6845,0 | 6845,0 | 6845,0 | 6845,0 | 6845,0 | 6845,0 | 6845,0 | 6845,0 | 6845,0 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6845,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6845,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6845,0 | 6845,0 | 6845,0 | 6845,0 | 6845,0 | 6845,0 | 6845,0 | 6845,0 | 6845,0 | 6845,0 | 6845,0 | 6845,0 |
| Проект 002.01.07.026 по Реконструкции котельной ул. Советская, д.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 | 974,9 |
| Проект 002.01.07.027 по Реконструкции котельной ул. Советская, д.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17760,0 | 17760,0 | 17760,0 | 17760,0 | 17760,0 | 17760,0 | 17760,0 | 17760,0 | 17760,0 | 17760,0 | 17760,0 | 17760,0 | 17760,0 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17760,0 | 17760,0 | 17760,0 | 17760,0 | 17760,0 | 17760,0 | 17760,0 | 17760,0 | 17760,0 | 17760,0 | 17760,0 | 17760,0 | 17760,0 |
| Проект 002.01.07.028 по Реконструкции котельной ул. Товарная, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10537,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10537,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 | 10537,6 |
| Проект 002.01.07.029 по Реконструкции котельной ул. Мира 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 9800,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 9800,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 | 9800,2 |
| Проект 002.01.07.030 по Реконструкции котельной пл. Победы д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 |
| Всего капитальные затраты | 2924,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 2924,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 | 2924,8 |
| Проект 002.01.07.031 по Реконструкции котельной ул. Мира 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6121,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6121,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 | 6121,6 |
| Проект 002.01.07.032 по Реконструкции котельной ул. Маяковского д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 |
| Всего капитальные затраты | 923,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 923,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 | 923,9 |
| Проект 002.01.07.033 по Реконструкции котельной ул. Пушкина д.123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 4874,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 4874,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 | 4874,6 |
| Проект 002.01.07.034 по Реконструкции котельной ул.Мира д.124в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 929,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 929,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 |
| Проект 002.01.07.035 по Реконструкции котельной ул.Новолипецкая д.1п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 929,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 929,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 |
| Проект 002.01.07.036 по Реконструкции котельной ул.Свердлова д. 7в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 929,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 929,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 | 929,6 |
| Проект 002.01.07.037 по Реконструкции котельной ул.Новолипецкая д.3в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 5724,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 5724,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 |
| Проект 002.01.07.038 по Реконструкции котельной ул.Новолипецкая д.1д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 5724,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 5724,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 | 5724,8 |
| Проект 002.01.07.039 по Реконструкции котельной ул.Л.Толстого д.4в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 2437,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 2437,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 | 2437,3 |
| Проект 002.01.07.040 по Реконструкции котельной ул.9 Декабря д.19в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 1949,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1949,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 |
| Проект 002.01.07.042 по Реконструкция котельной ул.Шоссейная д.1б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1949,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1949,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 | 1949,8 |

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

В соответствии с Методическими указаниями по разработке Схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой тиеплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, где:

- первые три значащих цифры (ХХХ.), отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер группы проектов в составе ЕТО (02 – тепловые сети);

- третьи две значащих цифры (.ХХ.), отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые три значащих цифры (.ХХХ), отражают номер проекта в составе ЕТО;

Группа проектов 02 по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей образуют восемь подгрупп:

- Подгруппа проектов 000.02.01.000 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки»;

- Подгруппа проектов 000.02.02.000 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных»;

- Подгруппа проектов 000.02.03.000 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса»;

- Подгруппа проектов 000.02.04.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки»;

- Подгруппа проектов 000.02.05.000 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов»;

- Подгруппа проектов 000.02.06.000 «Строительство новых насосных станций»;

- Подгруппа проектов 000.02.07.000 «Реконструкция насосных станций»;

- Подгруппа проектов 000.02.08.000 «Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей».

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в Схему теплоснабжения в ценах 01.04.2024 года, представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них в ценах 01.01.2026 года без НДС, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 000.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 29303,0 | 69416,1 | 91416,1 | 95416,1 | 121639,7 | 141509,5 | 219072,6 | 410324,3 | 480497,2 | 494189,1 | 504491,8 | 514794,6 | 525097,4 | 535400,2 | 545703,0 | 556005,8 | 566308,6 | 576611,4 | 586914,2 | 597217,0 |
| Всего капитальные затраты | 29303,0 | 40113,0 | 22000,0 | 4000,0 | 26223,6 | 19869,8 | 77563,1 | 191251,7 | 70172,9 | 13691,9 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 29303,0 | 40113,0 | 22000,0 | 4000,0 | 26223,6 | 19869,8 | 77563,1 | 191251,7 | 70172,9 | 13691,9 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 29303,0 | 69416,1 | 91416,1 | 95416,1 | 121639,7 | 141509,5 | 219072,6 | 410324,3 | 480497,2 | 494189,1 | 504491,8 | 514794,6 | 525097,4 | 535400,2 | 545703,0 | 556005,8 | 566308,6 | 576611,4 | 586914,2 | 597217,0 |
| Группа проектов 001.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 30626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 |
| Всего капитальные затраты | 0,0 | 30626,4 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 30626,4 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 30626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 | 45626,4 |
| Группа проектов 002.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 29303,0 | 38789,7 | 45789,7 | 49789,7 | 76013,3 | 95883,1 | 173446,2 | 364697,9 | 434870,8 | 448562,7 | 458865,5 | 469168,3 | 479471,1 | 489773,9 | 500076,6 | 510379,4 | 520682,2 | 530985,0 | 541287,8 | 551590,6 |
| Всего капитальные затраты | 29303,0 | 9486,7 | 7000,0 | 4000,0 | 26223,6 | 19869,8 | 77563,1 | 191251,7 | 70172,9 | 13691,9 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 29303,0 | 9486,7 | 7000,0 | 4000,0 | 26223,6 | 19869,8 | 77563,1 | 191251,7 | 70172,9 | 13691,9 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 29303,0 | 38789,7 | 45789,7 | 49789,7 | 76013,3 | 95883,1 | 173446,2 | 364697,9 | 434870,8 | 448562,7 | 458865,5 | 469168,3 | 479471,1 | 489773,9 | 500076,6 | 510379,4 | 520682,2 | 530985,0 | 541287,8 | 551590,6 |
| Проект 001.02.01.001 Подключение к системе централизованного теплоснабжения многоквартирного жилого здания мкр. Кирпичный (МКД) 3 тыс. кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 1854,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1854,8 | 1854,8 | 1854,8 | 1854,8 | 1854,8 | 1854,8 | 1854,8 | 1854,8 | 1854,8 | 1854,8 | 1854,8 | 1854,8 | 1854,8 | 1854,8 | 1854,8 | 1854,8 | 1854,8 | 1854,8 | 1854,8 |
| Проект 001.02.01.002 Подключение к системе централизованного теплоснабжения многоквартирного жилого здания ул. Октябрьская (в районе дома 19) 3 тыс. кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 931,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 931,5 | 931,5 | 931,5 | 931,5 | 931,5 | 931,5 | 931,5 | 931,5 | 931,5 | 931,5 | 931,5 | 931,5 | 931,5 | 931,5 | 931,5 | 931,5 | 931,5 | 931,5 | 931,5 |
| Проект 002.02.01.001 Подключение к системе централизованного теплоснабжения здания школы-лицея №5 (реконструкция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 1486,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1486,7 | 1486,7 | 1486,7 | 1486,7 | 1486,7 | 1486,7 | 1486,7 | 1486,7 | 1486,7 | 1486,7 | 1486,7 | 1486,7 | 1486,7 | 1486,7 | 1486,7 | 1486,7 | 1486,7 | 1486,7 | 1486,7 |
| Проект 002.02.01.002 Подключение к системе централизованного теплоснабжения здания стадиона «Труд» (реконструкция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1032,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1032,4 | 1032,4 | 1032,4 | 1032,4 | 1032,4 | 1032,4 | 1032,4 | 1032,4 | 1032,4 | 1032,4 | 1032,4 |
| Проект 002.02.01.003 Подключение к системе централизованного теплоснабжения здание кинотеатра «Луч» (реконструкция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 1381,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 |
| Проект 002.02.01.004 Жилой корпус на 100 койко - мест в ОГБУ «Елецкий дом-интернат для престарелых и 1нвалидов», расположенного по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Пригородная, Д.55А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 1381,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 | 1381,5 |
| Проект 002.02.01.005 Подключение к системе централизованного теплоснабжения многоквартирного жилыго здания ул. Коммунаров (в районе дома 131 А) 3 тыс. кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 956,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 | 956,5 |
| Проект 002.02.02.001 Для подключения котельной ул. Коммунаров 5 А, котельной ул. Ленина 88 к котельной Коммунаров 89А для повышения эффективности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18223,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18223,6 | 18223,6 | 18223,6 | 18223,6 | 18223,6 | 18223,6 | 18223,6 | 18223,6 | 18223,6 | 18223,6 | 18223,6 | 18223,6 | 18223,6 | 18223,6 | 18223,6 | 18223,6 |
| Проект 002.02.01.002 Подключение котельной ул. Ленина 88 к котельной Коммунаров 89А для повышения эффективности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3547,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3547,1 | 3547,1 | 3547,1 | 3547,1 | 3547,1 | 3547,1 | 3547,1 | 3547,1 | 3547,1 | 3547,1 | 3547,1 | 3547,1 | 3547,1 | 3547,1 | 3547,1 |
| Проект 002.02.01.003 Подключение котельной ул. Коммунаров 5 к котельной Коммунаров 89А для повышения эффективности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2738,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2738,7 | 2738,7 | 2738,7 | 2738,7 | 2738,7 | 2738,7 | 2738,7 | 2738,7 | 2738,7 | 2738,7 | 2738,7 | 2738,7 | 2738,7 | 2738,7 | 2738,7 |
| Проект 001.02.03.001 Реконструкция теплосети от ТК 2-19 до ТК 2-22 по ул. Костенко (ТС ЕТЭЦ). Предусматривается замена трубопроводов отработавших нормативный срок эксплуатации на трубы, изготовленные по современной технологии (предизолированные) по ул. Костенко г. Ельца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 27840,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 27840,0 | 42840,0 | 42840,0 | 42840,0 | 42840,0 | 42840,0 | 42840,0 | 42840,0 | 42840,0 | 42840,0 | 42840,0 | 42840,0 | 42840,0 | 42840,0 | 42840,0 | 42840,0 | 42840,0 | 42840,0 | 42840,0 |
| Проект 002.02.03.001 Реконструкция теплосети от ТК 2-19 до ТК 2-22 по ул. Костенко (ТС ЕТЭЦ). Предусматривается замена трубопроводов отработавших нормативный срок эксплуатации на трубы, изготовленные по современной технологии (предизолированные) по ул. Костенко г. Ельца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 13492,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 13492,9 | 13492,9 | 13492,9 | 13492,9 | 13492,9 | 13492,9 | 13492,9 | 13492,9 | 13492,9 | 13492,9 | 13492,9 | 13492,9 | 13492,9 | 13492,9 | 13492,9 | 13492,9 | 13492,9 | 13492,9 | 13492,9 | 13492,9 |
| Проект 002.02.03.002 Проектно-изыскательские работы (ПИР) на реконструкцию теплотрассы от здания котельной Пушкина, 115 до ж.д. №132 по ул. Пушкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 1669,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 1669,1 | 1669,1 | 1669,1 | 1669,1 | 1669,1 | 1669,1 | 1669,1 | 1669,1 | 1669,1 | 1669,1 | 1669,1 | 1669,1 | 1669,1 | 1669,1 | 1669,1 | 1669,1 | 1669,1 | 1669,1 | 1669,1 | 1669,1 |
| Проект 002.02.03.003 Котельная ул. Коммунаров, 89а Проектно-изыскательские работы (ПИР) на реконструкцию теплотрассы по ул. 220-й Стрелковой дивизии от здания ДБК до УТ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 840,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 840,7 | 840,7 | 840,7 | 840,7 | 840,7 | 840,7 | 840,7 | 840,7 | 840,7 | 840,7 | 840,7 | 840,7 | 840,7 | 840,7 | 840,7 | 840,7 | 840,7 | 840,7 | 840,7 | 840,7 |
| Проект 002.02.03.004 Котельная ул. Коммунаров, 89а Реконструкция теплотрассы по ул. 220-й Стрелковой дивизии от здания ДБК до УТ-11Б (СМР 1этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 9580,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 9580,7 | 9580,7 | 9580,7 | 9580,7 | 9580,7 | 9580,7 | 9580,7 | 9580,7 | 9580,7 | 9580,7 | 9580,7 | 9580,7 | 9580,7 | 9580,7 | 9580,7 | 9580,7 | 9580,7 | 9580,7 | 9580,7 | 9580,7 |
| Проект 002.02.03.005 Котельная ул. Коммунаров, 89а Реконструкции теплотрассы ул. 220-й Стрелковой дивизии от УТ-11Б до УТ-11 (СМР 2этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| Проект 002.02.03.006 Котельная ул. Пушкина, 115Б Реконструкция теплотрассы от здания котельной Пушкина, 115 до ж.д. №132 по ул. Пушкина (СМР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| Проект 002.02.03.007 Котельная ул. Вермишева, 29а Проектно-изыскательские работы (ПИР) на реконструкцию теплотрассы от котельной Вермишева, 29а: от ТК-62 до здания д/с №46 (1 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Проект 002.02.03.008 Котельная ул. Вермишева, 29а Проектно-изыскательские работы (ПИР) на реконструкцию теплотрассы от котельной Вермишева, 29а: от территории д/с №46 до ТК-64 (2 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Проект 002.02.03.009 Котельная ул. Вермишева, 29а Реконструкция теплотрассы от котельной Вермишева, 29а: от ТК-62 до здания д/с №46 (СМР 1 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| Проект 002.02.03.010 Котельная ул. Вермишева, 29а Реконструкция теплотрассы от котельной Вермишева, 29а: от территории д/с №46 до ТК-64 (СМР 2 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| Проект 002.02.03.011 Котельная ул. Коммунаров, 89а Реконструкция теплотрассы от котельной Коммунаров, 89а от ТК-2 до ТК- 50 (1 этап СМР), диаметр от 325 мм до 426 мм протяженностью 750 п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
| Проект 002.02.03.012 Котельная ул. Коммунаров, 89а Реконструкция теплотрассы ст котельной Коммунаров, 89а от ТК-2 до ТК- 50 (2 этап СМР и 1 этап от ТК-2 до ТК-3), диаметр от 325 мм до 426 мм протяженностью 750 п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 |
| Проект 002.02.03.013 Котельная Александровка (тер. ДСУ-3) Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 702,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
| Проект 002.02.03.014 Котельная Александровка (тер. ДСУ-3) Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10004,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10004,9 | 10004,9 | 10004,9 | 10004,9 | 10004,9 | 10004,9 | 10004,9 | 10004,9 | 10004,9 | 10004,9 | 10004,9 | 10004,9 |
| Проект 002.02.03.015 Котельная мкр. Александровский, 13 Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5971,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5971,2 | 5971,2 | 5971,2 | 5971,2 | 5971,2 | 5971,2 | 5971,2 | 5971,2 | 5971,2 | 5971,2 | 5971,2 | 5971,2 |
| Проект 002.02.03.016 Котельная мкр. Александровский, 13 Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7248,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7248,6 | 7248,6 | 7248,6 | 7248,6 | 7248,6 | 7248,6 | 7248,6 | 7248,6 | 7248,6 | 7248,6 | 7248,6 | 7248,6 |
| Проект 002.02.03.017 Котельная мкр.Александровский,.13 Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15955,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15955,8 | 15955,8 | 15955,8 | 15955,8 | 15955,8 | 15955,8 | 15955,8 | 15955,8 | 15955,8 | 15955,8 | 15955,8 | 15955,8 |
| Проект 002.02.03.018 Котельная пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1) Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1241,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1241,4 | 1241,4 | 1241,4 | 1241,4 | 1241,4 | 1241,4 | 1241,4 | 1241,4 | 1241,4 | 1241,4 | 1241,4 | 1241,4 | 1241,4 |
| Проект 002.02.03.019 Котельная Котельная пер. 3ий Ламской, д.43а (СШ №1) Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016,9 | 2016,9 | 2016,9 | 2016,9 | 2016,9 | 2016,9 | 2016,9 | 2016,9 | 2016,9 | 2016,9 | 2016,9 | 2016,9 | 2016,9 |
| Проект 002.02.03.020 Котельная ул. Вермишева, 29а Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107100,0 | 107100,0 | 107100,0 | 107100,0 | 107100,0 | 107100,0 | 107100,0 | 107100,0 | 107100,0 | 107100,0 | 107100,0 | 107100,0 | 107100,0 |
| Проект 002.02.03.021 Котельная ул. 9-го Декабря, д.70 Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2124,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2124,9 | 2124,9 | 2124,9 | 2124,9 | 2124,9 | 2124,9 | 2124,9 | 2124,9 | 2124,9 | 2124,9 | 2124,9 | 2124,9 | 2124,9 |
| Проект 002.02.03.022 Котельная ул. Допризывников, д.1 Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9940,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9940,6 | 9940,6 | 9940,6 | 9940,6 | 9940,6 | 9940,6 | 9940,6 | 9940,6 | 9940,6 | 9940,6 | 9940,6 | 9940,6 |
| Проект 002.02.03.023 Котельная ул. Допризывников, д.2 Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8917,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8917,4 | 8917,4 | 8917,4 | 8917,4 | 8917,4 | 8917,4 | 8917,4 | 8917,4 | 8917,4 | 8917,4 | 8917,4 | 8917,4 |
| Проект 002.02.03.024 Котельная ул. Допризывников, д.3 Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6992,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6992,3 | 6992,3 | 6992,3 | 6992,3 | 6992,3 | 6992,3 | 6992,3 | 6992,3 | 6992,3 | 6992,3 | 6992,3 | 6992,3 |
| Проект 002.02.03.025 Котельная ул. Колхозная, д.2 Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1314,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1314,5 | 1314,5 | 1314,5 | 1314,5 | 1314,5 | 1314,5 | 1314,5 | 1314,5 | 1314,5 | 1314,5 | 1314,5 |
| Проект 002.02.03.026 Котельная ул. Коммунаров, д. 89а Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 | 10302,8 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10302,8 | 20605,6 | 30908,4 | 41211,2 | 51514,0 | 61816,7 | 72119,5 | 82422,3 | 92725,1 | 103027,9 | 113330,7 |
| Проект 002.02.03.027 Котельная ул. Ленина, д.88 Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 301,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 301,9 | 301,9 | 301,9 | 301,9 | 301,9 | 301,9 | 301,9 | 301,9 | 301,9 | 301,9 | 301,9 | 301,9 |
| Проект 002.02.03.028 Котельная ул. Ленина, д.88 Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2670,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2670,6 | 2670,6 | 2670,6 | 2670,6 | 2670,6 | 2670,6 | 2670,6 | 2670,6 | 2670,6 | 2670,6 | 2670,6 | 2670,6 |
| Проект 002.02.03.029 Котельная ул. Мира, д.84 Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1260,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1260,8 | 1260,8 | 1260,8 | 1260,8 | 1260,8 | 1260,8 | 1260,8 | 1260,8 | 1260,8 | 1260,8 | 1260,8 | 1260,8 | 1260,8 |
| Проект 002.02.03.030 Котельная ул. Мира, д. 98 Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 559,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 559,7 | 559,7 | 559,7 | 559,7 | 559,7 | 559,7 | 559,7 | 559,7 | 559,7 | 559,7 | 559,7 |
| Проект 002.02.03.031 Котельная ул. Мира, д. 113 Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27507,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27507,7 | 27507,7 | 27507,7 | 27507,7 | 27507,7 | 27507,7 | 27507,7 | 27507,7 | 27507,7 | 27507,7 | 27507,7 | 27507,7 | 27507,7 |
| Проект 002.02.03.032 Котельная ул. Октябрьская, д.97 Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 543,4 | 543,4 | 543,4 | 543,4 | 543,4 | 543,4 | 543,4 | 543,4 | 543,4 | 543,4 | 543,4 | 543,4 | 543,4 | 543,4 |
| Проект 002.02.03.033 Котельная ул. Октябрьская, д.97 Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 875,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 875,9 | 875,9 | 875,9 | 875,9 | 875,9 | 875,9 | 875,9 | 875,9 | 875,9 | 875,9 | 875,9 | 875,9 | 875,9 | 875,9 |
| Проект 002.02.03.034 Котельная ул. Орджоникидзе, д.78 Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1652,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1652,1 | 1652,1 | 1652,1 | 1652,1 | 1652,1 | 1652,1 | 1652,1 | 1652,1 | 1652,1 | 1652,1 | 1652,1 | 1652,1 |
| Проект 002.02.03.035 Котельная ул. Свердлова, д.13 Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 517,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 517,5 | 517,5 | 517,5 | 517,5 | 517,5 | 517,5 | 517,5 | 517,5 | 517,5 | 517,5 | 517,5 | 517,5 |
| Проект 002.02.03.036 Котельная ул. Советская, д.64 Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 482,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 482,5 | 482,5 | 482,5 | 482,5 | 482,5 | 482,5 | 482,5 | 482,5 | 482,5 | 482,5 | 482,5 |
| Проект 002.02.03.037 Котельная ул. Советская, д.85 Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30240,0 | 30240,0 | 30240,0 | 30240,0 | 30240,0 | 30240,0 | 30240,0 | 30240,0 | 30240,0 | 30240,0 | 30240,0 | 30240,0 | 30240,0 | 30240,0 |
| Проект 002.02.03.038 Котельная ул. Товарная, 15 Реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20201,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20201,0 | 20201,0 | 20201,0 | 20201,0 | 20201,0 | 20201,0 | 20201,0 | 20201,0 | 20201,0 | 20201,0 | 20201,0 | 20201,0 | 20201,0 | 20201,0 |
| Проект 002.02.03.039 Строительство теплотрассы от ТК-3 до МКД по ул. Мичурина, 2Б для повышения эффективности теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5584,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5584,0 | 5584,0 | 5584,0 | 5584,0 | 5584,0 | 5584,0 | 5584,0 | 5584,0 | 5584,0 | 5584,0 | 5584,0 | 5584,0 | 5584,0 | 5584,0 | 5584,0 |

- Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения в ценах 01.01.2026 года без НДС, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 000.03.00.000 «Переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 181637,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 |
| Группа проектов 002.03.00.000 «Переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 181637,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 |
| Подгруппа проектов 002.03.01.000 «Переход жилых зданий, без реконструкция и (или) модернизация внутридомовых систем горячего водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты накопительным итогом | 0,0 | 0,0 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0,0 | 0,0 | 181637,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 | 181637,4 |
| Проект 002.03.01.001 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Допризывников, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 357,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 | 357,3 |
| Проект 002.03.01.002 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Допризывников, 1 Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 4127,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 | 4127,6 |
| Проект 002.03.01.003 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Допризывников, 1 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 3753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 | 3753,2 |
| Проект 002.03.01.004 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Допризывников,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1906,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 | 1906,6 |
| Проект 002.03.01.005 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Яна Фабрициуса, д. 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 4421,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 | 4421,6 |
| Проект 002.03.01.006 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Яна Фабрициуса, д. 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 4311,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 | 4311,5 |
| Проект 002.03.01.007 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Кооперативная, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 184,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 | 184,3 |
| Проект 002.03.01.008 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Пушкина, д. 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 3264,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 | 3264,2 |
| Проект 002.03.01.009 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул.Пушкина ,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 3043,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 | 3043,6 |
| Проект 002.03.01.010 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул.Коммунаров,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 542,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 | 542,8 |
| Проект 002.03.01.011 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул.Л.Толстого,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1668,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 | 1668,0 |
| Проект 002.03.01.012 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Пригородная, д. 55а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1964,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 | 1964,1 |
| Проект 002.03.01.013 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Пригородная, д. 55а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 6712,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 | 6712,6 |
| Проект 002.03.01.014 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д. 8а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 3097,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 | 3097,9 |
| Проект 002.03.01.015 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Коммунаров, д. 71а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1949,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 | 1949,0 |
| Проект 002.03.01.016 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Коммунаров, д. 107а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1992,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 | 1992,1 |
| Проект 002.03.01.017 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Коммунаров, д. 107а, ДГБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 18034,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 | 18034,2 |
| Проект 002.03.01.018 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Коммунаров, д. 107а, ДГБ, Хоз. Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 3824,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 | 3824,1 |
| Проект 002.03.01.019 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Коммунаров, д. 123а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 3412,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 | 3412,1 |
| Проект 002.03.01.020 Перевод на закрытую систему ГВС объекта пер. 3-й Коммунаров, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 4303,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 | 4303,4 |
| Проект 002.03.01.021 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д. 2, ЖСК-"Север-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 3716,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 | 3716,0 |
| Проект 002.03.01.022 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д. 2, МБОУ лицей №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1760,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 | 1760,3 |
| Проект 002.03.01.023 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д. 2, МБСУ "Футбольный клуб Елец" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 831,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 |
| Проект 002.03.01.024 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Свердлова, д. 151б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 4856,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 | 4856,7 |
| Проект 002.03.01.025 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Коммунаров, д. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 4827,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 | 4827,9 |
| Проект 002.03.01.026 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д. 7а, общежитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 3733,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 | 3733,4 |
| Проект 002.03.01.027 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д. 7а, Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 4349,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 | 4349,1 |
| Проект 002.03.01.028 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Пригородная, д. 55а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 1083,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 | 1083,0 |
| Проект 002.03.01.029 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул.Л.Толстого,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 5030,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 | 5030,6 |
| Проект 002.03.01.030 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д. 15, корп. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 3939,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 | 3939,8 |
| Проект 002.03.01.031 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 4745,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 | 4745,6 |
| Проект 002.03.01.032 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д. 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 3689,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 | 3689,2 |
| Проект 002.03.01.033 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Коммунаров, д. 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 2969,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 |
| Проект 002.03.01.034 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Коммунаров, д. 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 6218,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 | 6218,8 |
| Проект 002.03.01.035 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул.Пирогова,32А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 3166,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 | 3166,4 |
| Проект 002.03.01.036 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Пригородная, д. 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 2715,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 | 2715,1 |
| Проект 002.03.01.037 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Свердлова, д. 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 4567,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 | 4567,4 |
| Проект 002.03.01.038 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 4356,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 | 4356,9 |
| Проект 002.03.01.039 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 3991,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 |
| Проект 002.03.01.040 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Героев, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 5816,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 | 5816,9 |
| Проект 002.03.01.041 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Коммунаров, д. 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 3497,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 | 3497,2 |
| Проект 002.03.01.042 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул.Л.Толстого,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 811,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 | 811,4 |
| Проект 002.03.01.043 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Свердлова, д. 151а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 3814,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 | 3814,9 |
| Проект 002.03.01.044 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Семашко, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 4059,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 | 4059,2 |
| Проект 002.03.01.045 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул.Спутников, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 3535,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 | 3535,7 |
| Проект 002.03.01.046 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д. 15, корп. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 3908,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 | 3908,9 |
| Проект 002.03.01.047 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул. Спутников, д.1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 3737,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 | 3737,0 |
| Проект 002.03.01.048 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул.Спутников, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 3929,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 | 3929,0 |
| Проект 002.03.01.049 Перевод на закрытую систему ГВС объекта ул.Спутников, д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0,0 | 0,0 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 |
| Непредвиденные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 0,0 | 5108,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 | 5108,9 |