ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЕЛЕЦ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Схема теплоснабжения

городского округа город Елец Липецкой области

на период до 2045 года

(актуализация на 2027 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Начальник Управления

коммунального хозяйства

Администрации городского округа город Елец                                      В.А. Басалаев

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

Генеральный директор

ООО «ЦТЭС»                                                                                             А.Х. Регинский

г. Москва, 2026 г.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Оглавление

17.	Глава Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	4

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения;	4

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	9

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	12

- Глава Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения;

При разработке настоящей схемы теплоснабжения были получены следящие замечания и предложения от:

-	Министерства энергетики и тарифов Липецкой области

-	Филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»

-	MУП города Ельца «Елец-сеpвис»

-	ООО «Теплосервис»

Рисунок 17.1 Замечания Министерства энергетики и тарифов Липецкой области лист 1

Рисунок 17.2 Замечания Министерства энергетики и тарифов Липецкой области лист 2

Рисунок 17.3 Замечания МУП города Ельца «Елец-Сервис» лист 1

Рисунок 17.4 Замечания МУП города Ельца «Елец-Сервис» лист 2

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

| № п/п | Замечание по схеме теплоснабжения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Министерство энергетики и тарифов Липецкой области |  |  |
| 1 | Утверждение пункта 1.3. Главы 1 «Описание зон действия источников тепловой энергии» «На территории города имеется ряд многоквартирных домов, представленных ниже, теплоснабжение которых осуществлялось ранее от централизованных источников, но были переключены на индивидуальные источники. В указанном случае, регулируемая деятельность не осуществляется, а тепловая энергия поставляется по ценам (тарифам), определяемым по соглашению сторон (нерегулируемые тарифы)» не соответствует факту. | Исправлено |
| 2 | Таблица 1.5 «Перечень ведомственных котельных»: - уточнить информацию по строкам 31 и 33, указывающим, что две котельные, расположены рядом, по одному адресу; - строки 35 и 36 необходимо указать информацию базового периода. | Исправлено |
| 3 | Температурные графики отпуска тепла в тепловые сети от Елецкой ТЭЦ и всех котельных города (кроме котельных, эксплуатируемых ООО «Мегастрой») разработаны и утверждены при расчетной температуре наружного воздуха -27°С. С 2021 года для г. Ельца расчетная температура наружного воздуха равна -25°С (СП 131.13330.2025). | Исправлено |
| 4 | В Таблице 3.11 «Перечень источников тепловой энергии где проводились гидравлические испытания на плотность и прочность» указано, что последние гидравлические испытания тепловых сетей от Елецкой ТЭЦ проводились в 2023 году и отсутствует описание причин, по которым данные испытания не проводились в 2024 и 2025 годах. Кроме того, отсутствуют данные о результатах проведения последних испытаний тепловых сетей по всем источникам тепловой энергии. | Исправлено |
| 5 | В Таблице 3.14 «Перечень и адреса зданий, оборудованных коммерческими приборами учета тепловой энергии» отсутствует информация о назначении здания и расположенной в ней организации (МКД, больница, учреждение образования, административное здание и т.п.). | Исправлено |
| 6 | Синхронизировать во всех главах, таблицах и разделах величины составляющих баланса тепловой энергии по Елецкой ТЭЦ в перспективном периоде, приняв за основу Таблицу 2.1. «Тарифно-балансовая модель для системы теплоснабжения ЕТО №1 (ЕТЭЦ филиала АО «РИР –Энерго»-«Липецкая генерация»): - отпуск с коллекторов – 200,440 тыс. Гкал; - потери в тепловых сетях (нормативные) – 65,583 тыс. Гкал; - полезный отпуск – 134,857 тыс. Гкал. | Исправлено |
| 7 | Синхронизировать во всех главах, таблицах и разделах величины составляющих баланса тепловой энергии по котельным ЕТО № 2 (МУП «Елец Сервис») в перспективном периоде | Исправлено |
| Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» |  |  |
| 1 | гл.1, том 1, стр.29: добавить в таблицу паровую турбину ПТ-12/13-3,4/1,0-1, год изготовления 2007 г., мощность 4,9 МВт, давление 35 кгс/см2, тепловая мощность 51,5 Гкал/ч. | Исправлено |
| 2 | гл.1, том1, стр.33: данные по ЕТЭЦ не соответствуют действительности. Не учтена исходная информация по письму от 13.03.2026 г. №935-27.2/2819-27.16, направленная в управление коммунального хозяйства. Необходимо учесть во всех разделах Схемы. | Исправлено в соответствии с информацией полученной от Министерства энергетики и тарифов Липецкой области |
| 3 | гл.1, том 2, п.8.4: поставка мазута последние 15 лет не осуществлялась. | Исправлено |
| 4 | гл.11, п.8.1: в схеме тепловых сетей от ЕТЭЦ отсутствуют резервные магистрали, упоминаемые в тексте. | Исправлено |
| 5 | гл.11, п.9: на ЕТЭЦ отсутствуют программы по замене паропроводов и т.д., упоминаемые в тексте | Исправлено |
| 6 | Также в Схеме не отражена потребность в строительстве и реконструкции тепловых сетей от ТЭЦ, а она имеется | Исправлено |
| MУП города Ельца «Елец-сеpвис» |  |  |
| 1 | Утверждаемая часть, Таблица 2.2, и далее по тексту в разделах Схемы: котельные ул. Маяковского, 1; ул. Пушкина, 123, ул. Мира, 94; пл. Победы, 1; ул. Новолипецкая, 1Д; ул. Новолипецкая, Зв; ул. Новолипецкая, 1п; ул. Свердлова, 7в; ул. Мира, 124в; ул. Льва Толстого, 4в из ЕТО№3 и №4 перешли в ЕТО№2: МУП города Ельца "Елец-сервис" | Исправлено |
| 2 | Утверждаемая часть, Таблица 2.5 и далее по тексту в разделах Схемы: котельные ул. Шоссейная, 16; ул. 9 декабря 19в; ул. Ростовская, 1; ул. Мира, 82: в эксплуатацию ЕТО №2 (МУП города Ельца "Елец-сервис") не передаются и остаются в эксплуатации у ЕТО№3 и ЕТО№4 | Исправлено |
| 3 | Утверждаемая часть, Таблица 4.2, Таблица 5.2,; Глава, 7 и далее по тексту в соответствующих разделах Схемы необходимо учесть мероприятия | Исправлено |
| 4 | Утверждаемая часть, таблица 6.4 .; Глава, 8, и далее в других разделах Схемы, необходимо учесть мероприятия | Исправлено |
| ООО «Теплосервис» |  |  |
| 1 | Внести изменения в таблице 2.30. Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива по зоне деятельности ЕТО-3 за 2025 год | Исправлено |
| 2 | Внести изменения в таблице 2.33. Среднегодовая загрузка источников ЕТО-3 | Исправлено |
| 3 | Внести изменения в таблице 2.35. Эксплуатационные показатели | Исправлено |
| 4 | Внести изменения в таблице 8.2. Вид и количество используемого топлива на котельных по зонам ЕТО | Исправлено |

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

| № п/п | Замечание по схеме теплоснабжения | Место исправления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Министерство энергетики и тарифов Липецкой области |  |  |  |
| 1 | «Описание зон действия источников тепловой энергии» «На территории города имеется ряд многоквартирных домов, представленных ниже, теплоснабжение которых осуществлялось ранее от централизованных источников, но были переключены на индивидуальные источники. В указанном случае, регулируемая деятельность не осуществляется, а тепловая энергия поставляется по ценам (тарифам), определяемым по соглашению сторон (нерегулируемые тарифы)» не соответствует факту. | Обосновывающие документы Книга 1 том 1 глава 1 страница 23 | Исправлено |
| 2 | Таблица 1.5 «Перечень ведомственных котельных»: | Обосновывающие документы Книга 1 том 1 глава 1 страница 24 Таблица 1.5. | Исправлено |
|  | - уточнить информацию по строкам 31 и 33, указывающим, что две котельные, расположены рядом, по одному адресу; |  |  |
|  | - строки 35 и 36 необходимо указать информацию базового периода. |  |  |
| 3 | Температурные графики отпуска тепла в тепловые сети от Елецкой ТЭЦ и всех котельных города (кроме котельных, эксплуатируемых ООО «Мегастрой») разработаны и утверждены при расчетной температуре наружного воздуха -27°С. С 2021 года для г. Ельца расчетная температура наружного воздуха равна -25°С (СП 131.13330.2025). | Обосновывающие документы Книга 1 том 1 глава 3 страница 100 | Рекомендация об изменении температурных графиков указана |
| 4 | В Таблице 3.11 «Перечень источников тепловой энергии где проводились гидравлические испытания на плотность и прочность» указано, что последние гидравлические испытания тепловых сетей от Елецкой ТЭЦ проводились в 2023 году и отсутствует описание причин, по которым данные испытания не проводились в 2024 и 2025 годах. Кроме того, отсутствуют данные о результатах проведения последних испытаний тепловых сетей по всем источникам тепловой энергии. | основывающие документы Книга 1 том 1 глава 3 страница 140 Таблица 3.11. | Исправлено |
| 5 | В Таблице 3.14 «Перечень и адреса зданий, оборудованных коммерческими приборами учета тепловой энергии» отсутствует информация о назначении здания и расположенной в ней организации (МКД, больница, учреждение образования, административное здание и т.п.). | Обосновывающие документы Книга 1 том 1 глава 3 страница 154 Таблица 3.14. | Исправлено |
| 6 | Синхронизировать во всех главах, таблицах и разделах величины составляющих баланса тепловой энергии по Елецкой ТЭЦ в перспективном периоде, приняв за основу Таблицу 2.1. «Тарифно-балансовая модель для системы теплоснабжения ЕТО №1 (ЕТЭЦ филиала АО «РИР –Энерго»-«Липецкая генерация»): | Обосновывающие документы Книга 1 том 1 глава 2 страница 40 Таблица 2.17. Обосновывающие документы Книга 1 том 2 глава 10 страница 95 Таблица 10.1. | Исправлено |
|  | - отпуск с коллекторов – 200,440 тыс. Гкал; |  |  |
|  | - потери в тепловых сетях (нормативные) – 65,583 тыс. Гкал; |  |  |
|  | - полезный отпуск – 134,857 тыс. Гкал. |  |  |
| 7 | Синхронизировать во всех главах, таблицах и разделах величины составляющих баланса тепловой энергии по котельным ЕТО № 2 (МУП «Елец Сервис») в перспективном периоде | Обосновывающие документы Книга 1 том 1 глава 2 страница 54 Таблица 2.26. Обосновывающие документы Книга 1 том 2 глава 10 страница 95 Таблица 10.2. | Исправлено |
| Филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» |  |  |  |
| 1 | гл.1, том 1, стр.29: добавить в таблицу паровую турбину ПТ-12/13-3,4/1,0-1, год изготовления 2007 г., мощность 4,9 МВт, давление 35 кгс/см2, тепловая мощность 51,5 Гкал/ч. | Обосновывающие документы Книга 1 том 1 глава 1 страница 29 | Исправлено |
| 2 | гл.1, том1, стр.33: данные по ЕТЭЦ не соответствуют действительности. Не учтена исходная информация по письму от 13.03.2026 г. №935-27.2/2819-27.16, направленная в управление коммунального хозяйства. Необходимо учесть во всех разделах Схемы. | Обосновывающие документы Книга 1 том 1 глава 2 страница 40 Таблица 2.17. Обосновывающие документы Книга 1 том 2 глава 10 страница 95 Таблица 10.1. | Исправлено в соответствии с информацией полученной от Министерства энергетики и тарифов Липецкой области |
| 3 | гл.1, том 2, п.8.4: поставка мазута последние 15 лет не осуществлялась. | Обосновывающие документы Книга 1 том 2 глава 8 страница 50 | Исправлено |
| 4 | гл.11, п.8.1: в схеме тепловых сетей от ЕТЭЦ отсутствуют резервные магистрали, упоминаемые в тексте. | Обосновывающие документы Книга 11 глава 8 страница 56 | Исправлено |
| 5 | гл.11, п.9: на ЕТЭЦ отсутствуют программы по замене паропроводов и т.д., упоминаемые в тексте | Обосновывающие документы Книга 11 глава 9 страница 68 | Исправлено |
| 6 | Также в Схеме не отражена потребность в строительстве и реконструкции тепловых сетей от ТЭЦ, а она имеется | Обосновывающие документы Книга 8 глава 6 таблица 6.1., Таблица 8.1., Таблица 10.1. | Исправлено |
| MУП города Ельца «Елец-сеpвис» |  |  |  |
| 1 | Утверждаемая часть, Таблица 2.2, и далее по тексту в разделах Схемы: котельные ул. Маяковского, 1; ул. Пушкина, 123, ул. Мира, 94; пл. Победы, 1; ул. Новолипецкая, 1Д; ул. Новолипецкая, Зв; ул. Новолипецкая, 1п; ул. Свердлова, 7в; ул. Мира, 124в; ул. Льва Толстого, 4в из ЕТО№3 и №4 перешли в ЕТО№2: МУП города Ельца "Елец-сервис" |  | Исправлено |
| 2 | Утверждаемая часть, Таблица 2.5 и далее по тексту в разделах Схемы: котельные ул. Шоссейная, 16; ул. 9 декабря 19в; ул. Ростовская, 1; ул. Мира, 82: в эксплуатацию ЕТО №2 (МУП города Ельца "Елец-сервис") не передаются и остаются в эксплуатации у ЕТО№3 и ЕТО№4 |  | Исправлено |
| 3 | Утверждаемая часть, Таблица 4.2, Таблица 5.2,; Глава, 7 и далее по тексту в соответствующих разделах Схемы необходимо учесть мероприятия | Обосновывающие документы Книга 1 том 2 глава 7 страница 17 Таблица 10.2. страница 65 Таблица 18.1. | Исправлено |
| 4 | Утверждаемая часть, таблица 6.4 .; Глава, 8, и далее в других разделах Схемы, необходимо учесть мероприятия | Обосновывающие документы Книга 8 глава 6 таблица 6.1., Таблица 8.1., Таблица 10.1. | Исправлено |
| ООО «Теплосервис» |  |  |  |
| 1 | Внести изменения в таблице 2.30. Объемы выработки тепловой энергии и потребления топлива по зоне деятельности ЕТО-3 за 2025 год | Обосновывающие документы Книга 1 том 1 глава 2 страница 68 Таблица 2.30 | Исправлено |
| 2 | Внести изменения в таблице 2.33. Среднегодовая загрузка источников ЕТО-3 | Обосновывающие документы Книга 1 том 1 глава 2 страница 71 Таблица 2.33 | Исправлено |
| 3 | Внести изменения в таблице 2.35. Эксплуатационные показатели | Обосновывающие документы Книга 1 том 1 глава 2 страница 72 Таблица 2.35 | Исправлено |
| 4 | Внести изменения в таблице 8.2. Вид и количество используемого топлива на котельных по зонам ЕТО | Обосновывающие документы Книга 1 том 2 глава 8 страница 33 Таблица 8.2 | Исправлено |