ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЕЛЕЦ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Схема теплоснабжения

городского округа город Елец Липецкой области

на период до 2045 года

(актуализация на 2027 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Начальник Управления

коммунального хозяйства

Администрации городского округа город Елец                                      В.А. Басалаев

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

Генеральный директор

ООО «ЦТЭС»                                                                                             А.Х. Регинский

г. Москва, 2026 г.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

18.1 Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения	4

18.1 Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

В актуализированную схему теплоснабжения были внесены следующие изменения:

- Источники тепловой энергии, обслуживаемые ООО «Теплосервис» возвращены в казну городского округа город Елец.

- Котельная пл. Победы, 1; котельная ул. Пушкина, 123; котельная ул. Маяковского, 1; котельная ул. Мира, 82; котельная ул. Мира, 94; Котельная ул. Ростовская, 1 переданы на обслуживание в МУП «Елец-Сервис» на праве хозяйственного ведения.

- Источники тепловой энергии, обслуживаемые ООО «Мегастрой» возвращены в казну городского округа город Елец.

- Котельная ул. Мира, 124в; котельная ул. Новолипецкая, 1п; котельная ул. Свердлова, 7в; котельная ул. Новолипецкая, 3в; котельная ул. Л.Толстого, 4в; котельная ул. Новолипецкая, 1д; котельная ул. 9 Декабря, 19в; котельная ул. Шоссейная, 1б переданы на обслуживание в МУП «Елец-Сервис» на праве хозяйственного ведения.

В мастер-плане схемы теплоснабжения были внесены следующие изменения:

- в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии:

Скорректированы мероприятия по Елецкой ТЭЦ с учетом изменений в Инвестиционной программе АО «РИР Энерго» на территории Липецкой области в сфере теплоснабжения на 2024 - 2028 годы;

По Котельная ул. Советская 85 будет проведена реконструкция;

По источникам тепловой энергии МУП «Елец Сервис» внесены изменения по срокам и стоимости реализации мероприятий.

- В предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей:

Скорректирована стоимость реализации мероприятий

По источникам тепловой энергии МУП «Елец Сервис» внесены изменения по срокам и стоимости реализации мероприятий.