ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЕЛЕЦ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Схема теплоснабжения

городского округа город Елец Липецкой области

на период до 2045 года

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Начальника Управления

коммунального хозяйства

Администрации городского округа город Елец                                      В.А Басалаев

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная. д. 19/1, офис 521

Генеральный директор

ООО «ЦТЭС»                                                                                              А.Х. Регинский

г. Москва, 2025 г.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	5

1.1.	Макроэкономические параметры	6

1.2.	Структура цены на тепловую энергию	8

1.3.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	11

2.	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	14

3.	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	88

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 3.1 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №1 (филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»)	89

Рисунок 3.2 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №2 (МУП города Ельца «Елец-сервис»)	90

Рисунок 3.3 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №3 (ООО «Теплосервис»)	91

Рисунок 3.4 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №4 (ООО «Мегастрой»)	92

- Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения произведен в соответствии со следующими нормативными документами:

- пунктом 81 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276);

- Методическим указаниям по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (далее – Методические указания), утвержденных Приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. №760-э;

- приложением 47 МУ.

В соответствии с пунктом 81 Требований к схеме теплоснабжения, в настоящей Главе выполнены и представлены тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения (и по зонам ЕТО, и по каждой системе теплоснабжения) и результаты оценки тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основе разработанных тарифно-балансовых моделей.

Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется путем разработки и реализации каждой из ТСО, в зоне действия которых схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, инвестиционной программы организации.

В рамках разработки (корректировки) инвестиционной программы теплоснабжающая (теплосетевая) организация самостоятельно подготовит и направит в орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

- уточненные данные по объему необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения;

- предложения ТСО по источникам финансирования капитальных вложений и условиям их привлечения/возврата/обслуживания;

- другие материалы, характеризующие инвестиционную деятельность организации и требующие учета в инвестиционной программе.

При разработке инвестиционной программы должен быть достигнут компромисс интересов, и компромиссный вариант инвестиционной программы должен за счет постепенного включения в тариф инвестиционной составляющей обеспечить приемлемую тарифную нагрузку на потребителей и экономическую доступность для них услуг теплоснабжения.

По результатам рассмотрения полученных от ТСО проектов инвестиционной программы и пакета обосновывающих материалов, орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения уполномочен утвердить инвестиционную программу (тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей, тариф на подключение новых потребителей) с учетом предложений ТСО и в рамках действующего законодательства в сфере теплоснабжения.

В случае корректировки Схемы теплоснабжения или изменения условий реализации инвестиционной программы или по результатам мониторинга целевого использования привлеченных инвестиционных ресурсов в соответствии с действующим законодательством возможны корректировки инвестиционной программы организации и величины тарифа на подключение новых потребителей и инвестиционной составляющей, подлежащей включению в тариф на тепловую энергию, в рамках ежегодного пересмотра и установления цен (тарифов) органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования.

В связи с этим расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий, приведенные в настоящей Главе схемы теплоснабжения, носят только оценочный характер, иллюстрируют принципиальную возможность ТСО профинансировать выполнение мероприятий и дают индикативную оценку прогнозных тарифов на теплоэнергию для потребителей (тарифов на подключение новых потребителей) на перспективный период и будут уточнены ТСО при разработке инвестиционной программы организации.

  - Макроэкономические параметры

Использование индексов изменения цен, установленных Минэкономразвития России, позволяет привести финансовые потребности для осуществления производственной деятельности теплоснабжающей и/или теплосетевой организации и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. При актуализации Схемы теплоснабжения на 2025 год для формирования блока долгосрочных индексов-дефляторов использованы макроэкономические параметры, содержащиеся в наиболее актуальных на момент разработки схемы теплоснабжения официальных прогнозах и сценарных условиях социально-экономического развития Российской Федерации, размещенных на официальном сайте Минэкономразвития России.

Прогноз индексов изменения цен соответствующих отраслей и инфляция до 2045 г. (в %, за год к предыдущему году) представлен в таблице ниже. Значения индексов-дефляторов подлежат уточнению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения, в случае актуализации Прогнозов Министерства экономического развития.

Таблица 1.1 - Прогнозные индексы изменения цен соответствующих отраслей и инфляция по 2045 г. (в %, за год к предыдущему году)

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен | 107,2 | 104,2 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население | 111,2 | 108,2 | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей | 109,1 | 106 | 105 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Индекс цен производителей на водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 104,3 | 106 | 104,5 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги | 109,8 | 105,7 | 104 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 |
| Инвестиции в основной капитал | 102,3 | 103 | 103 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,7 | 104,5 | 104,5 | 104,4 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104 |

  - Структура цены на тепловую энергию

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий	 на перспективный период выполнен в соответствии с нормативными документами, определяющими требования к расчету тарифов методом индексации.

В расчётах по теплоисточникам и по тепловым сетям приняты следующие основные производственные издержки:

- операционные расходы на производство и на передачу тепловой энергии;

- неподконтрольные расходы, в том числе:

  - отчисления на социальные нужды;

  - амортизационные отчисления;

  - налог на имущество;

  - расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним;

  - налог на прибыль;

  - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов;

  - арендная плата, концессионная плата;

  - расходы на оплату услуг сетевым организациям;

  - расходы по сомнительным долгам;

- расходы на ресурсы, в том числе:

  - затраты на топливо;

  - затраты на покупную электроэнергию, тепловую энергию, теплоноситель, воду и услуги водоотведения;

- прибыль, в том числе:

  - нормативная прибыль;

  - предпринимательская прибыль.

Необходимая валовая выручка теплоснабжающих организацийопределена по формуле:

где:

- операционные (подконтрольные) расходы в i-м году, формула для расчета представлена ниже;

- неподконтрольные расходы в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 39 Методических указаний, тыс. руб.;

- расходы на покупку энергетических ресурсов (в том числе топлива для организаций, осуществляющих деятельность по производству тепловой энергии (мощности), и потерь тепловой энергии для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя), холодной воды и теплоносителя в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 40 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- прибыль, устанавливаемая органом регулирования на i-й год в соответствии с пунктом 41 настоящих Методических указаний, тыс. руб.;

- величина, определяемая на i-й год первого долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 42 настоящих Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.

- Операционные расходы

На 2024 г. величина операционных расходов принята согласно материалам тарифных решений, т.е. по составляющим операционных расходов их экономической обоснованности для теплоснабжения потребителей. На перспективный период операционные расходы на производство и передачу тепловой энергии определены на основе базового уровня операционных расходов и в соответствии с рассчитанными на каждый год коэффициентами индексации, в соответствии с формулой:

где:

- операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для текущего года уровень операционных расходов принят согласно решению об установлении тарифов, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах, принят по Приложению 1 Методических указаний;

- индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, устанавливаемый равным 0,75;

- индекс изменения количества активов, применяемый с целью учета зависимости операционных расходов от размера активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, определяемый на i-й год в соответствии с пунктом 38 Методических указаний.

- Неподконтрольные расходы определены по составляющим:

  - Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, включают расходы на оплату услуг теплосетевых организаций по передаче тепловой энергии и (или) расходы на промышленно-ливневые стоки, относимые на тепловую энергию.

Расходы на оплату услуг по передаче тепловой энергии рассчитаны с учетом прогнозируемого изменения объемов передачи тепловой энергии при реализации мероприятий Схемы теплоснабжения и с учетом цен на услуги по передаче, рассчитанных в рамках настоящей Главы 14, установленных для организаций на 2024 г. (при наличии), либо рассчитанных на основе действующих тарифов с использованием индексов-дефляторов.

  - Налог на имущество по объектам инвестирования входит в состав расходов, формирующих тарифы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Ставка налога на имущество составляет 2,2%. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов (недвижимого имущества). Расчет среднегодовой стоимости имущества выполнен с учетом амортизации, исчисленной для целей бухгалтерского учета.

  - Отчисления на социальные нужды на перспективный период рассчитаны на основе утвержденных на 2024 г. значений, с учетом индекса потребительских цен, индекса изменения количества активов на производство и передачу теплоэнергии и коэффициента эластичности затрат по росту активов (аналогично решениям об установлении долгосрочных тарифов):

где:

ОСНi – отчисления на социальные нужды в i-м году. Для текущего года уровень операционных расходов принят согласно решению об установлении тарифов, тыс. руб.

  - Амортизация объектов:

    - Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов при реализации схемы теплоснабжения, определена линейным методом, исходя из стоимости объектов основных средств. Сроки полезного использования оборудования систем теплоснабжения приняты в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. №1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»:

- для источников тепловой энергии – 10 лет (пятая группа, код ОКОФ - 330.25.30);

- для тепловых сетей – 25 лет (восьмая группа, код ОКОФ - 220.41.20.20.718).

- Расходы на ресурсы определены по составляющим:

- Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива, учитывающего изменение показателей работы при реализации Схемы теплоснабжения, и цены топлива.

- Затраты на электроэнергию, воду, теплоноситель определены, исходя из годового объема покупки ресурса и цены, рассчитанной на основе утвержденной цены на текущий период с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

- Затраты на тепловую энергию определены, исходя из годового объема покупки тепловой энергии от каждого из поставщиков и цен, рассчитанных для каждого из поставщиков на основе цен, рассчитанных в рамках настоящей Главы 14 (при наличии) либо цен, с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

- Прибыль определена по составляющим:

Нормативная прибыль определена исходя из необходимых расходов на капитальные вложения, необходимых расходов на возврат и обслуживание заемных средств, привлекаемых на финансирование мероприятий Схемы теплоснабжения (при наличии необходимости), а также с учетом необходимых расходов на прочие цели.

При этом финансирование мероприятий и возврат заемных средств за счет прибыли предусмотрены только в случаях недостаточности средств, получаемых организацией в виде амортизации.

Объем расчетной предпринимательской прибыли на каждый год перспективного периода определяется в размере не более 5% включаемых в необходимую валовую выручку расходов, определяемых в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

  - Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые модели по каждой системе теплоснабжения сформированы для всех ЕТО. Детализация тарифно-балансовых моделей по каждой системе теплоснабжения выполнена для регулируемых источников теплоснабжения и представлена в Таблице 1.2. Результирующие цены на тепловую энергию в течение расчетного периода, по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Перспективные решения по развитию систем теплоснабжения, включая определение наиболее рациональных вариантов развития должен приниматься на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в соответствии с пп. «в» п. 59 Требований к Схемам теплоснабжения), а не себестоимости тепловой энергии.

В качестве тарифной базы, приняты утвержденные значения НВВ на 2024 год. При этом в структуре утвержденных цен на тепловую энергию на 2024 год, а также при составлении прогноза по 2036 год в подавляющем большинстве случаев запрещается использовать фактические показатели финансово-хозяйственной деятельности в части технических показателей, в соответствии с Основами ценообразования (утв. ПП РФ от 22.10.2012 г. №1075). Для примера ниже приведен пункт, согласно которому регламентируется включение нормативных потерь в состав НВВ:

«90. При установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии расходы на приобретение тепловой энергии в целях компенсации потерь при передаче тепловой энергии учитываются только в объеме нормативных технологических потерь, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

В случае если по данным, представляемым регулируемой организацией, владеющей объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды, более 75 процентов фактического объема отпуска тепловой энергии из эксплуатируемых ею тепловых сетей определялось по показаниям приборов учета в предыдущий отчетный период, то в необходимую валовую выручку такой регулируемой организации на 3 последующих года включаются расходы на оплату фактического объема потерь, рассчитанного по данным за предыдущий отчетный период, с применением к нему определяемых органом регулирования ежегодных темпов снижения объема потерь тепловой энергии исходя из необходимости доведения объема таких потерь до уровня потерь тепловой энергии (теплоносителя), установленного в конкурсном предложении концессионера (арендатора) на соответствующий год.

В случае если по данным, представленным регулируемой организацией, не входящей в число организаций, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, более 75 процентов фактического объема отпуска тепловой энергии из эксплуатируемых ею тепловых сетей определялось по показаниям приборов учета в предыдущий отчетный период, то в необходимую валовую выручку такой регулируемой организации на последующие годы включаются расходы на оплату фактического объема потерь, рассчитанного по данным за предыдущий отчетный период, с применением к нему определяемых органом регулирования ежегодных темпов снижения объема потерь тепловой энергии до уровня нормативных технологических потерь, соответствующих инвестиционной программе регулируемой организации.

Аналогично, в состав НВВ включены расходы топлива, электроэнергии, «затраты на оплату труда», «отчисления на соц. нужды», «арендная плата», «…цеховые расходы и ОХР» и пр., определенные в соответствии с утвержденными нормативами для каждой ЕТО по отдельности. Данная работа проводится Управлением энергетики и тарифов, при ежегодной корректировке тарифов на тепловую энергию.

Таблица 1.2 – Тарифно-балансовая модель конечного тарифа в зоне действия теплоисточников, с учетом предложений по техническому перевооружению (таблица П47.6 МУ, в отношении систем теплоснабжения, без НДС)

| Наименование показателя | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ЕТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчетный тариф | 3780,11 | 4264,15 | 4410,26 | 4578,27 | 4761,40 | 4951,86 | 5149,93 | 5355,93 | 5570,17 | 5792,97 | 6006,39 | 6246,64 | 6496,51 | 6756,37 | 7026,62 | 7307,69 | 7600,00 | 7904,00 | 8220,16 | 8548,96 | 8890,92 |
| ЕТО №2 Котельные МУП города Ельца «Елец-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчетный тариф | 3037,21 | 3180,92 | 3308,15 | 3438,52 | 3574,87 | 3714,82 | 3796,52 | 3973,11 | 4130,88 | 4291,84 | 4463,34 | 4641,87 | 4827,54 | 5020,65 | 5221,47 | 5430,33 | 5647,54 | 5873,45 | 6108,38 | 6352,72 | 6606,83 |
| ЕТО №3 Котельные ООО "Теплосервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчетный тариф | 2478,96 | 2598,49 | 2702,43 | 2756,48 | 2866,74 | 2981,40 | 3100,66 | 3224,69 | 3353,67 | 3487,82 | 3627,33 | 3772,43 | 3923,33 | 4080,26 | 4243,47 | 4413,21 | 4589,74 | 4773,32 | 4964,26 | 5162,83 | 5369,34 |
| ЕТО №4 Котельные ООО "Мегастрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчетный тариф | 2794,03 | 2875,76 | 2989,17 | 3048,95 | 3170,91 | 3297,75 | 3429,66 | 3566,84 | 3709,52 | 3857,90 | 4012,21 | 4172,70 | 4339,61 | 4513,19 | 4693,72 | 4881,47 | 5076,73 | 5279,80 | 5490,99 | 5710,63 | 5939,06 |

- Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Детализация тарифно-балансовых моделей и результирующие цены на тепловую энергию в течение расчетного периода по каждой ЕТО представлены в Таблицах 2.1. – 2.4.

Таблица 2.1 – Тарифно-балансовая модель для системы теплоснабжения ЕТО №1 (ЕТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»)

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 (ТЭЦ филиала АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ЕТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица П47.2. Тарифно-балансовая модель ЕТЭЦ, функционирующей в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная электрическая мощность | МВт | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Располагаемая электрическая мощность | МВт | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Число часов использования УЭМ | час/год | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 | 8540 |
| Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе: | тыс. МВт∙ч | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 | 27,56 |
| по теплофикационному циклу | тыс. МВт∙ч | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 | 21,07 |
| Отпуск электрической энергии с шин | тыс. МВт∙ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды, всего, в том числе: | тыс. МВт∙ч | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 |
| то же, % | % | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 | 30,94 |
| Тепловая мощность и тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 |
| а) базовая (теплофикационная турбоагрегатов) | Гкал/ч | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| б) пиковая, в том числе: | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б-1) ПВК | Гкал/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| б-2) РОУ | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б-3) прочие (пусковые) | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установленная тепловая мощность в том числе: | Гкал/ч | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 |
| а) в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) в горячей воде | Гкал/ч | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | 199,6 |
| Договорная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 83,5 | 83,5 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 |
| а) в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) в горячей воде | Гкал/ч | 83,5 | 83,5 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 | 84,02 |
| Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд | Гкал/ч | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 |
| а) в паре | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) в горячей воде | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/ Дефицит(-) УТМ | Гкал/ч | 43,9 | 43,9 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 |
| Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе: | час/год | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 | 4115,61 |
| Число часов максимума тепловой нагрузки | час/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 210,79 | 205,45 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 |
| УРУТ отпущенную тепловую энергию | кгу.т/Гкал | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 | 179,31 |
| Потребность в топливе | тыс. ту.т | 24,85 | 24,99 | 25,18 | 25,32 | 25,46 | 25,6 | 25,73 | 25,87 | 26,01 | 26,15 | 26,29 | 26,43 | 26,57 | 26,71 | 26,84 | 26,98 | 27,12 | 27,26 | 27,4 | 27,54 | 27,68 |
| Расход топлива, всего, в том числе | тыс. ту.т | 24,85 | 24,99 | 25,18 | 25,32 | 25,46 | 25,6 | 25,73 | 25,87 | 26,01 | 26,15 | 26,29 | 26,43 | 26,57 | 26,71 | 26,84 | 26,98 | 27,12 | 27,26 | 27,4 | 27,54 | 27,68 |
| а) на отпущенную электрическую энергию | тыс. ту.т | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| а-1) природного газа | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-2) доменного газа | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а-3) мазута | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) на отпущенную тепловую энергию | тыс. ту.т | 24,85 | 24,99 | 25,18 | 25,32 | 25,46 | 25,6 | 25,73 | 25,87 | 26,01 | 26,15 | 26,29 | 26,43 | 26,57 | 26,71 | 26,84 | 26,98 | 27,12 | 27,26 | 27,4 | 27,54 | 27,68 |
| б-1) природного газа | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б-2) доменного газа | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б-3) мазута | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По видам топлива | тыс. ту.т | 24,85 | 24,99 | 25,18 | 25,32 | 25,46 | 25,6 | 25,73 | 25,87 | 26,01 | 26,15 | 26,29 | 26,43 | 26,57 | 26,71 | 26,84 | 26,98 | 27,12 | 27,26 | 27,4 | 27,54 | 27,68 |
| а) природного газа | тыс. ту.т | 24,85 | 24,99 | 25,18 | 25,32 | 25,46 | 25,6 | 25,73 | 25,87 | 26,01 | 26,15 | 26,29 | 26,43 | 26,57 | 26,71 | 26,84 | 26,98 | 27,12 | 27,26 | 27,4 | 27,54 | 27,68 |
| б) доменного газа | тыс. ту.т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) мазута | тыс. ту.т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 145,21 | 139,87 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 |
| Цены на топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо | руб./ту.т | 8096,19 | 8339,07 | 8589,24 | 8846,92 | 9112,33 | 9385,7 | 9667,27 | 9957,29 | 10256,01 | 10563,69 | 10880,6 | 11207,02 | 11543,23 | 11889,52 | 12246,21 | 12613,6 | 12992 | 13381,76 | 13783,22 | 14196,71 | 14622,61 |
| а) среднегодовая цена - природный газ | руб./ту.т | 8096,19 | 8339,07 | 8589,24 | 8846,92 | 9112,33 | 9385,7 | 9667,27 | 9957,29 | 10256,01 | 10563,69 | 10880,6 | 11207,02 | 11543,23 | 11889,52 | 12246,21 | 12613,6 | 12992 | 13381,76 | 13783,22 | 14196,71 | 14622,61 |
| б) среднегодовая цена - доменный газ | руб./ту.т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) среднегодовая цена - мазут | руб./ту.т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы |  | 82967 | 85669,2 | 88205 | 90815,9 | 94448,5 | 98226,5 | 102155,5 | 106241,7 | 110491,4 | 114911,1 | 119507,5 | 124287,8 | 129259,3 | 134429,7 | 139806,9 | 145399,2 | 151215,1 | 157263,7 | 163554,3 | 170096,4 | 176900,3 |
| Материалы на эксплуатацию (соль+спирт+прочее) | тыс. руб. | 9438,3 | 9745,7 | 10034,1 | 10331,2 | 10744,4 | 11174,2 | 11621,1 | 12086 | 12569,4 | 13072,2 | 13595,1 | 14138,9 | 14704,5 | 15292,6 | 15904,3 | 16540,5 | 17202,1 | 17890,2 | 18605,8 | 19350,1 | 20124,1 |
| Затраты на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 10203,6 | 10535,9 | 10847,8 | 11168,9 | 11615,7 | 12080,3 | 12563,5 | 13066 | 13588,7 | 14132,2 | 14697,5 | 15285,4 | 15896,8 | 16532,7 | 17194 | 17881,8 | 18597 | 19340,9 | 20114,6 | 20919,2 | 21755,9 |
| Оплата труда | тыс. руб. | 52210,8 | 53911,3 | 55507,1 | 57150,1 | 59436,1 | 61813,5 | 64286,1 | 66857,5 | 69531,8 | 72313,1 | 75205,6 | 78213,9 | 81342,4 | 84596,1 | 87979,9 | 91499,1 | 95159,1 | 98965,5 | 102924,1 | 107041,1 | 111322,7 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 11114,3 | 11476,3 | 11816 | 12165,7 | 12652,4 | 13158,5 | 13684,8 | 14232,2 | 14801,5 | 15393,5 | 16009,3 | 16649,6 | 17315,6 | 18008,2 | 18728,6 | 19477,7 | 20256,8 | 21067,1 | 21909,8 | 22786,2 | 23697,6 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 33123 | 33792,9 | 34369 | 34942 | 36339,7 | 37793,3 | 39305 | 40877,2 | 42512,3 | 44212,8 | 45981,3 | 47820,6 | 49733,4 | 51722,7 | 53791,6 | 55943,3 | 58181 | 60508,3 | 62928,6 | 65445,8 | 68063,6 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 1325,7 | 1325,7 | 1325,7 | 1325,7 | 1378,7 | 1433,9 | 1491,2 | 1550,9 | 1612,9 | 1677,4 | 1744,5 | 1814,3 | 1886,9 | 1962,3 | 2040,8 | 2122,5 | 2207,4 | 2295,7 | 2387,5 | 2483 | 2582,3 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 42,4 | 44,1 | 45,9 | 47,7 | 49,7 | 51,6 | 53,7 | 55,9 | 58,1 | 60,4 | 62,8 | 65,3 | 68 | 70,7 | 73,5 | 76,4 | 79,5 |
| плата за ПДВ | тыс. руб. | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,8 | 17,5 | 18,2 | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 21,3 | 22,1 | 23 | 23,9 | 24,9 | 25,9 | 26,9 | 28 | 29,1 | 30,3 | 31,5 |
| Отчисления в фонд оплаты труда | тыс. руб. | 15725,6 | 16237,8 | 16718,4 | 17213,3 | 17901,8 | 18617,9 | 19362,6 | 20137,1 | 20942,6 | 21780,3 | 22651,5 | 23557,6 | 24499,9 | 25479,9 | 26499,1 | 27559 | 28661,4 | 29807,9 | 31000,2 | 32240,2 | 33529,8 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс. руб. | 13291,9 | 13291,9 | 13291,9 | 13291,9 | 13823,6 | 14376,5 | 14951,6 | 15549,6 | 16171,6 | 16818,5 | 17491,2 | 18190,9 | 18918,5 | 19675,2 | 20462,3 | 21280,7 | 22132 | 23017,3 | 23937,9 | 24895,5 | 25891,3 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 1046,4 | 1046,4 | 1046,4 | 1046,4 | 1088,3 | 1131,8 | 1177,1 | 1224,2 | 1273,1 | 1324 | 1377 | 1432,1 | 1489,4 | 1548,9 | 1610,9 | 1675,3 | 1742,4 | 1812 | 1884,5 | 1959,9 | 2038,3 |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. | 13,5 | 14 | 14,4 | 14,8 | 15,4 | 16 | 16,7 | 17,3 | 18 | 18,7 | 19,5 | 20,3 | 21,1 | 21,9 | 22,8 | 23,7 | 24,7 | 25,6 | 26,7 | 27,7 | 28,8 |
| услуги банка | тыс. руб. | 13,5 | 14 | 14,4 | 14,8 | 15,4 | 16 | 16,7 | 17,3 | 18 | 18,7 | 19,5 | 20,3 | 21,1 | 21,9 | 22,8 | 23,7 | 24,7 | 25,6 | 26,7 | 27,7 | 28,8 |
| расчетная прибыль | тыс.руб. | 119,9 | 123,5 | 126,8 | 130,1 | 135,3 | 140,7 | 146,4 | 152,2 | 158,3 | 164,6 | 171,2 | 178,1 | 185,2 | 192,6 | 200,3 | 208,3 | 216,7 | 225,3 | 234,3 | 243,7 | 253,5 |
| Недополученный доход | тыс.руб. | -6451,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Избыток средств, полученный в предыдущем периоде | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергоресурсы | тыс.руб. | 272599,5 | 306570,6 | 322384,3 | 335501,4 | 348921,5 | 362878,3 | 377393,4 | 392489,2 | 408188,8 | 424516,3 | 441497 | 459156,8 | 477523,1 | 496624 | 516489 | 537148,5 | 558634,5 | 580979,9 | 604219,1 | 628387,8 | 653523,3 |
| Расход воды | тыс.м3 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 |
|  | тыс. руб. | 1319,7 | 1415,3 | 1483,3 | 1554,5 | 1616,6 | 1681,3 | 1748,5 | 1818,5 | 1891,2 | 1966,9 | 2045,6 | 2127,4 | 2212,5 | 2301 | 2393 | 2488,7 | 2588,3 | 2691,8 | 2799,5 | 2911,5 | 3027,9 |
| Расход натурального топлива газа | тыс.м3 | 38306,3 | 38306,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 | 38566,3 |
|  | тыс. руб. | 268748,2 | 302524 | 316036,3 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 | 329725,9 |
| Расход мазута | тыс. т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | тыс. руб. | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 41,3 | 42,9 | 44,6 | 46,4 | 48,3 | 50,2 | 52,2 | 54,3 | 56,5 | 58,7 | 61,1 | 63,5 | 66 | 68,7 | 71,4 | 74,3 | 77,3 |
| Расход э/энергии | тыс. кВт*ч | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 | 428,9 |
|  | тыс. руб. | 2492 | 2591,7 | 2695,3 | 2791,6 | 2903,3 | 3019,4 | 3140,2 | 3265,8 | 3396,4 | 3532,3 | 3673,6 | 3820,5 | 3973,3 | 4132,3 | 4297,6 | 4469,5 | 4648,2 | 4834,2 | 5027,5 | 5228,6 | 5437,8 |
| Расходы, относимые на прибыль после налогообложения | тыс. руб. | 1120,7 | 1120,7 | 1120,7 | 1120,7 | 1165,5 | 1212,1 | 1260,6 | 1311 | 1363,5 | 1418 | 1474,7 | 1533,7 | 1595,1 | 1658,9 | 1725,2 | 1794,2 | 1866 | 1940,7 | 2018,3 | 2099 | 2183 |
| капитальные вложения на производство | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 1120,7 | 1120,7 | 1120,7 | 1120,7 | 1165,5 | 1212,1 | 1260,6 | 1311 | 1363,5 | 1418 | 1474,7 | 1533,7 | 1595,1 | 1658,9 | 1725,2 | 1794,2 | 1866 | 1940,7 | 2018,3 | 2099 | 2183 |
| прочие расходы | тыс. руб. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 388,5 | 404 | 420,2 | 437 | 454,5 | 472,7 | 491,6 | 511,2 | 531,7 | 553 | 575,1 | 598,1 | 622 | 646,9 | 672,8 | 699,7 | 727,7 |
| Единый налог | тыс. руб. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 383865,6 | 427664,4 | 446593,7 | 462898,5 | 481414,4 | 500671 | 520697,8 | 541525,7 | 563186,8 | 585714,2 | 609142,8 | 633508,5 | 658848,9 | 685202,8 | 712610,9 | 741115,4 | 770760 | 801590,4 | 833654 | 867000,1 | 901680,2 |
| Таблица П47.5. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии ЕТЭЦ в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс.Гкал | 210,79 | 205,45 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 207,80 |
| Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс.Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезно отпущено потребителям | тыс.Гкал | 145,21 | 139,87 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс.Гкал | 65,58 | 65,58 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 |
| Тоже в % | % | 31,11 | 31,92 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 |
| Доля потребителей (по тепловой нагрузке) с приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операционные расходы |  | 96027,6 | 99155,2 | 102090,2 | 105112 | 109316,5 | 113689,2 | 118236,8 | 122966,2 | 127884,9 | 133000,3 | 138320,3 | 143853,1 | 149607,2 | 155591,5 | 161815,2 | 168287,8 | 175019,3 | 182020,1 | 189300,9 | 196872,9 | 204747,8 |
| Материалы на эксплуатацию (соль+спирт+прочее) | тыс. руб. | 3437,3 | 3549,2 | 3654,3 | 3762,5 | 3913 | 4069,5 | 4232,3 | 4401,5 | 4577,6 | 4760,7 | 4951,1 | 5149,2 | 5355,1 | 5569,4 | 5792,1 | 6023,8 | 6264,8 | 6515,4 | 6776 | 7047 | 7328,9 |
| Затраты на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 13461,3 | 13899,8 | 14311,2 | 14734,8 | 15324,2 | 15937,2 | 16574,7 | 17237,7 | 17927,2 | 18644,2 | 19390 | 20165,6 | 20972,2 | 21811,1 | 22683,6 | 23590,9 | 24534,6 | 25515,9 | 26536,6 | 27598 | 28702 |
| Оплата труда | тыс. руб. | 68093,5 | 70311,3 | 72392,5 | 74535,4 | 77516,8 | 80617,4 | 83842,1 | 87195,8 | 90683,7 | 94311 | 98083,5 | 102006,8 | 106087,1 | 110330,5 | 114743,8 | 119333,5 | 124106,9 | 129071,1 | 134234 | 139603,3 | 145187,5 |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 11035,4 | 11394,8 | 11732,1 | 12079,4 | 12562,6 | 13065,1 | 13587,7 | 14131,2 | 14696,4 | 15284,3 | 15895,7 | 16531,5 | 17192,8 | 17880,5 | 18595,7 | 19339,5 | 20113,1 | 20917,6 | 21754,3 | 22624,5 | 23529,5 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 57073,6 | 57742,2 | 58369,3 | 59014,9 | 61375,5 | 63830,5 | 66383,8 | 69039,1 | 71800,7 | 74672,7 | 77659,6 | 80766 | 83996,6 | 87356,5 | 90850,8 | 94484,8 | 98264,2 | 102194,7 | 106282,5 | 110533,8 | 114955,2 |
| налог на имущество | тыс. руб. | 6317,6 | 6317,6 | 6317,6 | 6317,6 | 6570,4 | 6833,2 | 7106,5 | 7390,8 | 7686,4 | 7993,8 | 8313,6 | 8646,1 | 8992 | 9351,7 | 9725,7 | 10114,8 | 10519,4 | 10940,1 | 11377,7 | 11832,8 | 12306,2 |
| транспортный налог | тыс. руб. | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 41,2 | 42,8 | 44,5 | 46,3 | 48,2 | 50,1 | 52,1 | 54,2 | 56,4 | 58,6 | 61 | 63,4 | 65,9 | 68,6 | 71,3 | 74,2 | 77,1 |
| плата за ПДВ | тыс. руб. | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 16,5 | 17,1 | 17,8 | 18,5 | 19,3 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,6 | 23,5 | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 27,4 | 28,5 | 29,7 | 30,9 |
| Отчисления в фонд оплаты труда | тыс. руб. | 20509,4 | 21177,4 | 21804,2 | 22449,6 | 23347,6 | 24281,5 | 25252,8 | 26262,9 | 27313,4 | 28406 | 29542,2 | 30723,9 | 31952,9 | 33231 | 34560,2 | 35942,6 | 37380,3 | 38875,5 | 40430,5 | 42047,8 | 43729,7 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс. руб. | 29360,9 | 29360,9 | 29360,9 | 29360,9 | 30535,4 | 31756,8 | 33027,1 | 34348,2 | 35722,1 | 37151 | 38637 | 40182,5 | 41789,8 | 43461,4 | 45199,8 | 47007,8 | 48888,1 | 50843,7 | 52877,4 | 54992,5 | 57192,2 |
| Арендная плата | тыс. руб. | 761,4 | 761,4 | 761,4 | 761,4 | 791,9 | 823,6 | 856,5 | 890,8 | 926,4 | 963,5 | 1002 | 1042,1 | 1083,8 | 1127,1 | 1172,2 | 1219,1 | 1267,8 | 1318,5 | 1371,3 | 1426,1 | 1483,2 |
| Внереализационные расходы | тыс. руб. | 177,1 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,6 | 10 | 10,4 | 10,8 | 11,3 | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 14,3 | 14,8 |
| услуги банка | тыс. руб. | 7 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 9,6 | 10 | 10,4 | 10,8 | 11,3 | 11,7 | 12,2 | 12,7 | 13,2 | 13,7 | 14,3 | 14,8 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы по сомнительным долгам (сальдо) | тыс.руб. | 170,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расчетная прибыль | тыс.руб. | 153,4 | 157 | 160,6 | 164,3 | 170,8 | 177,7 | 184,8 | 192,2 | 199,9 | 207,9 | 216,2 | 224,8 | 233,8 | 243,2 | 252,9 | 263 | 273,5 | 284,5 | 295,8 | 307,7 | 320 |
| Недополученный доход | тыс.руб. | 10988,3 | 11068,1 | 14485,5 | 18211,9 | 18940,3 | 19698 | 20485,9 | 21305,3 | 22157,5 | 23043,8 | 23965,6 | 24924,2 | 25921,2 | 26958 | 28036,3 | 29157,8 | 30324,1 | 31537,1 | 32798,5 | 34110,5 | 35474,9 |
| Избыток средств, полученный в предыдущем периоде | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на энергоресурсы | тыс.руб. | 123 | 129,2 | 134,7 | 140,1 | 145,7 | 151,5 | 157,6 | 163,9 | 170,4 | 177,2 | 184,3 | 191,7 | 199,4 | 207,4 | 215,6 | 224,3 | 233,2 | 242,6 | 252,3 | 262,4 | 272,9 |
| Расход воды | тыс.м3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
|  | тыс. руб. | 39,8 | 42,7 | 44,7 | 46,9 | 48,8 | 50,7 | 52,7 | 54,9 | 57,1 | 59,3 | 61,7 | 64,2 | 66,7 | 69,4 | 72,2 | 75,1 | 78,1 | 81,2 | 84,5 | 87,8 | 91,3 |
| Расходы, относимые на прибыль после налогообложения | тыс. руб. | 367,8 | 367,8 | 367,8 | 367,8 | 382,5 | 397,8 | 413,7 | 430,3 | 447,5 | 465,4 | 484 | 503,3 | 523,5 | 544,4 | 566,2 | 588,8 | 612,4 | 636,9 | 662,4 | 688,8 | 716,4 |
| капитальные вложения на производство | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прибыль на социальное развитие | тыс. руб. | 367,8 | 367,8 | 367,8 | 367,8 | 382,5 | 397,8 | 413,7 | 430,3 | 447,5 | 465,4 | 484 | 503,3 | 523,5 | 544,4 | 566,2 | 588,8 | 612,4 | 636,9 | 662,4 | 688,8 | 716,4 |
| прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 122,6 | 127,5 | 132,6 | 137,9 | 143,4 | 149,2 | 155,1 | 161,3 | 167,8 | 174,5 | 181,5 | 188,7 | 196,3 | 204,1 | 212,3 | 220,8 | 229,6 | 238,8 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 165033,4 | 168749,2 | 175738 | 183141,2 | 190466,8 | 198085,5 | 206008,9 | 214249,3 | 222819,2 | 231732 | 241001,3 | 250641,4 | 260667 | 271093,7 | 281937,4 | 293214,9 | 304943,5 | 317141,3 | 329826,9 | 343020 | 356740,8 |
| ВСЕГО по ЕТО №1 (ЕТЭЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица П47.4. Тарифно-балансовая модель объекта генерации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 210,79 | 205,45 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс. Гкал | 210,79 | 205,45 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 |
| ЕТЭЦ | тыс. Гкал | 210,79 | 205,45 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,37 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 | 207,8 |
| 1.2 Котельные, всего | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс. Гкал | 65,58 | 65,58 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 |
| 2.1. ТЭС | тыс. Гкал | 65,58 | 65,58 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 | 66,26 |
| 2.2. Котельные | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. ТЭС | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Котельные | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 145,21 | 139,867 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 | 141,54 |
| 4.1 ТЭС | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТЭЦ | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Локальные котельные | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе электробойлерные | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. НВВ Источник | тыс. руб. | 383865,6 | 427664,4 | 446593,7 | 462898,5 | 481414,4 | 500671 | 520697,8 | 541525,7 | 563186,8 | 585714,2 | 609142,8 | 633508,5 | 658848,9 | 685202,8 | 712610,9 | 741115,4 | 770760 | 801590,4 | 833654 | 867000,1 | 901680,2 |
| 5. НВВ Тепловые сети | тыс. руб. | 165033,4 | 168749,2 | 175738 | 183141,2 | 190466,8 | 198085,5 | 206008,9 | 214249,3 | 222819,2 | 231732 | 241001,3 | 250641,4 | 260667 | 271093,7 | 281937,4 | 293214,9 | 304943,5 | 317141,3 | 329826,9 | 343020 | 356740,8 |
| 7. НВВ | тыс. руб. | 548899,0 | 596413,6 | 622331,8 | 646039,6 | 671881,2 | 698756,5 | 726706,7 | 755775,0 | 786006,0 | 817446,3 | 850144,1 | 884149,9 | 919515,9 | 956296,5 | 994548,4 | 1034330,3 | 1075703,5 | 1118731,6 | 1163480,9 | 1210020,1 | 1258420,9 |

Таблица 2.2 – Тарифно-балансовая модель для системы теплоснабжения ЕТО №2 (МУП города Ельца «Елец-сервис»)

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Александровка (тер. ДСУ-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 | 13,78 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,46 | 1,46 | 2,46 | 3,46 | 4,46 | 5,46 | 6,46 | 7,46 | 8,46 | 9,46 | 10,46 | 11,46 | 12,46 | 13,46 | 14,46 | 15,46 | 16,46 | 17,46 | 18,46 | 19,46 | 20,46 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 | 5592,5 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 | 167,77 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 | 5424,72 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 | 558,5 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 4843,88 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 | 4862,11 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 | 1087,76 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 | 163,46 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | 201,3 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 228,08 | 237,2 | 246,69 | 256,56 | 266,82 | 277,5 | 288,6 | 300,14 | 312,14 | 324,63 | 337,62 | 351,12 | 365,16 | 379,77 | 394,96 | 410,76 | 427,19 | 444,28 | 462,05 | 480,53 | 499,75 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 225,78 | 234,81 | 244,21 | 253,97 | 264,13 | 274,7 | 285,69 | 297,11 | 309 | 321,36 | 334,21 | 347,58 | 361,48 | 375,94 | 390,98 | 406,62 | 422,89 | 439,8 | 457,39 | 475,69 | 494,72 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 138,55 | 144,09 | 149,85 | 155,85 | 162,08 | 168,57 | 175,31 | 182,32 | 189,61 | 197,2 | 205,09 | 213,29 | 221,82 | 230,69 | 239,92 | 249,52 | 259,5 | 269,88 | 280,67 | 291,9 | 303,58 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 7969,2 | 8287,97 | 8619,49 | 8964,27 | 9322,84 | 9695,75 | 10083,58 | 10335,67 | 10749,1 | 11179,06 | 11626,22 | 12091,27 | 12574,92 | 13077,92 | 13601,04 | 14145,08 | 14710,88 | 15299,32 | 15911,29 | 16547,74 | 17209,65 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 2168,77 | 2255,52 | 2345,75 | 2439,58 | 2537,16 | 2638,64 | 2744,19 | 2853,96 | 2968,12 | 3086,84 | 3210,31 | 3338,73 | 3472,28 | 3611,17 | 3755,61 | 3905,84 | 4062,07 | 4224,56 | 4393,54 | 4569,28 | 4752,05 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 104,43 | 108,61 | 112,95 | 117,47 | 122,17 | 127,06 | 132,14 | 137,42 | 142,92 | 148,64 | 154,58 | 160,77 | 167,2 | 173,88 | 180,84 | 188,07 | 195,6 | 203,42 | 211,56 | 220,02 | 228,82 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 5271,16 | 5482,01 | 5701,29 | 5929,34 | 6166,51 | 6413,17 | 6669,7 | 6936,49 | 7213,95 | 7502,51 | 7802,61 | 8114,71 | 8439,3 | 8776,87 | 9127,95 | 9493,06 | 9872,79 | 10267,7 | 10678,4 | 11105,54 | 11549,76 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1390,63 | 1446,26 | 1504,11 | 1564,27 | 1626,84 | 1691,91 | 1759,59 | 1829,97 | 1903,17 | 1979,3 | 2058,47 | 2140,81 | 2226,44 | 2315,5 | 2408,12 | 2504,45 | 2604,62 | 2708,81 | 2817,16 | 2929,85 | 3047,04 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 331,04 | 344,28 | 358,05 | 372,37 | 387,27 | 402,76 | 418,87 | 435,63 | 453,05 | 471,17 | 490,02 | 509,62 | 530,01 | 551,21 | 573,25 | 596,18 | 620,03 | 644,83 | 670,63 | 697,45 | 725,35 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 2,63 | 2,73 | 2,84 | 2,96 | 3,07 | 3,2 | 3,32 | 3,46 | 3,6 | 3,74 | 3,89 | 4,05 | 4,21 | 4,38 | 4,55 | 4,73 | 4,92 | 5,12 | 5,32 | 5,54 | 5,76 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 1,34 | 1,39 | 1,45 | 1,51 | 1,57 | 1,63 | 1,69 | 1,76 | 1,83 | 1,91 | 1,98 | 2,06 | 2,14 | 2,23 | 2,32 | 2,41 | 2,51 | 2,61 | 2,71 | 2,82 | 2,94 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 182,91 | 190,22 | 197,83 | 205,75 | 213,98 | 222,53 | 231,44 | 240,69 | 250,32 | 260,33 | 270,75 | 281,58 | 292,84 | 304,55 | 316,74 | 329,41 | 342,58 | 356,28 | 370,54 | 385,36 | 400,77 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,8 | 0,83 | 0,86 | 0,9 | 0,93 | 0,97 | 1,01 | 1,05 | 1,09 | 1,13 | 1,18 | 1,23 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 2,32 | 2,41 | 2,51 | 2,61 | 2,71 | 2,82 | 2,94 | 3,05 | 3,18 | 3,3 | 3,43 | 3,57 | 3,71 | 3,86 | 4,02 | 4,18 | 4,35 | 4,52 | 4,7 | 4,89 | 5,08 |
| услуги банка | тыс.руб. | 141,29 | 146,94 | 152,81 | 158,93 | 165,28 | 171,9 | 178,77 | 185,92 | 193,36 | 201,09 | 209,14 | 217,5 | 226,2 | 235,25 | 244,66 | 254,45 | 264,63 | 275,21 | 286,22 | 297,67 | 309,57 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 748,16 | 778,09 | 809,21 | 841,58 | 875,24 | 910,25 | 946,66 | 984,53 | 1023,91 | 1064,86 | 1107,46 | 1151,76 | 1197,83 | 1245,74 | 1295,57 | 1347,39 | 1401,29 | 1457,34 | 1515,63 | 1576,26 | 1639,31 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 17601,87 | 18305,94 | 19038,18 | 19799,71 | 20591,69 | 21415,36 | 22271,98 | 22828,77 | 23741,93 | 24691,6 | 25679,27 | 26706,44 | 27774,7 | 28885,68 | 30041,11 | 31242,75 | 32492,46 | 33792,16 | 35143,85 | 36549,6 | 38011,59 |
| Котельная мкр. Александровский, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,73 |
| Отопление | Гкал/ч | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 | 6,07 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 | -2,17 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 | -20,67 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 | -4,57 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 | 12289,63 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 | 368,69 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 | 11920,94 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 | 440,7 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 11462,6 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 | 11340,98 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 | 1949,78 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 | 161,78 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 | 163,79 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 306,29 | 318,54 | 331,28 | 344,53 | 358,32 | 372,65 | 387,55 | 403,06 | 419,18 | 435,95 | 453,38 | 471,52 | 490,38 | 510 | 530,4 | 551,61 | 573,68 | 596,62 | 620,49 | 645,31 | 671,12 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 298,84 | 310,8 | 323,23 | 336,16 | 349,6 | 363,59 | 378,13 | 393,25 | 408,99 | 425,34 | 442,36 | 460,05 | 478,45 | 497,59 | 517,5 | 538,2 | 559,72 | 582,11 | 605,4 | 629,61 | 654,8 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 379,72 | 394,91 | 410,71 | 427,14 | 444,22 | 461,99 | 480,47 | 499,69 | 519,68 | 540,46 | 562,08 | 584,57 | 607,95 | 632,27 | 657,56 | 683,86 | 711,21 | 739,66 | 769,25 | 800,02 | 832,02 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 14304,67 | 14876,86 | 15471,93 | 16090,81 | 16734,44 | 17403,82 | 18099,97 | 18823,97 | 19576,93 | 20066,35 | 20869 | 21703,76 | 22571,91 | 23474,79 | 24413,78 | 25390,33 | 26405,95 | 27462,19 | 28560,67 | 29703,1 | 30891,22 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 3544,81 | 3686,6 | 3834,06 | 3987,43 | 4146,92 | 4312,8 | 4485,31 | 4664,72 | 4851,31 | 5045,37 | 5247,18 | 5457,07 | 5675,35 | 5902,36 | 6138,46 | 6384 | 6639,36 | 6904,93 | 7181,13 | 7468,37 | 7767,11 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 159,54 | 165,92 | 172,55 | 179,46 | 186,64 | 194,1 | 201,86 | 209,94 | 218,34 | 227,07 | 236,15 | 245,6 | 255,42 | 265,64 | 276,27 | 287,32 | 298,81 | 310,76 | 323,19 | 336,12 | 349,56 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 6599,3 | 6863,27 | 7137,8 | 7423,31 | 7720,25 | 8029,06 | 8350,22 | 8684,23 | 9031,6 | 9392,86 | 9768,58 | 10159,32 | 10565,69 | 10988,32 | 11427,85 | 11884,97 | 12360,36 | 12854,78 | 13368,97 | 13903,73 | 14459,88 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1741,31 | 1810,97 | 1883,41 | 1958,74 | 2037,09 | 2118,57 | 2203,32 | 2291,45 | 2383,11 | 2478,43 | 2577,57 | 2680,67 | 2787,9 | 2899,42 | 3015,39 | 3136,01 | 3261,45 | 3391,91 | 3527,58 | 3668,69 | 3815,43 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 526,25 | 547,3 | 569,19 | 591,96 | 615,64 | 640,26 | 665,87 | 692,51 | 720,21 | 749,02 | 778,98 | 810,14 | 842,54 | 876,24 | 911,29 | 947,74 | 985,65 | 1025,08 | 1066,08 | 1108,73 | 1153,08 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 4,21 | 4,38 | 4,56 | 4,74 | 4,93 | 5,13 | 5,33 | 5,55 | 5,77 | 6 | 6,24 | 6,49 | 6,75 | 7,02 | 7,3 | 7,59 | 7,89 | 8,21 | 8,54 | 8,88 | 9,24 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 1,34 | 1,39 | 1,45 | 1,51 | 1,57 | 1,63 | 1,69 | 1,76 | 1,83 | 1,91 | 1,98 | 2,06 | 2,14 | 2,23 | 2,32 | 2,41 | 2,51 | 2,61 | 2,71 | 2,82 | 2,94 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 296,39 | 308,24 | 320,57 | 333,39 | 346,73 | 360,6 | 375,02 | 390,02 | 405,62 | 421,85 | 438,72 | 456,27 | 474,52 | 493,5 | 513,24 | 533,77 | 555,12 | 577,33 | 600,42 | 624,44 | 649,42 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,91 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,1 | 1,15 | 1,19 | 1,24 | 1,29 | 1,34 | 1,4 | 1,45 | 1,51 | 1,57 | 1,63 | 1,7 | 1,77 | 1,84 | 1,91 | 1,99 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 3,7 | 3,85 | 4 | 4,16 | 4,33 | 4,5 | 4,68 | 4,87 | 5,06 | 5,27 | 5,48 | 5,7 | 5,92 | 6,16 | 6,41 | 6,66 | 6,93 | 7,21 | 7,49 | 7,79 | 8,11 |
| услуги банка | тыс.руб. | 219,7 | 228,49 | 237,63 | 247,14 | 257,02 | 267,3 | 277,99 | 289,11 | 300,68 | 312,71 | 325,21 | 338,22 | 351,75 | 365,82 | 380,45 | 395,67 | 411,5 | 427,96 | 445,08 | 462,88 | 481,4 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 1961,27 | 2039,72 | 2121,31 | 2206,16 | 2294,41 | 2386,18 | 2481,63 | 2580,9 | 2684,13 | 2791,5 | 2903,16 | 3019,29 | 3140,06 | 3265,66 | 3396,29 | 3532,14 | 3673,42 | 3820,36 | 3973,17 | 4132,1 | 4297,38 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 27561,89 | 28664,36 | 29810,94 | 31003,37 | 32243,51 | 33533,25 | 34874,58 | 36269,56 | 37720,35 | 38663,35 | 40209,89 | 41818,28 | 43491,01 | 45230,66 | 47039,88 | 48921,48 | 50878,34 | 52913,47 | 55030,01 | 57231,21 | 59520,46 |
| Котельная ул. А. Оборотова, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,11 | 1,11 | 2,11 | 3,11 | 4,11 | 5,11 | 6,11 | 7,11 | 8,11 | 9,11 | 10,11 | 11,11 | 12,11 | 13,11 | 14,11 | 15,11 | 16,11 | 17,11 | 18,11 | 19,11 | 20,11 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 | 271,62 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 | 263,46 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 | 257,44 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 | 46,91 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 | 178,21 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 93,53 | 97,27 | 101,17 | 105,21 | 109,42 | 113,8 | 118,35 | 123,08 | 128,01 | 133,13 | 138,45 | 143,99 | 149,75 | 155,74 | 161,97 | 168,45 | 175,19 | 182,19 | 189,48 | 197,06 | 204,94 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 92,83 | 96,54 | 100,4 | 104,42 | 108,59 | 112,94 | 117,45 | 122,15 | 127,04 | 132,12 | 137,4 | 142,9 | 148,62 | 154,56 | 160,74 | 167,17 | 173,86 | 180,81 | 188,05 | 195,57 | 203,39 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 20,13 | 20,93 | 21,77 | 22,64 | 23,55 | 24,49 | 25,47 | 26,49 | 27,55 | 28,65 | 29,8 | 30,99 | 32,23 | 33,52 | 34,86 | 36,25 | 37,7 | 39,21 | 40,78 | 42,41 | 44,11 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 347,09 | 360,97 | 375,41 | 390,42 | 406,04 | 422,28 | 439,17 | 450,15 | 468,16 | 486,89 | 506,36 | 526,62 | 547,68 | 569,59 | 592,37 | 616,07 | 640,71 | 666,34 | 692,99 | 720,71 | 749,54 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 28,82 | 29,98 | 31,18 | 32,42 | 33,72 | 35,07 | 36,47 | 37,93 | 39,45 | 41,02 | 42,67 | 44,37 | 46,15 | 47,99 | 49,91 | 51,91 | 53,99 | 56,14 | 58,39 | 60,73 | 63,16 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 12,45 | 12,95 | 13,46 | 14 | 14,56 | 15,15 | 15,75 | 16,38 | 17,04 | 17,72 | 18,43 | 19,16 | 19,93 | 20,73 | 21,56 | 22,42 | 23,32 | 24,25 | 25,22 | 26,23 | 27,28 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1160,1 | 1206,5 | 1254,76 | 1304,95 | 1357,15 | 1411,44 | 1467,89 | 1526,61 | 1587,67 | 1651,18 | 1717,23 | 1785,92 | 1857,35 | 1931,65 | 2008,91 | 2089,27 | 2172,84 | 2259,75 | 2350,14 | 2444,15 | 2541,92 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 308,88 | 321,23 | 334,08 | 347,44 | 361,34 | 375,79 | 390,83 | 406,46 | 422,72 | 439,63 | 457,21 | 475,5 | 494,52 | 514,3 | 534,87 | 556,27 | 578,52 | 601,66 | 625,73 | 650,75 | 676,78 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 40,45 | 42,06 | 43,75 | 45,5 | 47,32 | 49,21 | 51,18 | 53,22 | 55,35 | 57,57 | 59,87 | 62,26 | 64,75 | 67,34 | 70,04 | 72,84 | 75,75 | 78,78 | 81,94 | 85,21 | 88,62 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,4 | 0,42 | 0,43 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 22,51 | 23,42 | 24,35 | 25,33 | 26,34 | 27,39 | 28,49 | 29,63 | 30,81 | 32,05 | 33,33 | 34,66 | 36,05 | 37,49 | 38,99 | 40,55 | 42,17 | 43,86 | 45,61 | 47,44 | 49,33 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 |
| услуги банка | тыс.руб. | 17,43 | 18,13 | 18,85 | 19,61 | 20,39 | 21,21 | 22,05 | 22,94 | 23,85 | 24,81 | 25,8 | 26,83 | 27,9 | 29,02 | 30,18 | 31,39 | 32,64 | 33,95 | 35,31 | 36,72 | 38,19 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 63,06 | 65,58 | 68,21 | 70,94 | 73,77 | 76,72 | 79,79 | 82,99 | 86,3 | 89,76 | 93,35 | 97,08 | 100,96 | 105 | 109,2 | 113,57 | 118,11 | 122,84 | 127,75 | 132,86 | 138,18 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 2011,44 | 2091,9 | 2175,57 | 2262,6 | 2353,1 | 2447,22 | 2545,11 | 2608,74 | 2713,09 | 2821,61 | 2934,48 | 3051,86 | 3173,93 | 3300,89 | 3432,92 | 3570,24 | 3713,05 | 3861,57 | 4016,04 | 4176,68 | 4343,74 |
| Котельная пер. 3-ий Ламской, д.43а (СШ №1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 | 55,81 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,85 | 0,85 | 1,85 | 2,85 | 3,85 | 4,85 | 5,85 | 6,85 | 7,85 | 8,85 | 9,85 | 10,85 | 11,85 | 12,85 | 13,85 | 14,85 | 15,85 | 16,85 | 17,85 | 18,85 | 19,85 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 | 280,9 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 | 8,41 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 | 272,48 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 | 257,09 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 | 41,03 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 | 150,88 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 29,47 | 30,65 | 31,87 | 33,15 | 34,47 | 35,85 | 37,28 | 38,78 | 40,33 | 41,94 | 43,62 | 45,36 | 47,18 | 49,06 | 51,03 | 53,07 | 55,19 | 57,4 | 59,69 | 62,08 | 64,57 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 29,03 | 30,19 | 31,4 | 32,65 | 33,96 | 35,32 | 36,73 | 38,2 | 39,73 | 41,31 | 42,97 | 44,69 | 46,47 | 48,33 | 50,26 | 52,28 | 54,37 | 56,54 | 58,8 | 61,15 | 63,6 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 16,65 | 17,31 | 18,01 | 18,73 | 19,48 | 20,26 | 21,07 | 21,91 | 22,78 | 23,7 | 24,64 | 25,63 | 26,65 | 27,72 | 28,83 | 29,98 | 31,18 | 32,43 | 33,73 | 35,08 | 36,48 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 301,5 | 313,56 | 326,1 | 339,14 | 352,71 | 366,82 | 381,49 | 391,03 | 406,67 | 422,94 | 439,85 | 457,45 | 475,75 | 494,78 | 514,57 | 535,15 | 556,55 | 578,82 | 601,97 | 626,05 | 651,09 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 117,2 | 121,88 | 126,76 | 131,83 | 137,1 | 142,59 | 148,29 | 154,22 | 160,39 | 166,81 | 173,48 | 180,42 | 187,63 | 195,14 | 202,95 | 211,06 | 219,51 | 228,29 | 237,42 | 246,91 | 256,79 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 11,56 | 12,02 | 12,5 | 13 | 13,52 | 14,06 | 14,63 | 15,21 | 15,82 | 16,45 | 17,11 | 17,79 | 18,51 | 19,25 | 20,02 | 20,82 | 21,65 | 22,52 | 23,42 | 24,35 | 25,33 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1088,47 | 1132,01 | 1177,29 | 1224,38 | 1273,35 | 1324,29 | 1377,26 | 1432,35 | 1489,64 | 1549,23 | 1611,2 | 1675,65 | 1742,67 | 1812,38 | 1884,87 | 1960,27 | 2038,68 | 2120,23 | 2205,04 | 2293,24 | 2384,97 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 289,83 | 301,42 | 313,48 | 326,02 | 339,06 | 352,62 | 366,72 | 381,39 | 396,65 | 412,51 | 429,01 | 446,17 | 464,02 | 482,58 | 501,89 | 521,96 | 542,84 | 564,55 | 587,14 | 610,62 | 635,05 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 37,91 | 39,42 | 41 | 42,64 | 44,35 | 46,12 | 47,96 | 49,88 | 51,88 | 53,95 | 56,11 | 58,36 | 60,69 | 63,12 | 65,64 | 68,27 | 71 | 73,84 | 76,79 | 79,86 | 83,06 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,42 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 21,09 | 21,93 | 22,81 | 23,72 | 24,67 | 25,66 | 26,68 | 27,75 | 28,86 | 30,01 | 31,22 | 32,46 | 33,76 | 35,11 | 36,52 | 37,98 | 39,5 | 41,08 | 42,72 | 44,43 | 46,21 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,4 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,49 |
| услуги банка | тыс.руб. | 16,34 | 16,99 | 17,67 | 18,38 | 19,11 | 19,88 | 20,67 | 21,5 | 22,36 | 23,26 | 24,19 | 25,15 | 26,16 | 27,21 | 28,29 | 29,43 | 30,6 | 31,83 | 33,1 | 34,42 | 35,8 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 59,79 | 62,18 | 64,67 | 67,26 | 69,95 | 72,75 | 75,66 | 78,68 | 81,83 | 85,1 | 88,51 | 92,05 | 95,73 | 99,56 | 103,54 | 107,68 | 111,99 | 116,47 | 121,13 | 125,98 | 131,01 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 1892,57 | 1968,27 | 2047 | 2128,88 | 2214,04 | 2302,6 | 2394,7 | 2454,57 | 2552,75 | 2654,86 | 2761,06 | 2871,5 | 2986,36 | 3105,81 | 3230,05 | 3359,25 | 3493,62 | 3633,36 | 3778,7 | 3929,85 | 4087,04 |
| Котельная пер. Верхний, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 39,53 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 | 456,61 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 | 13,67 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 | 442,92 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 | 399,24 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 | 183,76 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 19,45 | 20,23 | 21,04 | 21,88 | 22,75 | 23,66 | 24,61 | 25,59 | 26,62 | 27,68 | 28,79 | 29,94 | 31,14 | 32,38 | 33,68 | 35,03 | 36,43 | 37,88 | 39,4 | 40,97 | 42,61 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 18,91 | 19,67 | 20,46 | 21,27 | 22,13 | 23,01 | 23,93 | 24,89 | 25,88 | 26,92 | 28 | 29,12 | 30,28 | 31,49 | 32,75 | 34,06 | 35,42 | 36,84 | 38,31 | 39,85 | 41,44 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 16,69 | 17,36 | 18,05 | 18,77 | 19,52 | 20,31 | 21,12 | 21,96 | 22,84 | 23,75 | 24,7 | 25,69 | 26,72 | 27,79 | 28,9 | 30,06 | 31,26 | 32,51 | 33,81 | 35,16 | 36,57 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 599,48 | 623,45 | 648,39 | 664,6 | 691,19 | 718,83 | 747,59 | 777,49 | 808,59 | 840,93 | 874,57 | 909,55 | 945,94 | 983,77 | 1023,12 | 1064,05 | 1106,61 | 1150,88 | 1196,91 | 1244,79 | 1294,58 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 232,91 | 242,23 | 251,92 | 261,99 | 272,47 | 283,37 | 294,71 | 306,5 | 318,76 | 331,51 | 344,77 | 358,56 | 372,9 | 387,82 | 403,33 | 419,46 | 436,24 | 453,69 | 471,84 | 490,71 | 510,34 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 12,92 | 13,43 | 13,97 | 14,53 | 15,11 | 15,71 | 16,34 | 17 | 17,68 | 18,38 | 19,12 | 19,88 | 20,68 | 21,51 | 22,37 | 23,26 | 24,19 | 25,16 | 26,16 | 27,21 | 28,3 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 944,48 | 982,26 | 1021,55 | 1062,42 | 1104,91 | 1149,11 | 1195,07 | 1242,88 | 1292,59 | 1344,3 | 1398,07 | 1453,99 | 1512,15 | 1572,64 | 1635,54 | 1700,96 | 1769 | 1839,76 | 1913,35 | 1989,89 | 2069,48 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 251,51 | 261,57 | 272,03 | 282,91 | 294,23 | 306 | 318,24 | 330,97 | 344,21 | 357,98 | 372,29 | 387,19 | 402,67 | 418,78 | 435,53 | 452,95 | 471,07 | 489,91 | 509,51 | 529,89 | 551,09 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 42,81 | 44,53 | 46,31 | 48,16 | 50,09 | 52,09 | 54,17 | 56,34 | 58,59 | 60,94 | 63,38 | 65,91 | 68,55 | 71,29 | 74,14 | 77,11 | 80,19 | 83,4 | 86,73 | 90,2 | 93,81 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 24,08 | 25,04 | 26,05 | 27,09 | 28,17 | 29,3 | 30,47 | 31,69 | 32,96 | 34,27 | 35,65 | 37,07 | 38,55 | 40,1 | 41,7 | 43,37 | 45,1 | 46,91 | 48,78 | 50,74 | 52,76 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 |
| услуги банка | тыс.руб. | 18,18 | 18,9 | 19,66 | 20,45 | 21,26 | 22,11 | 23 | 23,92 | 24,88 | 25,87 | 26,9 | 27,98 | 29,1 | 30,26 | 31,48 | 32,73 | 34,04 | 35,41 | 36,82 | 38,29 | 39,83 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 96,08 | 99,92 | 103,92 | 108,08 | 112,4 | 116,9 | 121,57 | 126,44 | 131,49 | 136,75 | 142,22 | 147,91 | 153,83 | 159,98 | 166,38 | 173,04 | 179,96 | 187,16 | 194,64 | 202,43 | 210,52 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 2120,25 | 2205,06 | 2293,26 | 2350,59 | 2444,61 | 2542,4 | 2644,1 | 2749,86 | 2859,85 | 2974,25 | 3093,22 | 3216,95 | 3345,62 | 3479,45 | 3618,63 | 3763,37 | 3913,91 | 4070,46 | 4233,28 | 4402,61 | 4578,72 |
| Котельная ул. Вермишева, 29-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 |
| Отопление | Гкал/ч | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 | 29,81 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,15 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 | -0,32 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 | -7,34 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 | 63456,54 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 | 1899,67 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 | 61552,84 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 | 8442,1 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 | 52773,05 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 | 10670,37 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 | 165,39 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 1432,35 | 1489,65 | 1549,23 | 1611,2 | 1675,65 | 1742,68 | 1812,38 | 1884,88 | 1960,27 | 2038,69 | 2120,23 | 2205,04 | 2293,24 | 2384,97 | 2480,37 | 2579,59 | 2682,77 | 2790,08 | 2901,68 | 3017,75 | 3138,46 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 1003,42 | 1043,56 | 1085,3 | 1128,71 | 1173,86 | 1220,81 | 1269,65 | 1320,43 | 1373,25 | 1428,18 | 1485,31 | 1544,72 | 1606,51 | 1670,77 | 1737,6 | 1807,1 | 1879,39 | 1954,56 | 2032,74 | 2114,05 | 2198,61 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 1102,16 | 1146,25 | 1192,1 | 1239,78 | 1289,37 | 1340,94 | 1394,58 | 1450,37 | 1508,38 | 1568,72 | 1631,46 | 1696,72 | 1764,59 | 1835,18 | 1908,58 | 1984,93 | 2064,32 | 2146,9 | 2232,77 | 2322,08 | 2414,97 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 78191,72 | 81319,39 | 84572,16 | 87955,05 | 91473,25 | 95132,18 | 98937,47 | 98937,47 | 102894,97 | 107010,77 | 111291,2 | 115742,85 | 120372,56 | 125187,46 | 130194,96 | 135402,76 | 140818,87 | 146451,62 | 152309,69 | 158402,08 | 164738,16 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 17769,84 | 18480,63 | 19219,86 | 19988,65 | 20788,2 | 21619,73 | 22484,52 | 23383,9 | 24319,25 | 25292,02 | 26303,7 | 27355,85 | 28450,08 | 29588,09 | 30771,61 | 32002,48 | 33282,58 | 34613,88 | 35998,43 | 37438,37 | 38935,91 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 1013,82 | 1054,37 | 1096,55 | 1140,41 | 1186,02 | 1233,47 | 1282,8 | 1334,12 | 1387,48 | 1442,98 | 1500,7 | 1560,73 | 1623,16 | 1688,08 | 1755,61 | 1825,83 | 1898,86 | 1974,82 | 2053,81 | 2135,96 | 2221,4 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 26166,1 | 27212,74 | 28301,25 | 29433,3 | 30610,64 | 31835,06 | 33108,46 | 34432,8 | 35810,11 | 37242,52 | 38732,22 | 40281,51 | 41892,77 | 43568,48 | 45311,22 | 47123,67 | 49008,62 | 50968,96 | 53007,72 | 55128,03 | 57333,15 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 6915,38 | 7192 | 7479,68 | 7778,87 | 8090,02 | 8413,62 | 8750,17 | 9100,17 | 9464,18 | 9842,75 | 10236,46 | 10645,92 | 11071,75 | 11514,62 | 11975,21 | 12454,22 | 12952,39 | 13470,48 | 14009,3 | 14569,67 | 15152,46 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 2633,88 | 2739,24 | 2848,81 | 2962,76 | 3081,27 | 3204,52 | 3332,7 | 3466,01 | 3604,65 | 3748,84 | 3898,79 | 4054,74 | 4216,93 | 4385,61 | 4561,04 | 4743,48 | 4933,22 | 5130,54 | 5335,77 | 5549,2 | 5771,17 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 16,68 | 17,34 | 18,04 | 18,76 | 19,51 | 20,29 | 21,1 | 21,94 | 22,82 | 23,74 | 24,68 | 25,67 | 26,7 | 27,77 | 28,88 | 30,03 | 31,23 | 32,48 | 33,78 | 35,13 | 36,54 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 31,31 | 32,56 | 33,86 | 35,22 | 36,63 | 38,09 | 39,62 | 41,2 | 42,85 | 44,56 | 46,34 | 48,2 | 50,13 | 52,13 | 54,22 | 56,39 | 58,64 | 60,99 | 63,43 | 65,96 | 68,6 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 1445,65 | 1503,48 | 1563,62 | 1626,16 | 1691,21 | 1758,86 | 1829,21 | 1902,38 | 1978,48 | 2057,61 | 2139,92 | 2225,52 | 2314,54 | 2407,12 | 2503,4 | 2603,54 | 2707,68 | 2815,99 | 2928,63 | 3045,77 | 3167,6 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 4,42 | 4,6 | 4,78 | 4,97 | 5,17 | 5,38 | 5,59 | 5,82 | 6,05 | 6,29 | 6,54 | 6,81 | 7,08 | 7,36 | 7,66 | 7,96 | 8,28 | 8,61 | 8,96 | 9,31 | 9,69 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 16,27 | 16,92 | 17,6 | 18,3 | 19,03 | 19,79 | 20,58 | 21,41 | 22,26 | 23,15 | 24,08 | 25,04 | 26,05 | 27,09 | 28,17 | 29,3 | 30,47 | 31,69 | 32,96 | 34,27 | 35,64 |
| услуги банка | тыс.руб. | 1119,56 | 1164,34 | 1210,91 | 1259,35 | 1309,72 | 1362,11 | 1416,6 | 1473,26 | 1532,19 | 1593,48 | 1657,22 | 1723,51 | 1792,45 | 1864,15 | 1938,71 | 2016,26 | 2096,91 | 2180,79 | 2268,02 | 2358,74 | 2453,09 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 5277,29 | 5488,38 | 5707,92 | 5936,24 | 6173,68 | 6420,63 | 6677,46 | 6944,56 | 7222,34 | 7511,23 | 7811,68 | 8124,15 | 8449,11 | 8787,08 | 9138,56 | 9504,1 | 9884,27 | 10279,64 | 10690,82 | 11118,46 | 11563,2 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 135225,26 | 140634,27 | 146259,64 | 152110,02 | 158194,42 | 164522,2 | 171103,09 | 174525,15 | 181506,16 | 188766,4 | 196317,06 | 204169,74 | 212336,53 | 220829,99 | 229663,19 | 238849,72 | 248403,71 | 258339,86 | 268673,45 | 279420,39 | 290597,21 |
| Котельная ул. Горького, д.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрега-тов | лет | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 | 81,08 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 | 61,22 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 | 59,39 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 | 352,86 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 15,5 | 16,12 | 16,77 | 17,44 | 18,14 | 18,86 | 19,62 | 20,4 | 21,22 | 22,07 | 22,95 | 23,87 | 24,82 | 25,81 | 26,85 | 27,92 | 29,04 | 30,2 | 31,41 | 32,66 | 33,97 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 15,5 | 16,12 | 16,77 | 17,44 | 18,14 | 18,86 | 19,62 | 20,4 | 21,22 | 22,07 | 22,95 | 23,87 | 24,82 | 25,81 | 26,85 | 27,92 | 29,04 | 30,2 | 31,41 | 32,66 | 33,97 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 14,05 | 14,61 | 15,2 | 15,8 | 16,44 | 17,09 | 17,78 | 18,49 | 19,23 | 20 | 20,8 | 21,63 | 22,49 | 23,39 | 24,33 | 25,3 | 26,31 | 27,37 | 28,46 | 29,6 | 30,78 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 154,92 | 161,11 | 167,56 | 171,75 | 178,62 | 185,76 | 193,19 | 200,92 | 208,96 | 217,31 | 226,01 | 235,05 | 244,45 | 254,23 | 264,4 | 274,97 | 285,97 | 297,41 | 309,31 | 321,68 | 334,54 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 32,5 | 33,8 | 35,16 | 36,56 | 38,02 | 39,55 | 41,13 | 42,77 | 44,48 | 46,26 | 48,11 | 50,04 | 52,04 | 54,12 | 56,29 | 58,54 | 60,88 | 63,31 | 65,85 | 68,48 | 71,22 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 9,48 | 9,86 | 10,25 | 10,66 | 11,09 | 11,53 | 12 | 12,47 | 12,97 | 13,49 | 14,03 | 14,59 | 15,18 | 15,78 | 16,42 | 17,07 | 17,76 | 18,47 | 19,2 | 19,97 | 20,77 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1030,51 | 1071,73 | 1114,6 | 1159,18 | 1205,55 | 1253,77 | 1303,92 | 1356,08 | 1410,33 | 1466,74 | 1525,41 | 1586,42 | 1649,88 | 1715,88 | 1784,51 | 1855,89 | 1930,13 | 2007,33 | 2087,63 | 2171,13 | 2257,98 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 275,02 | 286,02 | 297,46 | 309,36 | 321,73 | 334,6 | 347,99 | 361,9 | 376,38 | 391,44 | 407,09 | 423,38 | 440,31 | 457,92 | 476,24 | 495,29 | 515,1 | 535,71 | 557,14 | 579,42 | 602,6 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 31,51 | 32,77 | 34,08 | 35,44 | 36,86 | 38,33 | 39,87 | 41,46 | 43,12 | 44,85 | 46,64 | 48,5 | 50,44 | 52,46 | 54,56 | 56,74 | 59,01 | 61,37 | 63,83 | 66,38 | 69,04 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 17,54 | 18,24 | 18,97 | 19,73 | 20,52 | 21,34 | 22,19 | 23,08 | 24 | 24,96 | 25,96 | 27 | 28,08 | 29,2 | 30,37 | 31,58 | 32,85 | 34,16 | 35,53 | 36,95 | 38,42 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 0,41 |
| услуги банка | тыс.руб. | 13,57 | 14,12 | 14,68 | 15,27 | 15,88 | 16,51 | 17,17 | 17,86 | 18,58 | 19,32 | 20,09 | 20,9 | 21,73 | 22,6 | 23,5 | 24,44 | 25,42 | 26,44 | 27,5 | 28,6 | 29,74 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 49,76 | 51,75 | 53,82 | 55,98 | 58,22 | 60,55 | 62,97 | 65,49 | 68,1 | 70,83 | 73,66 | 76,61 | 79,67 | 82,86 | 86,17 | 89,62 | 93,21 | 96,93 | 100,81 | 104,84 | 109,04 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 1563,49 | 1626,03 | 1691,07 | 1733,35 | 1802,68 | 1874,79 | 1949,78 | 2027,77 | 2108,88 | 2193,24 | 2280,97 | 2372,2 | 2467,09 | 2565,78 | 2668,41 | 2775,14 | 2886,15 | 3001,59 | 3121,66 | 3246,52 | 3376,39 |
| Котельная ул. 9-го Декабря, д.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 | -6,67 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 | 902,41 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 | 27,01 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 | 875,34 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 848,71 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 | 880,82 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 | 157,29 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 | 167,78 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 | 179,89 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 37,02 | 38,5 | 40,04 | 41,65 | 43,31 | 45,04 | 46,85 | 48,72 | 50,67 | 52,69 | 54,8 | 56,99 | 59,27 | 61,65 | 64,11 | 66,68 | 69,34 | 72,12 | 75 | 78 | 81,12 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 36,78 | 38,25 | 39,78 | 41,37 | 43,03 | 44,75 | 46,54 | 48,4 | 50,34 | 52,35 | 54,44 | 56,62 | 58,89 | 61,24 | 63,69 | 66,24 | 68,89 | 71,65 | 74,51 | 77,49 | 80,59 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 26,48 | 27,54 | 28,64 | 29,79 | 30,98 | 32,22 | 33,51 | 34,85 | 36,24 | 37,69 | 39,2 | 40,77 | 42,4 | 44,09 | 45,86 | 47,69 | 49,6 | 51,58 | 53,65 | 55,79 | 58,02 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 1154,26 | 1200,43 | 1248,45 | 1298,39 | 1350,32 | 1404,34 | 1460,51 | 1518,93 | 1556,9 | 1619,18 | 1683,95 | 1751,3 | 1821,36 | 1894,21 | 1969,98 | 2048,78 | 2130,73 | 2215,96 | 2304,6 | 2396,78 | 2492,65 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 121,54 | 126,4 | 131,46 | 136,72 | 142,18 | 147,87 | 153,79 | 159,94 | 166,34 | 172,99 | 179,91 | 187,1 | 194,59 | 202,37 | 210,47 | 218,89 | 227,64 | 236,75 | 246,22 | 256,07 | 266,31 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 18,73 | 19,48 | 20,25 | 21,06 | 21,91 | 22,78 | 23,7 | 24,64 | 25,63 | 26,65 | 27,72 | 28,83 | 29,98 | 31,18 | 32,43 | 33,73 | 35,07 | 36,48 | 37,94 | 39,45 | 41,03 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1221,59 | 1270,45 | 1321,27 | 1374,12 | 1429,09 | 1486,25 | 1545,7 | 1607,53 | 1671,83 | 1738,7 | 1808,25 | 1880,58 | 1955,8 | 2034,04 | 2115,4 | 2200,01 | 2288,01 | 2379,53 | 2474,72 | 2573,7 | 2676,65 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 325,62 | 338,65 | 352,19 | 366,28 | 380,93 | 396,17 | 412,02 | 428,5 | 445,64 | 463,46 | 482 | 501,28 | 521,33 | 542,18 | 563,87 | 586,43 | 609,88 | 634,28 | 659,65 | 686,04 | 713,48 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 59,82 | 62,22 | 64,7 | 67,29 | 69,98 | 72,78 | 75,69 | 78,72 | 81,87 | 85,15 | 88,55 | 92,09 | 95,78 | 99,61 | 103,59 | 107,74 | 112,05 | 116,53 | 121,19 | 126,04 | 131,08 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,63 | 0,65 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы). | тыс.руб. | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,47 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 33,4 | 34,74 | 36,13 | 37,57 | 39,07 | 40,64 | 42,26 | 43,95 | 45,71 | 47,54 | 49,44 | 51,42 | 53,48 | 55,62 | 57,84 | 60,15 | 62,56 | 65,06 | 67,66 | 70,37 | 73,19 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,22 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 |
| услуги банка | тыс.руб. | 25,45 | 26,47 | 27,53 | 28,63 | 29,78 | 30,97 | 32,21 | 33,5 | 34,84 | 36,23 | 37,68 | 39,19 | 40,75 | 42,38 | 44,08 | 45,84 | 47,68 | 49,58 | 51,57 | 53,63 | 55,77 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 134,42 | 139,8 | 145,39 | 151,2 | 157,25 | 163,54 | 170,08 | 176,89 | 183,96 | 191,32 | 198,97 | 206,93 | 215,21 | 223,82 | 232,77 | 242,08 | 251,77 | 261,84 | 272,31 | 283,2 | 294,53 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 2965,07 | 3083,67 | 3207,02 | 3335,3 | 3468,71 | 3607,46 | 3751,75 | 3901,82 | 3999,37 | 4159,35 | 4325,72 | 4498,75 | 4678,7 | 4865,85 | 5060,48 | 5262,9 | 5473,41 | 5692,35 | 5920,05 | 6156,85 | 6403,12 |
| Котельная ул. Допризывников, д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| Отопление | Гкал/ч | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 | 5220,97 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 | 156,29 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 | 5064,33 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 | 1120,3 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 3899,22 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 | 3784,33 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 | 1042,25 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 | 170,72 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 | 207,54 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 297,14 | 309,03 | 321,39 | 334,25 | 347,62 | 361,52 | 375,98 | 391,02 | 406,66 | 422,93 | 439,85 | 457,44 | 475,74 | 494,77 | 514,56 | 535,14 | 556,55 | 578,81 | 601,96 | 626,04 | 651,08 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 285,43 | 296,85 | 308,72 | 321,07 | 333,91 | 347,27 | 361,16 | 375,61 | 390,63 | 406,26 | 422,51 | 439,41 | 456,98 | 475,26 | 494,27 | 514,04 | 534,61 | 555,99 | 578,23 | 601,36 | 625,41 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 205,32 | 213,53 | 222,08 | 230,96 | 240,2 | 249,8 | 259,8 | 270,19 | 281 | 292,24 | 303,93 | 316,08 | 328,73 | 341,88 | 355,55 | 369,77 | 384,56 | 399,95 | 415,94 | 432,58 | 449,88 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 7609,14 | 7913,51 | 8230,05 | 8559,25 | 8901,62 | 9124,16 | 9489,12 | 9868,69 | 10263,44 | 10673,97 | 11100,93 | 11544,97 | 12006,77 | 12487,04 | 12986,52 | 13505,98 | 14046,22 | 14608,07 | 15192,39 | 15800,09 | 16432,09 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 1541,28 | 1602,93 | 1667,05 | 1733,73 | 1803,08 | 1875,21 | 1950,21 | 2028,22 | 2109,35 | 2193,73 | 2281,48 | 2372,73 | 2467,64 | 2566,35 | 2669 | 2775,76 | 2886,79 | 3002,27 | 3122,36 | 3247,25 | 3377,14 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 156 | 162,24 | 168,73 | 175,48 | 182,5 | 189,8 | 197,39 | 205,29 | 213,5 | 222,04 | 230,92 | 240,16 | 249,77 | 259,76 | 270,15 | 280,95 | 292,19 | 303,88 | 316,03 | 328,68 | 341,82 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 8552,31 | 8894,4 | 9250,18 | 9620,18 | 10004,99 | 10405,19 | 10821,4 | 11254,25 | 11704,42 | 12172,6 | 12659,5 | 13165,88 | 13692,52 | 14240,22 | 14809,83 | 15402,22 | 16018,31 | 16659,04 | 17325,41 | 18018,42 | 18739,16 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 2259,18 | 2349,54 | 2443,53 | 2541,27 | 2642,92 | 2748,63 | 2858,58 | 2972,92 | 3091,84 | 3215,51 | 3344,13 | 3477,9 | 3617,02 | 3761,7 | 3912,16 | 4068,65 | 4231,4 | 4400,65 | 4576,68 | 4759,75 | 4950,13 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 388,75 | 404,3 | 420,47 | 437,29 | 454,78 | 472,97 | 491,89 | 511,57 | 532,03 | 553,31 | 575,44 | 598,46 | 622,4 | 647,3 | 673,19 | 700,11 | 728,12 | 757,24 | 787,53 | 819,03 | 851,8 |
| средства на страхование. | тыс.руб. | 3,56 | 3,71 | 3,86 | 4,01 | 4,17 | 4,34 | 4,51 | 4,69 | 4,88 | 5,07 | 5,28 | 5,49 | 5,71 | 5,93 | 6,17 | 6,42 | 6,68 | 6,94 | 7,22 | 7,51 | 7,81 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 4,8 | 4,99 | 5,19 | 5,4 | 5,62 | 5,84 | 6,08 | 6,32 | 6,57 | 6,83 | 7,11 | 7,39 | 7,69 | 8 | 8,32 | 8,65 | 8,99 | 9,35 | 9,73 | 10,12 | 10,52 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 212,15 | 220,63 | 229,46 | 238,64 | 248,18 | 258,11 | 268,44 | 279,17 | 290,34 | 301,95 | 314,03 | 326,59 | 339,66 | 353,24 | 367,37 | 382,07 | 397,35 | 413,25 | 429,77 | 446,97 | 464,84 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,65 | 0,67 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,89 | 0,92 | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,17 | 1,22 | 1,26 | 1,31 | 1,37 | 1,42 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 2,93 | 3,05 | 3,17 | 3,3 | 3,43 | 3,56 | 3,71 | 3,86 | 4,01 | 4,17 | 4,34 | 4,51 | 4,69 | 4,88 | 5,07 | 5,28 | 5,49 | 5,71 | 5,94 | 6,17 | 6,42 |
| услуги банка | тыс.руб. | 164,65 | 171,24 | 178,09 | 185,21 | 192,62 | 200,33 | 208,34 | 216,67 | 225,34 | 234,35 | 243,73 | 253,48 | 263,62 | 274,16 | 285,13 | 296,53 | 308,4 | 320,73 | 333,56 | 346,9 | 360,78 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 1096,83 | 1140,7 | 1186,33 | 1233,78 | 1283,13 | 1334,46 | 1387,83 | 1443,35 | 1501,08 | 1561,12 | 1623,57 | 1688,51 | 1756,05 | 1826,3 | 1899,35 | 1975,32 | 2054,33 | 2136,51 | 2221,97 | 2310,85 | 2403,28 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 21009,13 | 21849,49 | 22723,47 | 23632,41 | 24577,71 | 25192,15 | 26199,83 | 27247,83 | 28337,74 | 29471,25 | 30650,1 | 31876,1 | 33151,15 | 34477,19 | 35856,28 | 37290,53 | 38782,15 | 40333,44 | 41946,78 | 43624,65 | 45369,64 |
| Котельная ул. Дякина, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрега-тов | лет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 | 571,43 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 | 554,28 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 | 541,17 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 | 116,93 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 | 211,14 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 64,33 | 66,91 | 69,58 | 72,37 | 75,26 | 78,27 | 81,4 | 84,66 | 88,04 | 91,57 | 95,23 | 99,04 | 103 | 107,12 | 111,4 | 115,86 | 120,49 | 125,31 | 130,33 | 135,54 | 140,96 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 63,91 | 66,47 | 69,12 | 71,89 | 74,76 | 77,76 | 80,87 | 84,1 | 87,46 | 90,96 | 94,6 | 98,38 | 102,32 | 106,41 | 110,67 | 115,1 | 119,7 | 124,49 | 129,47 | 134,65 | 140,03 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 33,95 | 35,31 | 36,73 | 38,19 | 39,72 | 41,31 | 42,96 | 44,68 | 46,47 | 48,33 | 50,26 | 52,27 | 54,36 | 56,54 | 58,8 | 61,15 | 63,6 | 66,14 | 68,79 | 71,54 | 74,4 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 861,97 | 896,45 | 932,3 | 969,6 | 993,84 | 1033,59 | 1074,93 | 1117,93 | 1162,65 | 1209,15 | 1257,52 | 1307,82 | 1360,13 | 1414,54 | 1471,12 | 1529,96 | 1591,16 | 1654,81 | 1721 | 1789,84 | 1861,44 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 251,8 | 261,87 | 272,34 | 283,24 | 294,57 | 306,35 | 318,6 | 331,35 | 344,6 | 358,39 | 372,72 | 387,63 | 403,14 | 419,26 | 436,03 | 453,47 | 471,61 | 490,48 | 510,1 | 530,5 | 551,72 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 23,06 | 23,98 | 24,94 | 25,94 | 26,97 | 28,05 | 29,17 | 30,34 | 31,55 | 32,82 | 34,13 | 35,49 | 36,91 | 38,39 | 39,93 | 41,52 | 43,18 | 44,91 | 46,71 | 48,58 | 50,52 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1900,26 | 1976,27 | 2055,32 | 2137,53 | 2223,03 | 2311,95 | 2404,43 | 2500,61 | 2600,63 | 2704,66 | 2812,85 | 2925,36 | 3042,37 | 3164,07 | 3290,63 | 3422,26 | 3559,15 | 3701,51 | 3849,57 | 4003,56 | 4163,7 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 502,85 | 522,96 | 543,88 | 565,64 | 588,26 | 611,79 | 636,26 | 661,72 | 688,18 | 715,71 | 744,34 | 774,11 | 805,08 | 837,28 | 870,77 | 905,6 | 941,83 | 979,5 | 1018,68 | 1059,43 | 1101,8 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 69,97 | 72,76 | 75,67 | 78,7 | 81,85 | 85,12 | 88,53 | 92,07 | 95,75 | 99,58 | 103,57 | 107,71 | 112,02 | 116,5 | 121,16 | 126 | 131,04 | 136,29 | 141,74 | 147,41 | 153,3 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,91 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,1 | 1,15 | 1,19 | 1,24 | 1,29 | 1,34 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы). | тыс.руб. | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 1,11 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,64 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 38,56 | 40,11 | 41,71 | 43,38 | 45,11 | 46,92 | 48,8 | 50,75 | 52,78 | 54,89 | 57,08 | 59,37 | 61,74 | 64,21 | 66,78 | 69,45 | 72,23 | 75,12 | 78,12 | 81,25 | 84,5 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,8 | 0,83 | 0,86 | 0,9 | 0,93 | 0,97 | 1,01 | 1,05 | 1,09 |
| услуги банка | тыс.руб. | 29,42 | 30,6 | 31,82 | 33,1 | 34,42 | 35,8 | 37,23 | 38,72 | 40,27 | 41,88 | 43,55 | 45,3 | 47,11 | 48,99 | 50,95 | 52,99 | 55,11 | 57,31 | 59,61 | 61,99 | 64,47 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 216,57 | 225,23 | 234,24 | 243,61 | 253,35 | 263,49 | 274,03 | 284,99 | 296,39 | 308,24 | 320,57 | 333,39 | 346,73 | 360,6 | 375,02 | 390,02 | 405,62 | 421,85 | 438,72 | 456,27 | 474,52 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 3708,18 | 3856,51 | 4010,77 | 4171,2 | 4275,48 | 4446,5 | 4624,36 | 4809,33 | 5001,71 | 5201,77 | 5409,85 | 5626,24 | 5851,29 | 6085,34 | 6328,75 | 6581,9 | 6845,18 | 7118,99 | 7403,75 | 7699,9 | 8007,89 |
| Котельная ул. Елецкая, д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрега-тов | лет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 | 385,02 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 | 373,46 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 | 373,47 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 | 206,71 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 49,02 | 50,98 | 53,02 | 55,14 | 57,35 | 59,64 | 62,03 | 64,51 | 67,09 | 69,77 | 72,56 | 75,46 | 78,48 | 81,62 | 84,89 | 88,28 | 91,81 | 95,49 | 99,31 | 103,28 | 107,41 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 48,82 | 50,77 | 52,8 | 54,91 | 57,11 | 59,4 | 61,77 | 64,24 | 66,81 | 69,48 | 72,26 | 75,15 | 78,16 | 81,29 | 84,54 | 87,92 | 91,44 | 95,1 | 98,9 | 102,85 | 106,97 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 22 | 22,88 | 23,8 | 24,75 | 25,74 | 26,77 | 27,84 | 28,96 | 30,11 | 31,32 | 32,57 | 33,87 | 35,23 | 36,64 | 38,1 | 39,63 | 41,21 | 42,86 | 44,57 | 46,36 | 48,21 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 573,63 | 596,58 | 620,44 | 645,26 | 671,07 | 687,84 | 715,36 | 743,97 | 773,73 | 804,68 | 836,87 | 870,34 | 905,16 | 941,36 | 979,02 | 1018,18 | 1058,9 | 1101,26 | 1145,31 | 1191,12 | 1238,77 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 119,26 | 124,03 | 129 | 134,15 | 139,52 | 145,1 | 150,91 | 156,94 | 163,22 | 169,75 | 176,54 | 183,6 | 190,94 | 198,58 | 206,53 | 214,79 | 223,38 | 232,31 | 241,61 | 251,27 | 261,32 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 14,7 | 15,29 | 15,9 | 16,54 | 17,2 | 17,88 | 18,6 | 19,34 | 20,12 | 20,92 | 21,76 | 22,63 | 23,54 | 24,48 | 25,46 | 26,47 | 27,53 | 28,63 | 29,78 | 30,97 | 32,21 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1252,32 | 1302,41 | 1354,51 | 1408,69 | 1465,04 | 1523,64 | 1584,58 | 1647,97 | 1713,88 | 1782,44 | 1853,74 | 1927,89 | 2005 | 2085,2 | 2168,61 | 2255,36 | 2345,57 | 2439,39 | 2536,97 | 2638,45 | 2743,98 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 332,68 | 345,98 | 359,82 | 374,21 | 389,18 | 404,75 | 420,94 | 437,78 | 455,29 | 473,5 | 492,44 | 512,14 | 532,62 | 553,93 | 576,09 | 599,13 | 623,09 | 648,02 | 673,94 | 700,9 | 728,93 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 48,6 | 50,54 | 52,56 | 54,66 | 56,85 | 59,12 | 61,49 | 63,95 | 66,51 | 69,17 | 71,93 | 74,81 | 77,8 | 80,91 | 84,15 | 87,52 | 91,02 | 94,66 | 98,45 | 102,38 | 106,48 |
| средства на страхование. | тыс.руб. | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 27,38 | 28,47 | 29,61 | 30,8 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,83 | 45,59 | 47,41 | 49,31 | 51,28 | 53,33 | 55,46 | 57,68 | 59,99 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 |
| услуги банка | тыс.руб. | 20,59 | 21,41 | 22,27 | 23,16 | 24,09 | 25,05 | 26,05 | 27,09 | 28,18 | 29,3 | 30,48 | 31,69 | 32,96 | 34,28 | 35,65 | 37,08 | 38,56 | 40,1 | 41,71 | 43,38 | 45,11 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 143,78 | 149,53 | 155,51 | 161,73 | 168,2 | 174,93 | 181,93 | 189,2 | 196,77 | 204,64 | 212,83 | 221,34 | 230,2 | 239,4 | 248,98 | 258,94 | 269,3 | 280,07 | 291,27 | 302,92 | 315,04 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 2412,21 | 2508,7 | 2609,04 | 2713,41 | 2821,94 | 2892,49 | 3008,19 | 3128,52 | 3253,66 | 3383,8 | 3519,16 | 3659,92 | 3806,32 | 3958,57 | 4116,92 | 4281,59 | 4452,86 | 4630,97 | 4816,21 | 5008,86 | 5209,21 |
| Котельная ул. Колхозная, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 | -11,76 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 | 241,45 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 | 234,21 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 209,04 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 | 34,11 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 | 146,22 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 0,87 | 0,91 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,1 | 1,15 | 1,19 | 1,24 | 1,29 | 1,34 | 1,4 | 1,45 | 1,51 | 1,57 | 1,63 | 1,7 | 1,77 | 1,84 | 1,91 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 0,82 | 0,85 | 0,89 | 0,92 | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,17 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,37 | 1,42 | 1,48 | 1,54 | 1,6 | 1,66 | 1,73 | 1,8 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 2,83 | 2,95 | 3,06 | 3,19 | 3,31 | 3,45 | 3,58 | 3,73 | 3,88 | 4,03 | 4,19 | 4,36 | 4,53 | 4,72 | 4,9 | 5,1 | 5,31 | 5,52 | 5,74 | 5,97 | 6,21 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 251,8 | 261,87 | 272,35 | 283,24 | 294,57 | 306,35 | 318,61 | 331,35 | 344,61 | 358,39 | 367,35 | 382,04 | 397,33 | 413,22 | 429,75 | 446,94 | 464,81 | 483,41 | 502,74 | 522,85 | 543,77 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 41,32 | 42,97 | 44,69 | 46,47 | 48,33 | 50,27 | 52,28 | 54,37 | 56,54 | 58,8 | 61,16 | 63,6 | 66,15 | 68,79 | 71,54 | 74,41 | 77,38 | 80,48 | 83,7 | 87,05 | 90,53 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 2,09 | 2,17 | 2,26 | 2,35 | 2,44 | 2,54 | 2,64 | 2,74 | 2,85 | 2,97 | 3,09 | 3,21 | 3,34 | 3,47 | 3,61 | 3,76 | 3,91 | 4,06 | 4,22 | 4,39 | 4,57 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 44,15 | 45,92 | 47,75 | 49,66 | 51,65 | 53,72 | 55,87 | 58,1 | 60,42 | 62,84 | 65,35 | 67,97 | 70,69 | 73,52 | 76,46 | 79,51 | 82,69 | 86 | 89,44 | 93,02 | 96,74 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 11,69 | 12,16 | 12,64 | 13,15 | 13,67 | 14,22 | 14,79 | 15,38 | 16 | 16,64 | 17,3 | 18 | 18,72 | 19,46 | 20,24 | 21,05 | 21,89 | 22,77 | 23,68 | 24,63 | 25,61 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 7,33 | 7,62 | 7,93 | 8,24 | 8,57 | 8,92 | 9,27 | 9,64 | 10,03 | 10,43 | 10,85 | 11,28 | 11,73 | 12,2 | 12,69 | 13,2 | 13,73 | 14,27 | 14,85 | 15,44 | 16,06 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы). | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 4,07 | 4,24 | 4,4 | 4,58 | 4,76 | 4,95 | 5,15 | 5,36 | 5,57 | 5,8 | 6,03 | 6,27 | 6,52 | 6,78 | 7,05 | 7,33 | 7,63 | 7,93 | 8,25 | 8,58 | 8,92 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,21 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| услуги банка | тыс.руб. | 3,09 | 3,21 | 3,34 | 3,47 | 3,61 | 3,75 | 3,9 | 4,06 | 4,22 | 4,39 | 4,57 | 4,75 | 4,94 | 5,14 | 5,34 | 5,56 | 5,78 | 6,01 | 6,25 | 6,5 | 6,76 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 17,73 | 18,44 | 19,18 | 19,95 | 20,74 | 21,57 | 22,44 | 23,33 | 24,27 | 25,24 | 26,25 | 27,3 | 28,39 | 29,52 | 30,7 | 31,93 | 33,21 | 34,54 | 35,92 | 37,36 | 38,85 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 362,07 | 376,56 | 391,62 | 407,28 | 423,57 | 440,52 | 458,14 | 476,46 | 495,52 | 515,34 | 528,23 | 549,36 | 571,33 | 594,18 | 617,95 | 642,67 | 668,38 | 695,11 | 722,92 | 751,83 | 781,91 |
| Котельная ул. Коммунаров, д. 5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -28,57 | -28,57 | -28,57 | -28,57 | -28,57 | -28,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 457,12 | 457,12 | 457,12 | 457,12 | 457,12 | 457,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 443,41 | 443,41 | 443,41 | 443,41 | 443,41 | 443,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 421,57 | 408,38 | 408,38 | 408,38 | 408,38 | 408,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 84,41 | 84,41 | 84,41 | 84,41 | 84,41 | 84,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 164,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 190,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 53,31 | 55,44 | 57,66 | 59,97 | 62,36 | 64,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 53,21 | 55,34 | 57,55 | 59,86 | 62,25 | 64,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 8,17 | 8,5 | 8,84 | 9,19 | 9,56 | 9,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 621,88 | 646,76 | 672,63 | 699,53 | 727,51 | 756,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 115,57 | 120,19 | 125 | 130 | 135,2 | 140,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 5,79 | 6,02 | 6,26 | 6,51 | 6,77 | 7,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 116,94 | 121,62 | 126,48 | 131,54 | 136,8 | 142,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 30,98 | 32,22 | 33,51 | 34,85 | 36,24 | 37,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 19,25 | 20,02 | 20,82 | 21,65 | 22,52 | 23,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства на страхование. | тыс.руб. | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 10,71 | 11,14 | 11,59 | 12,05 | 12,53 | 13,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| услуги банка | тыс.руб. | 8,3 | 8,63 | 8,98 | 9,34 | 9,71 | 10,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 28,91 | 30,06 | 31,27 | 32,52 | 33,82 | 35,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 971,88 | 1010,76 | 1051,19 | 1093,24 | 1136,97 | 1182,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ул. Коммунаров, д. 89 а. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 | 55,95 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 37,08 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 | 51,03 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 36,61 | 36,61 | 37,28 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 | 37,37 |
| Отопление | Гкал/ч | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 | 34,36 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -6,94 | -6,94 | -7,61 | -7,7 | -7,7 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -16,52 | -16,52 | -18,12 | -18,33 | -18,33 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -13,62 | -13,86 | -13,98 | -13,98 | -13,98 | -12,83 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 | -13,54 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 87254,77 | 87254,77 | 87254,77 | 87254,77 | 87254,77 | 87254,77 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 | 91200,21 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 2612,1 | 2612,1 | 2612,1 | 2612,1 | 2612,1 | 2612,1 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 | 2730,22 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 84637,12 | 84637,12 | 84637,12 | 84637,12 | 84637,12 | 84637,12 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 | 88464,2 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 15676,2 | 15676,2 | 15676,2 | 15676,2 | 15676,2 | 15676,2 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 15676,2 | 15676,2 | 15676,2 | 15676,2 | 15676,2 | 15676,2 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 | 15842,8 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 67761,88 | 67384,28 | 67384,28 | 67384,28 | 67384,28 | 67384,28 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 | 71038,09 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 13909,39 | 14465,76 | 15044,39 | 15646,17 | 16272,01 | 16922,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 | 17755,9 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 | 166,64 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 2666,96 | 2773,64 | 2884,59 | 2999,97 | 3119,97 | 3244,77 | 3644,25 | 3790,02 | 3941,62 | 4099,29 | 4263,26 | 4433,79 | 4611,14 | 4795,59 | 4987,41 | 5186,91 | 5394,38 | 5610,16 | 5834,56 | 6067,95 | 6310,66 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 2042,39 | 2124,08 | 2209,05 | 2297,41 | 2389,31 | 2484,88 | 2863,66 | 2978,21 | 3097,34 | 3221,23 | 3350,08 | 3484,09 | 3623,45 | 3768,39 | 3919,12 | 4075,89 | 4238,92 | 4408,48 | 4584,82 | 4768,21 | 4958,94 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 1676,1 | 1743,14 | 1812,87 | 1885,38 | 1960,8 | 2039,23 | 2232,92 | 2322,24 | 2415,13 | 2511,73 | 2612,2 | 2716,69 | 2825,36 | 2938,37 | 3055,91 | 3178,15 | 3305,27 | 3437,48 | 3574,98 | 3717,98 | 3866,7 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 96768,68 | 100639,43 | 104665,01 | 108851,61 | 113205,67 | 117733,9 | 128305,74 | 133437,97 | 136773,92 | 142244,87 | 147934,67 | 153852,05 | 160006,14 | 166406,38 | 173062,64 | 179985,14 | 187184,55 | 194671,93 | 202458,81 | 210557,16 | 218979,45 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 40403,24 | 42019,37 | 43700,15 | 45448,15 | 47266,08 | 49156,72 | 51719,38 | 53788,15 | 55939,68 | 58177,27 | 60504,36 | 62924,53 | 65441,51 | 68059,17 | 70781,54 | 73612,8 | 76557,31 | 79619,61 | 82804,39 | 86116,57 | 89561,23 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 2788,07 | 2899,59 | 3015,57 | 3136,2 | 3261,65 | 3392,11 | 3594,58 | 3738,37 | 3887,9 | 4043,42 | 4205,15 | 4373,36 | 4548,29 | 4730,23 | 4919,43 | 5116,21 | 5320,86 | 5533,7 | 5755,04 | 5985,24 | 6224,65 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 37575,46 | 39078,48 | 40641,62 | 42267,29 | 43957,98 | 45716,3 | 51767,17 | 53837,85 | 55991,37 | 58231,02 | 60560,26 | 62982,67 | 65501,98 | 68122,06 | 70846,94 | 73680,82 | 76628,05 | 79693,18 | 82880,9 | 86196,14 | 89643,98 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 9886,56 | 10282,02 | 10693,31 | 11121,04 | 11565,88 | 12028,51 | 13630,84 | 14176,07 | 14743,11 | 15332,84 | 15946,15 | 16584 | 17247,36 | 17937,25 | 18654,74 | 19400,93 | 20176,97 | 20984,04 | 21823,41 | 22696,34 | 23604,2 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 3780,12 | 3931,33 | 4088,58 | 4252,12 | 4422,21 | 4599,09 | 5026,1 | 5227,15 | 5436,23 | 5653,68 | 5879,83 | 6115,02 | 6359,62 | 6614,01 | 6878,57 | 7153,71 | 7439,86 | 7737,46 | 8046,95 | 8368,83 | 8703,59 |
| средства на страхование. | тыс.руб. | 25,95 | 26,99 | 28,07 | 29,19 | 30,36 | 31,57 | 34,3 | 35,67 | 37,1 | 38,59 | 40,13 | 41,73 | 43,4 | 45,14 | 46,94 | 48,82 | 50,78 | 52,81 | 54,92 | 57,12 | 59,4 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 58,52 | 60,86 | 63,29 | 65,83 | 68,46 | 71,2 | 73,77 | 76,72 | 79,79 | 82,98 | 86,3 | 89,75 | 93,34 | 97,08 | 100,96 | 105 | 109,2 | 113,57 | 118,11 | 122,83 | 127,75 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 2061,75 | 2144,22 | 2229,99 | 2319,19 | 2411,96 | 2508,43 | 2744,11 | 2853,87 | 2968,03 | 3086,75 | 3210,22 | 3338,63 | 3472,17 | 3611,06 | 3755,5 | 3905,72 | 4061,95 | 4224,43 | 4393,41 | 4569,14 | 4751,91 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 6,3 | 6,56 | 6,82 | 7,09 | 7,38 | 7,67 | 8,39 | 8,73 | 9,08 | 9,44 | 9,82 | 10,21 | 10,62 | 11,04 | 11,48 | 11,94 | 12,42 | 12,92 | 13,43 | 13,97 | 14,53 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 25,67 | 26,69 | 27,76 | 28,87 | 30,03 | 31,23 | 34 | 35,35 | 36,77 | 38,24 | 39,77 | 41,36 | 43,01 | 44,74 | 46,52 | 48,39 | 50,32 | 52,33 | 54,43 | 56,6 | 58,87 |
| услуги банка | тыс.руб. | 1601,93 | 1666 | 1732,64 | 1801,95 | 1874,03 | 1948,99 | 2131,54 | 2216,8 | 2305,47 | 2397,69 | 2493,59 | 2593,34 | 2697,07 | 2804,96 | 2917,15 | 3033,84 | 3155,19 | 3281,4 | 3412,66 | 3549,16 | 3691,13 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 9545,69 | 9927,51 | 10324,61 | 10737,6 | 11167,1 | 11613,79 | 12521,63 | 13022,49 | 13543,39 | 14085,13 | 14648,53 | 15234,47 | 15843,85 | 16477,61 | 17136,71 | 17822,18 | 18535,07 | 19276,47 | 20047,53 | 20849,43 | 21683,41 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 195545,2 | 203367,01 | 211501,69 | 219961,76 | 228760,23 | 237910,64 | 254539,7 | 272357,48 | 283251,78 | 294581,85 | 306365,12 | 318619,73 | 331364,52 | 344619,1 | 358403,86 | 372740,02 | 387649,62 | 403155,6 | 419281,83 | 436053,1 | 453495,22 |
| Котельная ул. К. Маркса, д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 | -21,43 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 | 224,73 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 | 6,72 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 | 217,99 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 208,01 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 | 197,56 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 | 37,96 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 | 176,39 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 | 174,43 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 110,02 | 114,42 | 119 | 123,76 | 128,71 | 133,86 | 139,21 | 144,78 | 150,57 | 156,6 | 162,86 | 169,38 | 176,15 | 183,2 | 190,52 | 198,15 | 206,07 | 214,31 | 222,89 | 231,8 | 241,07 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 109,92 | 114,32 | 118,89 | 123,64 | 128,59 | 133,73 | 139,08 | 144,65 | 150,43 | 156,45 | 162,71 | 169,22 | 175,99 | 183,02 | 190,35 | 197,96 | 205,88 | 214,11 | 222,68 | 231,58 | 240,85 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 15,78 | 16,42 | 17,07 | 17,76 | 18,47 | 19,2 | 19,97 | 20,77 | 21,6 | 22,47 | 23,37 | 24,3 | 25,27 | 26,28 | 27,33 | 28,43 | 29,56 | 30,75 | 31,98 | 33,26 | 34,59 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 280,04 | 291,24 | 302,89 | 315,01 | 327,61 | 340,71 | 354,34 | 368,52 | 377,73 | 392,84 | 408,55 | 424,89 | 441,89 | 459,57 | 477,95 | 497,07 | 516,95 | 537,63 | 559,13 | 581,5 | 604,76 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 23,19 | 24,12 | 25,09 | 26,09 | 27,13 | 28,22 | 29,35 | 30,52 | 31,74 | 33,01 | 34,33 | 35,71 | 37,14 | 38,62 | 40,17 | 41,77 | 43,44 | 45,18 | 46,99 | 48,87 | 50,82 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 10,99 | 11,43 | 11,88 | 12,36 | 12,85 | 13,37 | 13,9 | 14,46 | 15,04 | 15,64 | 16,26 | 16,91 | 17,59 | 18,29 | 19,03 | 19,79 | 20,58 | 21,4 | 22,26 | 23,15 | 24,07 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1102,66 | 1146,76 | 1192,63 | 1240,34 | 1289,95 | 1341,55 | 1395,21 | 1451,02 | 1509,06 | 1569,42 | 1632,2 | 1697,49 | 1765,39 | 1836 | 1909,44 | 1985,82 | 2065,25 | 2147,86 | 2233,78 | 2323,13 | 2416,06 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 294,16 | 305,92 | 318,16 | 330,89 | 344,12 | 357,89 | 372,2 | 387,09 | 402,57 | 418,68 | 435,42 | 452,84 | 470,96 | 489,79 | 509,39 | 529,76 | 550,95 | 572,99 | 595,91 | 619,74 | 644,53 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 37,73 | 39,24 | 40,81 | 42,44 | 44,14 | 45,91 | 47,74 | 49,65 | 51,64 | 53,71 | 55,85 | 58,09 | 60,41 | 62,83 | 65,34 | 67,95 | 70,67 | 73,5 | 76,44 | 79,5 | 82,68 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,4 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 21 | 21,84 | 22,71 | 23,62 | 24,57 | 25,55 | 26,57 | 27,63 | 28,74 | 29,89 | 31,08 | 32,33 | 33,62 | 34,96 | 36,36 | 37,82 | 39,33 | 40,9 | 42,54 | 44,24 | 46,01 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 |
| услуги банка | тыс.руб. | 16,26 | 16,91 | 17,59 | 18,29 | 19,02 | 19,78 | 20,57 | 21,4 | 22,25 | 23,14 | 24,07 | 25,03 | 26,03 | 27,07 | 28,16 | 29,28 | 30,45 | 31,67 | 32,94 | 34,26 | 35,63 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 58,99 | 61,35 | 63,8 | 66,36 | 69,01 | 71,77 | 74,64 | 77,63 | 80,73 | 83,96 | 87,32 | 90,81 | 94,45 | 98,22 | 102,15 | 106,24 | 110,49 | 114,91 | 119,5 | 124,28 | 129,25 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 1874,58 | 1949,56 | 2027,54 | 2108,65 | 2192,99 | 2280,71 | 2371,94 | 2466,82 | 2528,49 | 2629,63 | 2734,81 | 2844,21 | 2957,97 | 3076,29 | 3199,34 | 3327,32 | 3460,41 | 3598,83 | 3742,78 | 3892,49 | 4048,19 |
| Котельная ул. Ленина, д.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 | 918,21 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 | 27,49 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 | 890,66 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 783,64 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 | 820,72 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 | 136,44 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 | 164,33 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 | 153,86 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 31,29 | 32,54 | 33,84 | 35,19 | 36,6 | 38,06 | 39,59 | 41,17 | 42,82 | 44,53 | 46,31 | 48,16 | 50,09 | 52,09 | 54,18 | 56,34 | 58,6 | 60,94 | 63,38 | 65,92 | 68,55 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 30,19 | 31,4 | 32,66 | 33,96 | 35,32 | 36,73 | 38,2 | 39,73 | 41,32 | 42,97 | 44,69 | 46,48 | 48,34 | 50,27 | 52,28 | 54,37 | 56,55 | 58,81 | 61,16 | 63,61 | 66,15 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 14,72 | 15,31 | 15,92 | 16,56 | 17,22 | 17,91 | 18,62 | 19,37 | 20,14 | 20,95 | 21,79 | 22,66 | 23,57 | 24,51 | 25,49 | 26,51 | 27,57 | 28,67 | 29,82 | 31,01 | 32,25 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 999,45 | 1039,42 | 1081 | 1124,24 | 1169,21 | 1215,98 | 1264,62 | 1315,2 | 1367,81 | 1422,52 | 1479,42 | 1538,6 | 1600,15 | 1664,15 | 1730,72 | 1799,95 | 1871,94 | 1946,82 | 2024,69 | 2105,68 | 2189,91 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 260,95 | 271,39 | 282,25 | 293,54 | 305,28 | 317,49 | 330,19 | 343,4 | 357,13 | 371,42 | 386,27 | 401,73 | 417,79 | 434,51 | 451,89 | 469,96 | 488,76 | 508,31 | 528,64 | 549,79 | 571,78 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 9,93 | 10,33 | 10,74 | 11,17 | 11,62 | 12,08 | 12,57 | 13,07 | 13,59 | 14,14 | 14,7 | 15,29 | 15,9 | 16,54 | 17,2 | 17,89 | 18,6 | 19,34 | 20,12 | 20,92 | 21,76 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 198,59 | 206,53 | 214,79 | 223,39 | 232,32 | 241,61 | 251,28 | 261,33 | 271,78 | 282,66 | 293,96 | 305,72 | 317,95 | 330,67 | 343,89 | 357,65 | 371,96 | 386,83 | 402,31 | 418,4 | 435,13 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 52,56 | 54,67 | 56,85 | 59,13 | 61,49 | 63,95 | 66,51 | 69,17 | 71,94 | 74,82 | 77,81 | 80,92 | 84,16 | 87,52 | 91,02 | 94,67 | 98,45 | 102,39 | 106,49 | 110,74 | 115,17 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 31,44 | 32,7 | 34,01 | 35,37 | 36,78 | 38,25 | 39,78 | 41,38 | 43,03 | 44,75 | 46,54 | 48,4 | 50,34 | 52,35 | 54,45 | 56,62 | 58,89 | 61,25 | 63,7 | 66,24 | 68,89 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 17,5 | 18,2 | 18,93 | 19,68 | 20,47 | 21,29 | 22,14 | 23,03 | 23,95 | 24,9 | 25,9 | 26,94 | 28,01 | 29,13 | 30,3 | 31,51 | 32,77 | 34,08 | 35,45 | 36,86 | 38,34 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 |
| услуги банка | тыс.руб. | 13,56 | 14,1 | 14,66 | 15,25 | 15,86 | 16,49 | 17,15 | 17,84 | 18,55 | 19,3 | 20,07 | 20,87 | 21,71 | 22,57 | 23,48 | 24,42 | 25,39 | 26,41 | 27,46 | 28,56 | 29,71 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 49,88 | 51,87 | 53,95 | 56,11 | 58,35 | 60,69 | 63,11 | 65,64 | 68,26 | 70,99 | 73,83 | 76,79 | 79,86 | 83,05 | 86,38 | 89,83 | 93,42 | 97,16 | 101,05 | 105,09 | 109,29 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 1598,93 | 1662,89 | 1729,4 | 1798,58 | 1870,52 | 1945,34 | 2023,16 | 2104,08 | 2188,25 | 2275,78 | 2366,81 | 2461,48 | 2559,94 | 2662,34 | 2768,83 | 2879,58 | 2994,77 | 3114,56 | 3239,14 | 3368,71 | 3503,46 |
| Котельная ул. Ленина, д.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -1,33 | -1,33 | -1,33 | -1,33 | -1,33 | -1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2156,91 | 2156,91 | 2156,91 | 2156,91 | 2156,91 | 2156,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 64,57 | 64,57 | 64,57 | 64,57 | 64,57 | 64,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 2092,2 | 2092,2 | 2092,2 | 2092,2 | 2092,2 | 2092,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 2030,53 | 1756,21 | 1756,21 | 1756,21 | 1756,21 | 1756,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 189,76 | 189,76 | 189,76 | 189,76 | 189,76 | 189,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 247,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 101,1 | 105,14 | 109,35 | 113,72 | 118,27 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 99,97 | 103,97 | 108,13 | 112,46 | 116,96 | 121,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 67,14 | 69,83 | 72,62 | 75,52 | 78,54 | 81,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 3806,57 | 3958,83 | 4117,18 | 4281,87 | 4453,14 | 4631,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 408,35 | 424,69 | 441,68 | 459,34 | 477,72 | 496,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 45,56 | 47,38 | 49,28 | 51,25 | 53,3 | 55,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 2388,05 | 2483,58 | 2582,92 | 2686,24 | 2793,69 | 2905,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 631,83 | 657,1 | 683,38 | 710,72 | 739,15 | 768,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 144,64 | 150,43 | 156,44 | 162,7 | 169,21 | 175,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 1,02 | 1,06 | 1,11 | 1,15 | 1,2 | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 80,21 | 83,42 | 86,76 | 90,23 | 93,84 | 97,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,97 | 1,01 | 1,05 | 1,09 | 1,13 | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| услуги банка | тыс.руб. | 62,19 | 64,68 | 67,26 | 69,96 | 72,75 | 75,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 315,54 | 328,16 | 341,28 | 354,94 | 369,13 | 383,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 7593,24 | 7896,97 | 8212,85 | 8541,36 | 8883,01 | 9238,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная пер. М. Томский, д. 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрега-тов | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 | 45,93 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,01 | 0,99 | 1,99 | 2,99 | 3,99 | 4,99 | 5,99 | 6,99 | 7,99 | 8,99 | 9,99 | 10,99 | 11,99 | 12,99 | 13,99 | 14,99 | 15,99 | 16,99 | 17,99 | 18,99 | 19,99 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 | 89,78 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 | 87,09 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 | 266,79 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 45,36 | 47,17 | 49,06 | 51,02 | 53,06 | 55,18 | 57,39 | 59,69 | 62,07 | 64,56 | 67,14 | 69,82 | 72,62 | 75,52 | 78,54 | 81,68 | 84,95 | 88,35 | 91,88 | 95,56 | 99,38 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 45,35 | 47,17 | 49,06 | 51,02 | 53,06 | 55,18 | 57,39 | 59,68 | 62,07 | 64,55 | 67,14 | 69,82 | 72,61 | 75,52 | 78,54 | 81,68 | 84,95 | 88,35 | 91,88 | 95,56 | 99,38 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 2,21 | 2,29 | 2,39 | 2,48 | 2,58 | 2,68 | 2,79 | 2,9 | 3,02 | 3,14 | 3,27 | 3,4 | 3,53 | 3,67 | 3,82 | 3,97 | 4,13 | 4,3 | 4,47 | 4,65 | 4,83 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 1721,51 | 1790,37 | 1861,99 | 1936,47 | 2013,93 | 2094,48 | 2178,26 | 2265,39 | 2322,03 | 2414,91 | 2511,51 | 2611,97 | 2716,45 | 2825,1 | 2938,11 | 3055,63 | 3177,86 | 3304,97 | 3437,17 | 3574,66 | 3717,64 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 19,32 | 20,1 | 20,9 | 21,74 | 22,6 | 23,51 | 24,45 | 25,43 | 26,44 | 27,5 | 28,6 | 29,75 | 30,94 | 32,17 | 33,46 | 34,8 | 36,19 | 37,64 | 39,14 | 40,71 | 42,34 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 4,21 | 4,38 | 4,55 | 4,74 | 4,92 | 5,12 | 5,33 | 5,54 | 5,76 | 5,99 | 6,23 | 6,48 | 6,74 | 7,01 | 7,29 | 7,58 | 7,88 | 8,2 | 8,53 | 8,87 | 9,22 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 327,37 | 340,46 | 354,08 | 368,24 | 382,97 | 398,29 | 414,22 | 430,79 | 448,02 | 465,94 | 484,58 | 503,97 | 524,12 | 545,09 | 566,89 | 589,57 | 613,15 | 637,68 | 663,18 | 689,71 | 717,3 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 87,73 | 91,24 | 94,89 | 98,68 | 102,63 | 106,74 | 111,01 | 115,45 | 120,06 | 124,87 | 129,86 | 135,06 | 140,46 | 146,08 | 151,92 | 158 | 164,32 | 170,89 | 177,72 | 184,83 | 192,23 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 13,7 | 14,25 | 14,82 | 15,41 | 16,03 | 16,67 | 17,34 | 18,03 | 18,75 | 19,5 | 20,28 | 21,1 | 21,94 | 22,82 | 23,73 | 24,68 | 25,67 | 26,69 | 27,76 | 28,87 | 30,03 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 7,64 | 7,95 | 8,26 | 8,59 | 8,94 | 9,29 | 9,67 | 10,05 | 10,46 | 10,87 | 11,31 | 11,76 | 12,23 | 12,72 | 13,23 | 13,76 | 14,31 | 14,88 | 15,48 | 16,1 | 16,74 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| услуги банка | тыс.руб. | 5,92 | 6,16 | 6,4 | 6,66 | 6,92 | 7,2 | 7,49 | 7,79 | 8,1 | 8,43 | 8,76 | 9,11 | 9,48 | 9,86 | 10,25 | 10,66 | 11,09 | 11,53 | 11,99 | 12,47 | 12,97 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 17,38 | 18,07 | 18,8 | 19,55 | 20,33 | 21,14 | 21,99 | 22,87 | 23,78 | 24,73 | 25,72 | 26,75 | 27,82 | 28,93 | 30,09 | 31,3 | 32,55 | 33,85 | 35,2 | 36,61 | 38,08 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 2221,41 | 2310,26 | 2402,68 | 2498,78 | 2598,73 | 2702,68 | 2810,79 | 2923,22 | 2996,3 | 3116,15 | 3240,8 | 3370,43 | 3505,25 | 3645,46 | 3791,28 | 3942,93 | 4100,65 | 4264,67 | 4435,26 | 4612,67 | 4797,18 |
| Котельная ул. Мира, д.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрега-тов | лет | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 | 361,35 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 | 350,51 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 | 333,45 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 | 60,33 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 | 172,43 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 47,03 | 48,91 | 50,87 | 52,91 | 55,02 | 57,22 | 59,51 | 61,89 | 64,37 | 66,94 | 69,62 | 72,41 | 75,3 | 78,31 | 81,45 | 84,7 | 88,09 | 91,62 | 95,28 | 99,09 | 103,06 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 46,92 | 48,79 | 50,75 | 52,78 | 54,89 | 57,08 | 59,37 | 61,74 | 64,21 | 66,78 | 69,45 | 72,23 | 75,12 | 78,12 | 81,25 | 84,49 | 87,87 | 91,39 | 95,05 | 98,85 | 102,8 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 17,68 | 18,38 | 19,12 | 19,88 | 20,68 | 21,51 | 22,37 | 23,26 | 24,19 | 25,16 | 26,17 | 27,21 | 28,3 | 29,43 | 30,61 | 31,83 | 33,11 | 34,43 | 35,81 | 37,24 | 38,73 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 444,39 | 462,16 | 480,65 | 499,87 | 519,87 | 540,66 | 562,29 | 584,78 | 599,4 | 623,38 | 648,31 | 674,25 | 701,22 | 729,26 | 758,44 | 788,77 | 820,32 | 853,14 | 887,26 | 922,75 | 959,66 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 26,41 | 27,47 | 28,56 | 29,71 | 30,89 | 32,13 | 33,42 | 34,75 | 2996,3 | 3116,15 | 3240,8 | 3370,43 | 3505,25 | 3645,46 | 3791,28 | 3942,93 | 4100,65 | 4264,67 | 4435,26 | 4612,67 | 4797,18 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 11,5 | 11,96 | 12,44 | 12,94 | 13,45 | 13,99 | 14,55 | 15,13 | 15,74 | 16,37 | 17,02 | 17,71 | 18,41 | 19,15 | 19,92 | 20,71 | 21,54 | 22,4 | 23,3 | 24,23 | 25,2 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1063,5 | 1106,04 | 1150,28 | 1196,29 | 1244,14 | 1293,9 | 1345,66 | 1399,49 | 1455,47 | 1513,69 | 1574,23 | 1637,2 | 1702,69 | 1770,8 | 1841,63 | 1915,29 | 1991,91 | 2071,58 | 2154,45 | 2240,62 | 2330,25 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 282,43 | 293,73 | 305,48 | 317,7 | 330,41 | 343,62 | 357,37 | 371,66 | 386,53 | 401,99 | 418,07 | 434,79 | 452,19 | 470,27 | 489,08 | 508,65 | 528,99 | 550,15 | 572,16 | 595,05 | 618,85 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 38,67 | 40,22 | 41,83 | 43,5 | 45,24 | 47,05 | 48,94 | 50,89 | 52,93 | 55,05 | 57,25 | 59,54 | 61,92 | 64,4 | 66,97 | 69,65 | 72,44 | 75,33 | 78,35 | 81,48 | 84,74 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 21,53 | 22,39 | 23,29 | 24,22 | 25,19 | 26,2 | 27,25 | 28,34 | 29,47 | 30,65 | 31,87 | 33,15 | 34,47 | 35,85 | 37,29 | 38,78 | 40,33 | 41,94 | 43,62 | 45,37 | 47,18 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,49 |
| услуги банка | тыс.руб. | 16,66 | 17,32 | 18,02 | 18,74 | 19,49 | 20,27 | 21,08 | 21,92 | 22,8 | 23,71 | 24,66 | 25,64 | 26,67 | 27,73 | 28,84 | 30 | 31,2 | 32,45 | 33,74 | 35,09 | 36,5 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 62,84 | 65,36 | 67,97 | 70,69 | 73,52 | 76,46 | 79,52 | 82,7 | 86,01 | 89,45 | 93,02 | 96,75 | 100,61 | 104,64 | 108,83 | 113,18 | 117,71 | 122,41 | 127,31 | 132,4 | 137,7 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 1931,61 | 2008,88 | 2089,23 | 2172,8 | 2259,71 | 2350,1 | 2444,1 | 2541,87 | 2605,41 | 2709,63 | 2818,02 | 2930,74 | 3047,97 | 3169,89 | 3296,68 | 3428,55 | 3565,69 | 3708,32 | 3856,65 | 4010,92 | 4171,35 |
| Котельная ул. Мира, д. 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 47,06 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 | 140,71 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 | 136,49 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 135,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 | 132,55 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 | 34,94 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 | 256,09 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 3,5 | 3,64 | 3,78 | 3,93 | 4,09 | 4,26 | 4,43 | 4,6 | 4,79 | 4,98 | 5,18 | 5,38 | 5,6 | 5,82 | 6,06 | 6,3 | 6,55 | 6,81 | 7,08 | 7,37 | 7,66 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 3,39 | 3,52 | 3,66 | 3,81 | 3,96 | 4,12 | 4,29 | 4,46 | 4,64 | 4,82 | 5,01 | 5,21 | 5,42 | 5,64 | 5,87 | 6,1 | 6,34 | 6,6 | 6,86 | 7,14 | 7,42 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 2,95 | 3,07 | 3,19 | 3,32 | 3,45 | 3,59 | 3,73 | 3,88 | 4,04 | 4,2 | 4,37 | 4,54 | 4,72 | 4,91 | 5,11 | 5,31 | 5,53 | 5,75 | 5,98 | 6,22 | 6,46 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 257,88 | 268,2 | 278,93 | 290,08 | 301,69 | 313,76 | 326,31 | 339,36 | 352,93 | 367,05 | 376,23 | 391,28 | 406,93 | 423,2 | 440,13 | 457,74 | 476,05 | 495,09 | 514,89 | 535,49 | 556,91 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 31,35 | 32,6 | 33,91 | 35,26 | 36,67 | 38,14 | 39,67 | 41,25 | 42,9 | 44,62 | 46,4 | 48,26 | 50,19 | 52,2 | 54,28 | 56,46 | 58,71 | 61,06 | 63,51 | 66,05 | 68,69 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 2,15 | 2,23 | 2,32 | 2,41 | 2,51 | 2,61 | 2,72 | 2,82 | 2,94 | 3,05 | 3,18 | 3,3 | 3,44 | 3,57 | 3,72 | 3,87 | 4,02 | 4,18 | 4,35 | 4,52 | 4,7 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 43,02 | 44,74 | 46,53 | 48,39 | 50,32 | 52,34 | 54,43 | 56,61 | 58,87 | 61,23 | 63,67 | 66,22 | 68,87 | 71,63 | 74,49 | 77,47 | 80,57 | 83,79 | 87,14 | 90,63 | 94,25 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 11,39 | 11,85 | 12,32 | 12,81 | 13,33 | 13,86 | 14,41 | 14,99 | 15,59 | 16,21 | 16,86 | 17,54 | 18,24 | 18,97 | 19,73 | 20,52 | 21,34 | 22,19 | 23,08 | 24 | 24,96 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 7,12 | 7,41 | 7,71 | 8,01 | 8,33 | 8,67 | 9,01 | 9,38 | 9,75 | 10,14 | 10,55 | 10,97 | 11,41 | 11,86 | 12,34 | 12,83 | 13,34 | 13,88 | 14,43 | 15,01 | 15,61 |
| средства на страхование. | тыс.руб. | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 3,97 | 4,13 | 4,29 | 4,46 | 4,64 | 4,83 | 5,02 | 5,22 | 5,43 | 5,65 | 5,87 | 6,11 | 6,35 | 6,61 | 6,87 | 7,14 | 7,43 | 7,73 | 8,04 | 8,36 | 8,69 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| услуги банка | тыс.руб. | 3,07 | 3,2 | 3,32 | 3,46 | 3,6 | 3,74 | 3,89 | 4,04 | 4,21 | 4,37 | 4,55 | 4,73 | 4,92 | 5,12 | 5,32 | 5,54 | 5,76 | 5,99 | 6,23 | 6,48 | 6,74 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 10,63 | 11,06 | 11,5 | 11,96 | 12,44 | 12,94 | 13,45 | 13,99 | 14,55 | 15,13 | 15,74 | 16,37 | 17,02 | 17,7 | 18,41 | 19,15 | 19,91 | 20,71 | 21,54 | 22,4 | 23,3 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 359,36 | 373,73 | 388,68 | 404,23 | 420,4 | 437,21 | 454,7 | 472,89 | 491,81 | 511,48 | 524,27 | 545,24 | 567,05 | 589,73 | 613,32 | 637,85 | 663,36 | 689,9 | 717,49 | 746,19 | 776,04 |
| Котельная ул. Мира, д. 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 | 282,29 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 | 84,7 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 185,73 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 | 203,85 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 | 67,15 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 | 153,32 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 | 248,43 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 105,34 | 109,55 | 113,94 | 118,49 | 123,23 | 128,16 | 133,29 | 138,62 | 144,17 | 149,93 | 155,93 | 162,17 | 168,65 | 175,4 | 182,42 | 189,71 | 197,3 | 205,19 | 213,4 | 221,94 | 230,82 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 105,3 | 109,51 | 113,89 | 118,45 | 123,19 | 128,11 | 133,24 | 138,57 | 144,11 | 149,88 | 155,87 | 162,11 | 168,59 | 175,33 | 182,35 | 189,64 | 197,23 | 205,12 | 213,32 | 221,85 | 230,73 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 23,06 | 23,98 | 24,94 | 25,94 | 26,97 | 28,05 | 29,18 | 30,34 | 31,56 | 32,82 | 34,13 | 35,5 | 36,92 | 38,39 | 39,93 | 41,53 | 43,19 | 44,91 | 46,71 | 48,58 | 50,52 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 495,66 | 515,49 | 536,11 | 549,51 | 549,51 | 571,49 | 594,35 | 618,12 | 642,85 | 668,56 | 695,31 | 723,12 | 752,04 | 782,12 | 813,41 | 845,95 | 879,78 | 914,97 | 951,57 | 989,64 | 1029,22 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 289,14 | 300,7 | 312,73 | 325,24 | 338,25 | 351,78 | 365,85 | 380,49 | 395,71 | 411,54 | 428 | 445,12 | 462,92 | 481,44 | 500,7 | 520,72 | 541,55 | 563,21 | 585,74 | 609,17 | 633,54 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 17,48 | 18,18 | 18,91 | 19,66 | 20,45 | 21,27 | 22,12 | 23 | 23,92 | 24,88 | 25,87 | 26,91 | 27,99 | 29,11 | 30,27 | 31,48 | 32,74 | 34,05 | 35,41 | 36,83 | 38,3 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1195,5 | 1243,32 | 1293,05 | 1344,78 | 1398,57 | 1454,51 | 1512,69 | 1573,2 | 1636,13 | 1701,57 | 1769,63 | 1840,42 | 1914,04 | 1990,6 | 2070,22 | 2153,03 | 2239,15 | 2328,72 | 2421,87 | 2518,74 | 2619,49 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 318,54 | 331,28 | 344,53 | 358,31 | 372,64 | 387,55 | 403,05 | 419,17 | 435,94 | 453,38 | 471,51 | 490,37 | 509,99 | 530,39 | 551,6 | 573,67 | 596,61 | 620,48 | 645,3 | 671,11 | 697,95 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 49,95 | 51,95 | 54,03 | 56,19 | 58,43 | 60,77 | 63,2 | 65,73 | 68,36 | 71,09 | 73,94 | 76,9 | 79,97 | 83,17 | 86,5 | 89,96 | 93,55 | 97,3 | 101,19 | 105,24 | 109,45 |
| средства на страхование. | тыс.руб. | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,6 | 0,62 | 0,65 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,89 | 0,92 | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,17 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 27,74 | 28,85 | 30,01 | 31,21 | 32,45 | 33,75 | 35,1 | 36,51 | 37,97 | 39,49 | 41,06 | 42,71 | 44,42 | 46,19 | 48,04 | 49,96 | 51,96 | 54,04 | 56,2 | 58,45 | 60,79 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,71 | 0,74 |
| услуги банка | тыс.руб. | 20,96 | 21,79 | 22,66 | 23,57 | 24,51 | 25,5 | 26,51 | 27,58 | 28,68 | 29,83 | 31,02 | 32,26 | 33,55 | 34,89 | 36,29 | 37,74 | 39,25 | 40,82 | 42,45 | 44,15 | 45,92 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 131,26 | 136,51 | 141,97 | 147,64 | 153,55 | 159,69 | 166,08 | 172,72 | 179,63 | 186,82 | 194,29 | 202,06 | 210,14 | 218,55 | 227,29 | 236,38 | 245,84 | 255,67 | 265,9 | 276,54 | 287,6 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 2494,67 | 2594,46 | 2698,23 | 2765,69 | 2876,32 | 2933,85 | 3051,20 | 3173,25 | 3300,18 | 3432,19 | 3569,47 | 3712,25 | 3860,74 | 4015,17 | 4175,78 | 4342,81 | 4516,52 | 4697,18 | 4885,07 | 5080,47 | 5283,69 |
| Котельная ул. Октябрьская, д.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 | 1153,4 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 | 34,53 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 1118,8 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 | 87,4 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 | 1027,9 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 | 236,45 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 | 171,37 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 115,36 | 119,98 | 124,78 | 129,77 | 134,96 | 140,36 | 145,97 | 151,81 | 157,88 | 164,2 | 170,77 | 177,6 | 184,7 | 192,09 | 199,77 | 207,76 | 216,07 | 224,72 | 233,7 | 243,05 | 252,77 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 113,58 | 118,12 | 122,85 | 127,76 | 132,87 | 138,18 | 143,71 | 149,46 | 155,44 | 161,66 | 168,12 | 174,85 | 181,84 | 189,11 | 196,68 | 204,55 | 212,73 | 221,24 | 230,09 | 239,29 | 248,86 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 67,76 | 70,47 | 73,28 | 76,22 | 79,26 | 82,44 | 85,73 | 89,16 | 92,73 | 96,44 | 100,29 | 104,31 | 108,48 | 112,82 | 117,33 | 122,02 | 126,91 | 131,98 | 137,26 | 142,75 | 148,46 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 1736,18 | 1805,62 | 1877,85 | 1952,96 | 2001,79 | 2081,86 | 2165,13 | 2251,74 | 2341,81 | 2435,48 | 2532,9 | 2634,21 | 2739,58 | 2849,17 | 2963,13 | 3081,66 | 3204,92 | 3333,12 | 3466,45 | 3605,1 | 3749,31 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 927,55 | 964,65 | 1003,24 | 1043,37 | 1085,1 | 1128,51 | 1173,65 | 1220,59 | 1269,42 | 1320,19 | 1373 | 1427,92 | 1485,04 | 1544,44 | 1606,22 | 1670,47 | 1737,29 | 1806,78 | 1879,05 | 1954,21 | 2032,38 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 40,61 | 42,23 | 43,92 | 45,68 | 47,51 | 49,41 | 51,38 | 53,44 | 55,58 | 57,8 | 60,11 | 62,51 | 65,01 | 67,62 | 70,32 | 73,13 | 76,06 | 79,1 | 82,26 | 85,56 | 88,98 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 3226,73 | 3355,8 | 3490,03 | 3629,63 | 3774,81 | 3925,81 | 4082,84 | 4246,15 | 4416 | 4592,64 | 4776,34 | 4967,4 | 5166,09 | 5372,74 | 5587,65 | 5811,15 | 6043,6 | 6285,34 | 6536,76 | 6798,23 | 7070,16 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 849,33 | 883,31 | 918,64 | 955,39 | 993,6 | 1033,35 | 1074,68 | 1117,67 | 1162,37 | 1208,87 | 1257,22 | 1307,51 | 1359,81 | 1414,2 | 1470,77 | 1529,6 | 1590,79 | 1654,42 | 1720,6 | 1789,42 | 1861 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 137,83 | 143,34 | 149,07 | 155,04 | 161,24 | 167,69 | 174,39 | 181,37 | 188,62 | 196,17 | 204,02 | 212,18 | 220,66 | 229,49 | 238,67 | 248,22 | 258,14 | 268,47 | 279,21 | 290,38 | 301,99 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 1,42 | 1,47 | 1,53 | 1,59 | 1,66 | 1,72 | 1,79 | 1,86 | 1,94 | 2,02 | 2,1 | 2,18 | 2,27 | 2,36 | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 2,76 | 2,87 | 2,98 | 3,1 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,09 | 1,13 | 1,17 | 1,22 | 1,27 | 1,32 | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,54 | 1,61 | 1,67 | 1,74 | 1,81 | 1,88 | 1,95 | 2,03 | 2,11 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 80,72 | 83,95 | 87,31 | 90,8 | 94,43 | 98,21 | 102,14 | 106,23 | 110,48 | 114,89 | 119,49 | 124,27 | 129,24 | 134,41 | 139,79 | 145,38 | 151,19 | 157,24 | 163,53 | 170,07 | 176,87 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 1,03 | 1,07 | 1,12 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,47 | 1,53 | 1,59 | 1,65 | 1,72 | 1,79 | 1,86 | 1,93 | 2,01 | 2,09 | 2,17 | 2,26 |
| услуги банка | тыс.руб. | 53,44 | 55,58 | 57,8 | 60,12 | 62,52 | 65,02 | 67,62 | 70,33 | 73,14 | 76,07 | 79,11 | 82,27 | 85,56 | 88,99 | 92,55 | 96,25 | 100,1 | 104,1 | 108,27 | 112,6 | 117,1 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 1339,69 | 1393,27 | 1449 | 1506,96 | 1567,24 | 1629,93 | 1695,13 | 1762,93 | 1833,45 | 1906,79 | 1983,06 | 2062,38 | 2144,88 | 2230,67 | 2319,9 | 2412,7 | 2509,21 | 2609,57 | 2713,96 | 2822,51 | 2935,42 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 7101,34 | 7385,4 | 7680,81 | 7988,04 | 8187,74 | 8515,25 | 8855,86 | 9210,1 | 9578,5 | 9961,64 | 10360,11 | 10774,51 | 11205,49 | 11653,71 | 12119,86 | 12604,66 | 13108,84 | 13633,2 | 14178,52 | 14745,67 | 15335,49 |
| Котельная ул. Орджоникидзе, д.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 | 71,67 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 | 385,76 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 | 374,19 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 333,31 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 | 342,95 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 | 69,87 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 | 187,46 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 23,22 | 24,15 | 25,12 | 26,12 | 27,17 | 28,25 | 29,38 | 30,56 | 31,78 | 33,05 | 34,37 | 35,75 | 37,18 | 38,67 | 40,21 | 41,82 | 43,49 | 45,23 | 47,04 | 48,92 | 50,88 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 21,64 | 22,5 | 23,4 | 24,34 | 25,31 | 26,33 | 27,38 | 28,47 | 29,61 | 30,8 | 32,03 | 33,31 | 34,64 | 36,03 | 37,47 | 38,97 | 40,53 | 42,15 | 43,84 | 45,59 | 47,41 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 8,86 | 9,21 | 9,58 | 9,97 | 10,36 | 10,78 | 11,21 | 11,66 | 12,13 | 12,61 | 13,11 | 13,64 | 14,18 | 14,75 | 15,34 | 15,96 | 16,59 | 17,26 | 17,95 | 18,67 | 19,41 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 512,27 | 532,76 | 554,07 | 576,23 | 599,28 | 623,25 | 648,18 | 674,11 | 701,07 | 718,6 | 747,35 | 777,24 | 808,33 | 840,66 | 874,29 | 909,26 | 945,63 | 983,46 | 1022,79 | 1063,71 | 1106,25 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 209,28 | 217,66 | 226,36 | 235,42 | 244,83 | 254,63 | 264,81 | 275,4 | 286,42 | 297,88 | 309,79 | 322,18 | 335,07 | 348,47 | 362,41 | 376,91 | 391,98 | 407,66 | 423,97 | 440,93 | 458,57 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 6,78 | 7,06 | 7,34 | 7,63 | 7,94 | 8,25 | 8,58 | 8,93 | 9,29 | 9,66 | 10,04 | 10,44 | 10,86 | 11,3 | 11,75 | 12,22 | 12,71 | 13,22 | 13,74 | 14,29 | 14,87 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 178,26 | 185,39 | 192,81 | 200,52 | 208,54 | 216,88 | 225,56 | 234,58 | 243,96 | 253,72 | 263,87 | 274,43 | 285,4 | 296,82 | 308,69 | 321,04 | 333,88 | 347,24 | 361,13 | 375,57 | 390,59 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 47,07 | 48,95 | 50,91 | 52,95 | 55,07 | 57,27 | 59,56 | 61,94 | 64,42 | 67 | 69,68 | 72,46 | 75,36 | 78,38 | 81,51 | 84,77 | 88,16 | 91,69 | 95,36 | 99,17 | 103,14 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 21,79 | 22,67 | 23,57 | 24,52 | 25,5 | 26,52 | 27,58 | 28,68 | 29,83 | 31,02 | 32,26 | 33,55 | 34,89 | 36,29 | 37,74 | 39,25 | 40,82 | 42,45 | 44,15 | 45,92 | 47,75 |
| средства на страхование. | тыс.руб. | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 13,61 | 14,15 | 14,72 | 15,3 | 15,92 | 16,55 | 17,22 | 17,9 | 18,62 | 19,37 | 20,14 | 20,95 | 21,78 | 22,65 | 23,56 | 24,5 | 25,48 | 26,5 | 27,56 | 28,67 | 29,81 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 |
| услуги банка | тыс.руб. | 7,78 | 8,09 | 8,42 | 8,75 | 9,1 | 9,47 | 9,85 | 10,24 | 10,65 | 11,08 | 11,52 | 11,98 | 12,46 | 12,96 | 13,48 | 14,02 | 14,58 | 15,16 | 15,77 | 16,4 | 17,05 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 323,95 | 336,9 | 350,38 | 364,4 | 378,97 | 394,13 | 409,9 | 426,29 | 443,34 | 461,08 | 479,52 | 498,7 | 518,65 | 539,39 | 560,97 | 583,41 | 606,75 | 631,02 | 656,26 | 682,51 | 709,81 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 1007,55 | 1047,85 | 1089,76 | 1133,35 | 1178,69 | 1225,83 | 1274,87 | 1325,86 | 1378,9 | 1413,37 | 1469,9 | 1528,7 | 1589,85 | 1653,44 | 1719,58 | 1788,36 | 1859,9 | 1934,29 | 2011,66 | 2092,13 | 2175,82 |
| Котельная ул. Пушкина, д.115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 | 435,71 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 | 422,65 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 364,82 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 | 362,25 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 | 111,63 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 265,45 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 152,96 | 159,08 | 165,44 | 172,06 | 178,94 | 186,1 | 193,54 | 201,29 | 209,34 | 217,71 | 226,42 | 235,48 | 244,9 | 254,69 | 264,88 | 275,47 | 286,49 | 297,95 | 309,87 | 322,27 | 335,16 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 152,96 | 159,08 | 165,44 | 172,06 | 178,94 | 186,1 | 193,54 | 201,29 | 209,34 | 217,71 | 226,42 | 235,48 | 244,9 | 254,69 | 264,88 | 275,47 | 286,49 | 297,95 | 309,87 | 322,27 | 335,16 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 45,04 | 46,84 | 48,72 | 50,67 | 52,69 | 54,8 | 56,99 | 59,27 | 61,64 | 64,11 | 66,67 | 69,34 | 72,11 | 75 | 78 | 81,12 | 84,36 | 87,74 | 91,25 | 94,9 | 98,69 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 819,55 | 852,34 | 886,43 | 908,59 | 944,93 | 982,73 | 1022,04 | 1062,92 | 1105,44 | 1149,66 | 1195,64 | 1243,47 | 1293,21 | 1344,94 | 1398,73 | 1454,68 | 1512,87 | 1573,39 | 1636,32 | 1701,77 | 1769,85 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 547,76 | 569,67 | 592,46 | 616,16 | 640,8 | 666,44 | 693,09 | 720,82 | 749,65 | 779,64 | 810,82 | 843,25 | 876,98 | 912,06 | 948,55 | 986,49 | 1025,95 | 1066,99 | 1109,67 | 1154,05 | 1200,21 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 28,36 | 29,49 | 30,67 | 31,9 | 33,18 | 34,5 | 35,88 | 37,32 | 38,81 | 40,36 | 41,98 | 43,66 | 45,4 | 47,22 | 49,11 | 51,07 | 53,12 | 55,24 | 57,45 | 59,75 | 62,14 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 2769,37 | 2880,15 | 2995,35 | 3115,17 | 3239,78 | 3369,37 | 3504,14 | 3644,31 | 3790,08 | 3941,68 | 4099,35 | 4263,32 | 4433,86 | 4611,21 | 4795,66 | 4987,49 | 5186,99 | 5394,46 | 5610,24 | 5834,65 | 6068,04 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 730,61 | 759,83 | 790,23 | 821,84 | 854,71 | 888,9 | 924,45 | 961,43 | 999,89 | 1039,88 | 1081,48 | 1124,74 | 1169,73 | 1216,52 | 1265,18 | 1315,79 | 1368,42 | 1423,15 | 1480,08 | 1539,28 | 1600,85 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 91,75 | 95,42 | 99,23 | 103,2 | 107,33 | 111,62 | 116,09 | 120,73 | 125,56 | 130,58 | 135,81 | 141,24 | 146,89 | 152,76 | 158,87 | 165,23 | 171,84 | 178,71 | 185,86 | 193,29 | 201,03 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 1,07 | 1,12 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,47 | 1,53 | 1,59 | 1,65 | 1,72 | 1,79 | 1,86 | 1,94 | 2,01 | 2,09 | 2,18 | 2,26 | 2,35 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 50,01 | 52,01 | 54,09 | 56,25 | 58,5 | 60,84 | 63,27 | 65,8 | 68,44 | 71,17 | 74,02 | 76,98 | 80,06 | 83,26 | 86,59 | 90,06 | 93,66 | 97,41 | 101,3 | 105,35 | 109,57 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0,89 | 0,92 | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,17 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,42 | 1,47 | 1,53 | 1,6 | 1,66 | 1,73 | 1,79 | 1,87 | 1,94 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,83 | 0,87 | 0,9 | 0,94 | 0,98 | 1,01 | 1,06 | 1,1 | 1,14 | 1,19 | 1,23 | 1,28 | 1,34 | 1,39 | 1,44 | 1,5 | 1,56 | 1,62 | 1,69 | 1,76 | 1,83 |
| услуги банка | тыс.руб. | 38,76 | 40,31 | 41,92 | 43,6 | 45,34 | 47,16 | 49,04 | 51,01 | 53,05 | 55,17 | 57,38 | 59,67 | 62,06 | 64,54 | 67,12 | 69,81 | 72,6 | 75,5 | 78,52 | 81,66 | 84,93 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 342,76 | 356,47 | 370,73 | 385,56 | 400,98 | 417,02 | 433,7 | 451,04 | 469,09 | 487,85 | 507,36 | 527,66 | 548,77 | 570,72 | 593,54 | 617,29 | 641,98 | 667,66 | 694,36 | 722,14 | 751,02 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 5185,41 | 5392,82 | 5608,54 | 5748,75 | 5978,7 | 6217,85 | 6466,56 | 6725,22 | 6994,23 | 7274 | 7564,96 | 7867,56 | 8182,26 | 8509,55 | 8849,94 | 9203,93 | 9572,09 | 9954,97 | 10353,17 | 10767,3 | 11197,99 |
| Котельная ул. Свердлова, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 | 345,51 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 | 335,14 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 294,16 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 | 305,26 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 | 60,23 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 | 159,63 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 | 180,51 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 14,83 | 15,43 | 16,04 | 16,68 | 17,35 | 18,05 | 18,77 | 19,52 | 20,3 | 21,11 | 21,96 | 22,83 | 23,75 | 24,7 | 25,68 | 26,71 | 27,78 | 28,89 | 30,05 | 31,25 | 32,5 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 14,54 | 15,12 | 15,73 | 16,36 | 17,01 | 17,69 | 18,4 | 19,14 | 19,9 | 20,7 | 21,53 | 22,39 | 23,28 | 24,21 | 25,18 | 26,19 | 27,24 | 28,33 | 29,46 | 30,64 | 31,86 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 9 | 9,36 | 9,74 | 10,13 | 10,53 | 10,95 | 11,39 | 11,85 | 12,32 | 12,81 | 13,33 | 13,86 | 14,41 | 14,99 | 15,59 | 16,21 | 16,86 | 17,54 | 18,24 | 18,97 | 19,73 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 443,66 | 461,4 | 479,86 | 499,05 | 519,02 | 539,78 | 561,37 | 583,82 | 607,18 | 631,46 | 656,72 | 682,99 | 710,31 | 738,72 | 768,27 | 799 | 830,96 | 864,2 | 898,77 | 934,72 | 972,11 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 138,53 | 144,07 | 149,83 | 155,83 | 162,06 | 168,54 | 175,28 | 182,29 | 189,59 | 197,17 | 205,06 | 213,26 | 221,79 | 230,66 | 239,89 | 249,48 | 259,46 | 269,84 | 280,63 | 291,86 | 303,53 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 4,64 | 4,83 | 5,02 | 5,22 | 5,43 | 5,65 | 5,87 | 6,11 | 6,35 | 6,61 | 6,87 | 7,15 | 7,43 | 7,73 | 8,04 | 8,36 | 8,7 | 9,04 | 9,41 | 9,78 | 10,17 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 130,87 | 136,1 | 141,55 | 147,21 | 153,1 | 159,22 | 165,59 | 172,21 | 179,1 | 186,27 | 193,72 | 201,46 | 209,52 | 217,9 | 226,62 | 235,68 | 245,11 | 254,92 | 265,11 | 275,72 | 286,75 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 34,57 | 35,96 | 37,39 | 38,89 | 40,45 | 42,06 | 43,75 | 45,5 | 47,32 | 49,21 | 51,18 | 53,22 | 55,35 | 57,57 | 59,87 | 62,26 | 64,75 | 67,34 | 70,04 | 72,84 | 75,75 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 16,94 | 17,61 | 18,32 | 19,05 | 19,81 | 20,6 | 21,43 | 22,29 | 23,18 | 24,1 | 25,07 | 26,07 | 27,11 | 28,2 | 29,33 | 30,5 | 31,72 | 32,99 | 34,31 | 35,68 | 37,11 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 10,43 | 10,85 | 11,28 | 11,74 | 12,2 | 12,69 | 13,2 | 13,73 | 14,28 | 14,85 | 15,44 | 16,06 | 16,7 | 17,37 | 18,07 | 18,79 | 19,54 | 20,32 | 21,13 | 21,98 | 22,86 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
| услуги банка | тыс.руб. | 6,24 | 6,49 | 6,75 | 7,02 | 7,3 | 7,59 | 7,9 | 8,21 | 8,54 | 8,88 | 9,24 | 9,61 | 9,99 | 10,39 | 10,81 | 11,24 | 11,69 | 12,16 | 12,64 | 13,15 | 13,67 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 218,53 | 227,27 | 236,36 | 245,81 | 255,65 | 265,87 | 276,51 | 287,57 | 299,07 | 311,03 | 323,47 | 336,41 | 349,87 | 363,86 | 378,42 | 393,55 | 409,3 | 425,67 | 442,69 | 460,4 | 478,82 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 793,04 | 824,76 | 857,75 | 892,06 | 927,74 | 964,85 | 1003,45 | 1043,59 | 1085,33 | 1128,74 | 1173,89 | 1220,85 | 1269,68 | 1320,47 | 1373,29 | 1428,22 | 1485,35 | 1544,76 | 1606,55 | 1670,81 | 1737,65 |
| Котельная ул. Советская, д. 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрега-тов | лет | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 | 661,82 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 | 641,97 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 | 597,04 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 | 130,17 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 | 203,28 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 164,22 | 170,79 | 177,62 | 184,73 | 192,11 | 199,8 | 207,79 | 216,1 | 224,75 | 233,74 | 243,09 | 252,81 | 262,92 | 273,44 | 284,38 | 295,75 | 307,58 | 319,89 | 332,68 | 345,99 | 359,83 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 163,28 | 169,81 | 176,6 | 183,66 | 191,01 | 198,65 | 206,6 | 214,86 | 223,45 | 232,39 | 241,69 | 251,36 | 261,41 | 271,87 | 282,74 | 294,05 | 305,81 | 318,05 | 330,77 | 344 | 357,76 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 40,33 | 41,94 | 43,62 | 45,36 | 47,18 | 49,06 | 51,03 | 53,07 | 55,19 | 57,4 | 59,69 | 62,08 | 64,56 | 67,15 | 69,83 | 72,62 | 75,53 | 78,55 | 81,69 | 84,96 | 88,36 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 956,29 | 994,54 | 1034,32 | 1060,18 | 1102,59 | 1146,69 | 1192,56 | 1240,26 | 1289,87 | 1322,12 | 1375 | 1430 | 1487,2 | 1546,69 | 1608,56 | 1672,9 | 1739,82 | 1809,41 | 1881,79 | 1957,06 | 2035,34 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 148,25 | 154,18 | 160,34 | 166,76 | 173,43 | 180,37 | 187,58 | 195,08 | 202,89 | 211 | 219,44 | 228,22 | 237,35 | 246,84 | 256,72 | 266,99 | 277,67 | 288,77 | 300,32 | 312,34 | 324,83 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 21,23 | 22,08 | 22,96 | 23,88 | 24,83 | 25,83 | 26,86 | 27,93 | 29,05 | 30,21 | 31,42 | 32,68 | 33,99 | 35,35 | 36,76 | 38,23 | 39,76 | 41,35 | 43 | 44,72 | 46,51 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1679,17 | 1746,34 | 1816,19 | 1888,84 | 1964,39 | 2042,97 | 2124,69 | 2209,68 | 2298,06 | 2389,99 | 2485,58 | 2585,01 | 2688,41 | 2795,94 | 2907,78 | 3024,09 | 3145,06 | 3270,86 | 3401,69 | 3537,76 | 3679,27 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 444,1 | 461,86 | 480,34 | 499,55 | 519,53 | 540,31 | 561,93 | 584,4 | 607,78 | 632,09 | 657,37 | 683,67 | 711,02 | 739,46 | 769,03 | 799,8 | 831,79 | 865,06 | 899,66 | 935,65 | 973,07 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 66,12 | 68,76 | 71,52 | 74,38 | 77,35 | 80,44 | 83,66 | 87,01 | 90,49 | 94,11 | 97,87 | 101,79 | 105,86 | 110,09 | 114,5 | 119,08 | 123,84 | 128,79 | 133,95 | 139,3 | 144,88 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 1,11 | 1,15 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,5 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,91 | 0,95 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 36,4 | 37,85 | 39,37 | 40,94 | 42,58 | 44,28 | 46,05 | 47,9 | 49,81 | 51,8 | 53,88 | 56,03 | 58,27 | 60,6 | 63,03 | 65,55 | 68,17 | 70,9 | 73,73 | 76,68 | 79,75 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,76 | 0,8 | 0,83 | 0,86 | 0,89 | 0,93 | 0,97 |
| услуги банка | тыс.руб. | 28,21 | 29,34 | 30,51 | 31,73 | 33 | 34,32 | 35,7 | 37,13 | 38,61 | 40,15 | 41,76 | 43,43 | 45,17 | 46,98 | 48,85 | 50,81 | 52,84 | 54,95 | 57,15 | 59,44 | 61,82 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 162,62 | 169,12 | 175,89 | 182,92 | 190,24 | 197,85 | 205,76 | 213,99 | 222,55 | 231,45 | 240,71 | 250,34 | 260,35 | 270,77 | 281,6 | 292,86 | 304,58 | 316,76 | 329,43 | 342,61 | 356,31 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 3519,7 | 3660,49 | 3806,91 | 3902,08 | 4058,16 | 4220,49 | 4389,31 | 4564,88 | 4747,48 | 4866,16 | 5060,81 | 5263,24 | 5473,77 | 5692,72 | 5920,43 | 6157,25 | 6403,54 | 6659,68 | 6926,07 | 7203,11 | 7491,24 |
| Котельная ул. Советская, д.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,09 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 | 278,76 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 | 270,4 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 266,24 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 | 264,73 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 | 44,83 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 | 163,02 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 | 165,9 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 83,9 | 87,26 | 90,75 | 94,38 | 98,15 | 102,08 | 106,16 | 110,41 | 114,82 | 119,42 | 124,19 | 129,16 | 134,33 | 139,7 | 145,29 | 151,1 | 157,15 | 163,43 | 169,97 | 176,77 | 183,84 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 83,58 | 86,92 | 90,4 | 94,02 | 97,78 | 101,69 | 105,75 | 109,98 | 114,38 | 118,96 | 123,72 | 128,67 | 133,81 | 139,17 | 144,73 | 150,52 | 156,54 | 162,8 | 169,32 | 176,09 | 183,13 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 4,87 | 5,07 | 5,27 | 5,48 | 5,7 | 5,93 | 6,16 | 6,41 | 6,67 | 6,93 | 7,21 | 7,5 | 7,8 | 8,11 | 8,43 | 8,77 | 9,12 | 9,49 | 9,87 | 10,26 | 10,67 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 328,77 | 341,92 | 355,6 | 369,82 | 384,61 | 400 | 416 | 432,64 | 449,94 | 467,94 | 479,64 | 498,82 | 518,78 | 539,53 | 561,11 | 583,55 | 606,9 | 631,17 | 656,42 | 682,68 | 709,98 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 49,51 | 51,49 | 53,55 | 55,7 | 57,92 | 60,24 | 62,65 | 65,16 | 67,76 | 70,47 | 73,29 | 76,22 | 79,27 | 82,44 | 85,74 | 89,17 | 92,74 | 96,45 | 100,3 | 104,32 | 108,49 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 4,17 | 4,34 | 4,51 | 4,69 | 4,88 | 5,07 | 5,28 | 5,49 | 5,71 | 5,94 | 6,17 | 6,42 | 6,68 | 6,94 | 7,22 | 7,51 | 7,81 | 8,12 | 8,45 | 8,79 | 9,14 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 74,47 | 77,45 | 80,55 | 83,77 | 87,12 | 90,61 | 94,23 | 98 | 101,92 | 106 | 110,24 | 114,65 | 119,23 | 124 | 128,96 | 134,12 | 139,49 | 145,07 | 150,87 | 156,9 | 163,18 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 19,71 | 20,5 | 21,32 | 22,17 | 23,06 | 23,98 | 24,94 | 25,94 | 26,98 | 28,06 | 29,18 | 30,35 | 31,56 | 32,82 | 34,14 | 35,5 | 36,92 | 38,4 | 39,93 | 41,53 | 43,19 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 11,61 | 12,08 | 12,56 | 13,06 | 13,59 | 14,13 | 14,69 | 15,28 | 15,89 | 16,53 | 17,19 | 17,88 | 18,59 | 19,34 | 20,11 | 20,92 | 21,75 | 22,62 | 23,53 | 24,47 | 25,45 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы). | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 6,61 | 6,88 | 7,15 | 7,44 | 7,74 | 8,05 | 8,37 | 8,7 | 9,05 | 9,41 | 9,79 | 10,18 | 10,59 | 11,01 | 11,45 | 11,91 | 12,39 | 12,88 | 13,4 | 13,93 | 14,49 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
| услуги банка | тыс.руб. | 4,86 | 5,05 | 5,25 | 5,46 | 5,68 | 5,91 | 6,15 | 6,39 | 6,65 | 6,91 | 7,19 | 7,48 | 7,78 | 8,09 | 8,41 | 8,75 | 9,1 | 9,46 | 9,84 | 10,23 | 10,64 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 46,01 | 47,85 | 49,76 | 51,75 | 53,82 | 55,97 | 58,21 | 60,54 | 62,96 | 65,48 | 68,1 | 70,83 | 73,66 | 76,61 | 79,67 | 82,86 | 86,17 | 89,62 | 93,2 | 96,93 | 100,81 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 577,02 | 600,1 | 624,11 | 649,07 | 675,03 | 702,04 | 730,12 | 759,32 | 789,7 | 821,28 | 841,82 | 875,49 | 910,51 | 946,93 | 984,8 | 1024,2 | 1065,16 | 1107,77 | 1152,08 | 1198,17 | 1246,09 |
| Котельная ул. Советская, д.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 41 | 42 | 41 | 42 | 41 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1331,41 | 1331,41 | 1331,41 | 1331,41 | 1331,41 | 1331,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 39,86 | 39,86 | 39,86 | 39,86 | 39,86 | 39,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 1291,46 | 1168,56 | 1168,56 | 1168,56 | 1168,56 | 1168,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1201,71 | 1201,71 | 1201,71 | 1201,71 | 1201,71 | 1201,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 230,7 | 230,7 | 230,7 | 230,7 | 230,7 | 230,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 179,09 | 179,09 | 179,09 | 179,09 | 179,09 | 179,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 100,88 | 104,92 | 109,12 | 113,48 | 118,02 | 122,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 100,74 | 104,77 | 108,96 | 113,32 | 117,85 | 122,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 39,13 | 40,7 | 42,32 | 44,02 | 45,78 | 47,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 1688,69 | 1756,24 | 1826,48 | 1899,54 | 1975,53 | 2054,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 545,57 | 567,4 | 590,09 | 613,7 | 638,24 | 663,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 43,01 | 44,73 | 46,52 | 48,38 | 50,31 | 52,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1430,6 | 1487,83 | 1547,34 | 1609,23 | 1673,6 | 1740,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 380,93 | 396,16 | 412,01 | 428,49 | 445,63 | 463,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 86,32 | 89,78 | 93,37 | 97,1 | 100,99 | 105,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,74 | 0,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 47,77 | 49,68 | 51,67 | 53,73 | 55,88 | 58,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| услуги банка | тыс.руб. | 36,82 | 38,29 | 39,82 | 41,41 | 43,07 | 44,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 150,71 | 156,74 | 163,01 | 169,53 | 176,31 | 183,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 4315,14 | 4487,74 | 4667,25 | 4853,94 | 5048,1 | 5250,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная у л. Товарная, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 23,53 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 | 156,97 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 147,58 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 | 151,83 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 | 26,78 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 | 161,68 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 | 176,09 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 10,85 | 11,28 | 11,74 | 12,21 | 12,69 | 13,2 | 13,73 | 14,28 | 14,85 | 15,44 | 16,06 | 16,7 | 17,37 | 18,07 | 18,79 | 19,54 | 20,32 | 21,14 | 21,98 | 22,86 | 23,77 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 10,63 | 11,06 | 11,5 | 11,96 | 12,44 | 12,93 | 13,45 | 13,99 | 14,55 | 15,13 | 15,74 | 16,37 | 17,02 | 17,7 | 18,41 | 19,15 | 19,91 | 20,71 | 21,54 | 22,4 | 23,29 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 2,27 | 2,36 | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 2,76 | 2,87 | 2,98 | 3,1 | 3,23 | 3,36 | 3,49 | 3,63 | 3,78 | 3,93 | 4,08 | 4,25 | 4,42 | 4,59 | 4,78 | 4,97 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 196,77 | 204,64 | 212,82 | 221,33 | 230,19 | 239,4 | 248,97 | 258,93 | 269,29 | 280,06 | 291,26 | 302,91 | 315,03 | 327,63 | 340,73 | 354,36 | 368,54 | 383,28 | 398,61 | 414,55 | 431,14 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 25,89 | 26,93 | 28 | 29,12 | 30,29 | 31,5 | 32,76 | 34,07 | 35,43 | 36,85 | 38,32 | 39,86 | 41,45 | 43,11 | 44,83 | 46,63 | 48,49 | 50,43 | 52,45 | 54,55 | 56,73 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 1,69 | 1,76 | 1,83 | 1,9 | 1,98 | 2,06 | 2,14 | 2,22 | 2,31 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,81 | 2,93 | 3,04 | 3,16 | 3,29 | 3,42 | 3,56 | 3,7 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 36,67 | 38,14 | 39,67 | 41,25 | 42,9 | 44,62 | 46,41 | 48,26 | 50,19 | 52,2 | 54,29 | 56,46 | 58,72 | 61,07 | 63,51 | 66,05 | 68,69 | 71,44 | 74,3 | 77,27 | 80,36 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 9,71 | 10,1 | 10,51 | 10,93 | 11,36 | 11,82 | 12,29 | 12,78 | 13,29 | 13,83 | 14,38 | 14,95 | 15,55 | 16,17 | 16,82 | 17,49 | 18,19 | 18,92 | 19,68 | 20,47 | 21,29 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 5,68 | 5,91 | 6,15 | 6,39 | 6,65 | 6,91 | 7,19 | 7,48 | 7,78 | 8,09 | 8,41 | 8,75 | 9,1 | 9,46 | 9,84 | 10,23 | 10,64 | 11,07 | 11,51 | 11,97 | 12,45 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 3,16 | 3,29 | 3,42 | 3,56 | 3,7 | 3,85 | 4 | 4,16 | 4,33 | 4,5 | 4,68 | 4,87 | 5,06 | 5,27 | 5,48 | 5,7 | 5,92 | 6,16 | 6,41 | 6,66 | 6,93 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| услуги банка | тыс.руб. | 2,45 | 2,55 | 2,65 | 2,76 | 2,87 | 2,98 | 3,1 | 3,22 | 3,35 | 3,49 | 3,63 | 3,77 | 3,92 | 4,08 | 4,24 | 4,41 | 4,59 | 4,77 | 4,96 | 5,16 | 5,37 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 9,46 | 9,84 | 10,23 | 10,64 | 11,07 | 11,51 | 11,97 | 12,45 | 12,95 | 13,46 | 14 | 14,56 | 15,15 | 15,75 | 16,38 | 17,04 | 17,72 | 18,43 | 19,16 | 19,93 | 20,73 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 289,53 | 301,12 | 313,16 | 325,69 | 338,71 | 352,26 | 366,35 | 381,01 | 396,25 | 412,1 | 428,58 | 445,73 | 463,55 | 482,1 | 501,38 | 521,44 | 542,29 | 563,98 | 586,54 | 610,01 | 634,41 |
| Котельная ул. Товарная, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 | -0,33 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 | 1150,77 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 | 34,45 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 | 1116,25 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 990,93 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 | 970,22 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 | 218,05 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 | 174,08 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 | 196,14 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 57,59 | 59,89 | 62,29 | 64,78 | 67,37 | 70,06 | 72,86 | 75,78 | 78,81 | 81,96 | 85,24 | 88,65 | 92,2 | 95,89 | 99,72 | 103,71 | 107,86 | 112,17 | 116,66 | 121,33 | 126,18 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 56,27 | 58,52 | 60,86 | 63,3 | 65,83 | 68,46 | 71,2 | 74,05 | 77,01 | 80,09 | 83,3 | 86,63 | 90,09 | 93,7 | 97,44 | 101,34 | 105,4 | 109,61 | 114 | 118,56 | 123,3 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 28,54 | 29,68 | 30,87 | 32,11 | 33,39 | 34,73 | 36,12 | 37,56 | 39,06 | 40,63 | 42,25 | 43,94 | 45,7 | 47,53 | 49,43 | 51,4 | 53,46 | 55,6 | 57,82 | 60,14 | 62,54 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 1597,67 | 1661,58 | 1728,04 | 1771,24 | 1842,09 | 1915,77 | 1992,4 | 2072,1 | 2154,98 | 2241,18 | 2330,83 | 2424,06 | 2521,03 | 2621,87 | 2726,74 | 2835,81 | 2949,25 | 3067,22 | 3189,9 | 3317,5 | 3450,2 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 243,48 | 253,22 | 263,35 | 273,88 | 284,83 | 296,23 | 308,08 | 320,4 | 333,22 | 346,54 | 360,41 | 374,82 | 389,82 | 405,41 | 421,62 | 438,49 | 456,03 | 474,27 | 493,24 | 512,97 | 533,49 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 22,98 | 23,9 | 24,86 | 25,85 | 26,88 | 27,96 | 29,08 | 30,24 | 31,45 | 32,71 | 34,02 | 35,38 | 36,79 | 38,27 | 39,8 | 41,39 | 43,04 | 44,76 | 46,56 | 48,42 | 50,35 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1296,65 | 1348,52 | 1402,46 | 1458,56 | 1516,9 | 1577,57 | 1640,68 | 1706,31 | 1774,56 | 1845,54 | 1919,36 | 1996,14 | 2075,98 | 2159,02 | 2245,38 | 2335,2 | 2428,6 | 2525,75 | 2626,78 | 2731,85 | 2841,12 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 345,52 | 359,34 | 373,72 | 388,66 | 404,21 | 420,38 | 437,19 | 454,68 | 472,87 | 491,78 | 511,46 | 531,91 | 553,19 | 575,32 | 598,33 | 622,26 | 647,15 | 673,04 | 699,96 | 727,96 | 757,08 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 73,51 | 76,45 | 79,5 | 82,68 | 85,99 | 89,43 | 93,01 | 96,73 | 100,6 | 104,62 | 108,81 | 113,16 | 117,69 | 122,39 | 127,29 | 132,38 | 137,68 | 143,18 | 148,91 | 154,87 | 161,06 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,71 | 0,74 | 0,77 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,4 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 40,87 | 42,5 | 44,2 | 45,97 | 47,81 | 49,72 | 51,71 | 53,78 | 55,93 | 58,17 | 60,5 | 62,92 | 65,43 | 68,05 | 70,77 | 73,6 | 76,55 | 79,61 | 82,79 | 86,1 | 89,55 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | 0,89 |
| услуги банка | тыс.руб. | 31,57 | 32,84 | 34,15 | 35,52 | 36,94 | 38,41 | 39,95 | 41,55 | 43,21 | 44,94 | 46,74 | 48,6 | 50,55 | 52,57 | 54,67 | 56,86 | 59,14 | 61,5 | 63,96 | 66,52 | 69,18 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 119,92 | 124,72 | 129,71 | 134,89 | 140,29 | 145,9 | 151,74 | 157,81 | 164,12 | 170,68 | 177,51 | 184,61 | 192 | 199,68 | 207,66 | 215,97 | 224,61 | 233,59 | 242,94 | 252,65 | 262,76 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 3665,94 | 3812,57 | 3965,08 | 4064,2 | 4226,77 | 4395,84 | 4571,68 | 4754,54 | 4944,72 | 5142,51 | 5348,21 | 5562,14 | 5784,63 | 6016,01 | 6256,65 | 6506,92 | 6767,2 | 7037,89 | 7319,4 | 7612,18 | 7916,66 |
| Котельная ул. Школьная, д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрега-тов | лет | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 | 742,05 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 | 175,28 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 | 237,23 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 29,01 | 30,17 | 31,37 | 32,63 | 33,93 | 35,29 | 36,7 | 38,17 | 39,7 | 41,29 | 42,94 | 44,66 | 46,44 | 48,3 | 50,23 | 52,24 | 54,33 | 56,5 | 58,76 | 61,11 | 63,56 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 27,22 | 28,31 | 29,44 | 30,62 | 31,85 | 33,12 | 34,44 | 35,82 | 37,25 | 38,74 | 40,29 | 41,91 | 43,58 | 45,33 | 47,14 | 49,02 | 50,99 | 53,03 | 55,15 | 57,35 | 59,65 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 34,53 | 35,92 | 37,35 | 38,85 | 40,4 | 42,02 | 43,7 | 45,45 | 47,26 | 49,15 | 51,12 | 53,16 | 55,29 | 57,5 | 59,8 | 62,19 | 64,68 | 67,27 | 69,96 | 72,76 | 75,67 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 1286,22 | 1337,67 | 1391,17 | 1446,82 | 1504,69 | 1564,88 | 1627,48 | 1692,58 | 1760,28 | 1830,69 | 1903,92 | 1980,08 | 2059,28 | 2141,65 | 2227,32 | 2316,41 | 2409,06 | 2505,43 | 2605,64 | 2709,87 | 2818,27 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 567,46 | 590,16 | 613,76 | 638,31 | 663,84 | 690,4 | 718,01 | 746,73 | 776,6 | 807,67 | 839,97 | 873,57 | 908,52 | 944,86 | 982,65 | 1021,96 | 1062,84 | 1105,35 | 1149,56 | 1195,55 | 1243,37 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 25,89 | 26,92 | 28 | 29,12 | 30,28 | 31,5 | 32,76 | 34,07 | 35,43 | 36,85 | 38,32 | 39,85 | 41,45 | 43,1 | 44,83 | 46,62 | 48,49 | 50,43 | 52,44 | 54,54 | 56,72 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 1309,57 | 1361,95 | 1416,43 | 1473,09 | 1532,01 | 1593,29 | 1657,02 | 1723,3 | 1792,23 | 1863,92 | 1938,48 | 2016,02 | 2096,66 | 2180,53 | 2267,75 | 2358,46 | 2452,8 | 2550,91 | 2652,94 | 2759,06 | 2869,42 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 348,32 | 362,25 | 376,74 | 391,81 | 407,49 | 423,79 | 440,74 | 458,37 | 476,7 | 495,77 | 515,6 | 536,23 | 557,67 | 579,98 | 603,18 | 627,31 | 652,4 | 678,5 | 705,64 | 733,86 | 763,22 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 74,53 | 77,51 | 80,61 | 83,83 | 87,19 | 90,68 | 94,3 | 98,07 | 102 | 106,08 | 110,32 | 114,73 | 119,32 | 124,1 | 129,06 | 134,22 | 139,59 | 145,17 | 150,98 | 157,02 | 163,3 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0,56 | 0,58 | 0,6 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | 0,89 | 0,93 | 0,96 | 1 | 1,04 | 1,08 | 1,13 | 1,17 | 1,22 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 41,67 | 43,34 | 45,07 | 46,88 | 48,75 | 50,7 | 52,73 | 54,84 | 57,03 | 59,31 | 61,69 | 64,15 | 66,72 | 69,39 | 72,17 | 75,05 | 78,05 | 81,18 | 84,42 | 87,8 | 91,31 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,6 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,7 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,92 | 0,95 |
| услуги банка | тыс.руб. | 31,35 | 32,61 | 33,91 | 35,27 | 36,68 | 38,15 | 39,67 | 41,26 | 42,91 | 44,63 | 46,41 | 48,27 | 50,2 | 52,21 | 54,29 | 56,47 | 58,72 | 61,07 | 63,52 | 66,06 | 68,7 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 185,26 | 192,67 | 200,37 | 208,39 | 216,72 | 225,39 | 234,41 | 243,79 | 253,54 | 263,68 | 274,23 | 285,19 | 296,6 | 308,47 | 320,81 | 333,64 | 346,98 | 360,86 | 375,3 | 390,31 | 405,92 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 3675,52 | 3822,54 | 3975,45 | 4134,46 | 4299,84 | 4471,84 | 4650,71 | 4836,74 | 5030,21 | 5231,42 | 5440,67 | 5658,3 | 5884,63 | 6120,02 | 6364,82 | 6619,41 | 6884,19 | 7159,55 | 7445,94 | 7743,77 | 8053,52 |
| Котельная ул. Шлакобетонная, д.1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 | 477,28 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 | 462,96 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 442,88 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 | 517,11 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 | 120,86 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 | 167,02 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 | 261,47 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 64,32 | 66,89 | 69,57 | 72,35 | 75,24 | 78,25 | 81,38 | 84,64 | 88,02 | 91,54 | 95,21 | 99,01 | 102,97 | 107,09 | 111,38 | 115,83 | 120,47 | 125,28 | 130,3 | 135,51 | 140,93 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 63,57 | 66,11 | 68,75 | 71,5 | 74,36 | 77,34 | 80,43 | 83,65 | 86,99 | 90,47 | 94,09 | 97,86 | 101,77 | 105,84 | 110,08 | 114,48 | 119,06 | 123,82 | 128,77 | 133,92 | 139,28 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 46,47 | 48,33 | 50,26 | 52,28 | 54,37 | 56,54 | 58,8 | 61,15 | 63,6 | 66,14 | 68,79 | 71,54 | 74,4 | 77,38 | 80,48 | 83,69 | 87,04 | 90,52 | 94,14 | 97,91 | 101,83 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 895,19 | 931 | 968,24 | 1006,96 | 1047,24 | 1089,13 | 1132,7 | 1178,01 | 1225,13 | 1274,13 | 1325,1 | 1378,1 | 1433,22 | 1490,55 | 1550,18 | 1612,18 | 1676,67 | 1743,74 | 1813,49 | 1886,03 | 1961,47 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 234,5 | 243,88 | 253,64 | 263,79 | 274,34 | 285,31 | 296,72 | 308,59 | 320,94 | 333,77 | 347,12 | 361,01 | 375,45 | 390,47 | 406,09 | 422,33 | 439,22 | 456,79 | 475,06 | 494,07 | 513,83 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 27,45 | 28,55 | 29,69 | 30,87 | 32,11 | 33,39 | 34,73 | 36,12 | 37,56 | 39,07 | 40,63 | 42,25 | 43,94 | 45,7 | 47,53 | 49,43 | 51,41 | 53,46 | 55,6 | 57,83 | 60,14 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 2809,39 | 2921,76 | 3038,63 | 3160,18 | 3286,58 | 3418,05 | 3554,77 | 3696,96 | 3844,84 | 3998,63 | 4158,58 | 4324,92 | 4497,92 | 4677,83 | 4864,95 | 5059,55 | 5261,93 | 5472,4 | 5691,3 | 5918,95 | 6155,71 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 740,35 | 769,97 | 800,76 | 832,79 | 866,11 | 900,75 | 936,78 | 974,25 | 1013,22 | 1053,75 | 1095,9 | 1139,74 | 1185,33 | 1232,74 | 1282,05 | 1333,33 | 1386,66 | 1442,13 | 1499,82 | 1559,81 | 1622,2 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 87,77 | 91,28 | 94,93 | 98,73 | 102,67 | 106,78 | 111,05 | 115,49 | 120,11 | 124,92 | 129,92 | 135,11 | 140,52 | 146,14 | 151,98 | 158,06 | 164,39 | 170,96 | 177,8 | 184,91 | 192,31 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 1,12 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,47 | 1,53 | 1,59 | 1,65 | 1,72 | 1,79 | 1,86 | 1,93 | 2,01 | 2,09 | 2,17 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 1,07 | 1,11 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 1,71 | 1,78 | 1,85 | 1,92 | 2 | 2,08 | 2,16 | 2,25 | 2,34 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 47,83 | 49,74 | 51,73 | 53,8 | 55,95 | 58,19 | 60,52 | 62,94 | 65,46 | 68,08 | 70,8 | 73,63 | 76,58 | 79,64 | 82,83 | 86,14 | 89,58 | 93,17 | 96,89 | 100,77 | 104,8 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,3 | 0,31 | 0,32 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 1,12 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,47 | 1,53 |
| услуги банка | тыс.руб. | 37,03 | 38,51 | 40,05 | 41,66 | 43,32 | 45,06 | 46,86 | 48,73 | 50,68 | 52,71 | 54,82 | 57,01 | 59,29 | 61,66 | 64,13 | 66,69 | 69,36 | 72,14 | 75,02 | 78,02 | 81,14 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 314,21 | 326,78 | 339,85 | 353,44 | 367,58 | 382,28 | 397,58 | 413,48 | 430,02 | 447,22 | 465,11 | 483,71 | 503,06 | 523,18 | 544,11 | 565,87 | 588,51 | 612,05 | 636,53 | 661,99 | 688,47 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 4905,43 | 5101,65 | 5305,72 | 5517,95 | 5738,66 | 5968,21 | 6206,94 | 6455,22 | 6713,42 | 6981,96 | 7261,24 | 7551,69 | 7853,76 | 8167,91 | 8494,62 | 8834,41 | 9187,78 | 9555,3 | 9937,51 | 10335,01 | 10748,41 |
| Котельная ул. Хлебная, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрега-тов | лет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 | 26,36 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 | 546,04 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 | 529,66 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 523,32 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 | 197,55 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 | 94,67 |
| Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 | 156,85 |
| Средневзвешенный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 | 178,82 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 48,4 | 50,34 | 52,35 | 54,44 | 56,62 | 58,89 | 61,24 | 63,69 | 66,24 | 68,89 | 71,64 | 74,51 | 77,49 | 80,59 | 83,81 | 87,17 | 90,65 | 94,28 | 98,05 | 101,97 | 106,05 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 48,17 | 50,1 | 52,1 | 54,19 | 56,35 | 58,61 | 60,95 | 63,39 | 65,93 | 68,56 | 71,31 | 74,16 | 77,13 | 80,21 | 83,42 | 86,76 | 90,23 | 93,84 | 97,59 | 101,49 | 105,55 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 29,48 | 30,66 | 31,88 | 33,16 | 34,49 | 35,87 | 37,3 | 38,79 | 40,34 | 41,96 | 43,64 | 45,38 | 47,2 | 49,08 | 51,05 | 53,09 | 55,21 | 57,42 | 59,72 | 62,11 | 64,59 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 701,49 | 729,55 | 758,73 | 789,08 | 820,64 | 853,47 | 887,61 | 923,11 | 960,04 | 998,44 | 1038,37 | 1079,91 | 1123,11 | 1168,03 | 1214,75 | 1263,34 | 1313,87 | 1366,43 | 1421,09 | 1477,93 | 1537,05 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 258,47 | 268,81 | 279,56 | 290,74 | 302,37 | 314,47 | 327,05 | 340,13 | 353,73 | 367,88 | 382,6 | 397,9 | 413,82 | 430,37 | 447,59 | 465,49 | 484,11 | 503,47 | 523,61 | 544,56 | 566,34 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 7,04 | 7,32 | 7,61 | 7,92 | 8,23 | 8,56 | 8,91 | 9,26 | 9,63 | 10,02 | 10,42 | 10,84 | 11,27 | 11,72 | 12,19 | 12,68 | 13,18 | 13,71 | 14,26 | 14,83 | 15,42 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 599,07 | 623,03 | 647,95 | 673,87 | 700,83 | 728,86 | 758,01 | 788,33 | 819,87 | 852,66 | 886,77 | 922,24 | 959,13 | 997,49 | 1037,39 | 1078,89 | 1122,05 | 1166,93 | 1213,6 | 1262,15 | 1312,63 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 157,76 | 164,07 | 170,63 | 177,46 | 184,56 | 191,94 | 199,62 | 207,6 | 215,9 | 224,54 | 233,52 | 242,86 | 252,58 | 262,68 | 273,19 | 284,12 | 295,48 | 307,3 | 319,59 | 332,38 | 345,67 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 45,38 | 47,19 | 49,08 | 51,04 | 53,08 | 55,21 | 57,41 | 59,71 | 62,1 | 64,58 | 67,17 | 69,85 | 72,65 | 75,55 | 78,58 | 81,72 | 84,99 | 88,39 | 91,92 | 95,6 | 99,42 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 1,12 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,47 | 1,53 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 33,88 | 35,24 | 36,65 | 38,11 | 39,64 | 41,22 | 42,87 | 44,59 | 46,37 | 48,22 | 50,15 | 52,16 | 54,24 | 56,41 | 58,67 | 61,02 | 63,46 | 66 | 68,64 | 71,38 | 74,24 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,8 | 0,84 | 0,87 |
| услуги банка | тыс.руб. | 10,24 | 10,64 | 11,07 | 11,51 | 11,97 | 12,45 | 12,95 | 13,47 | 14,01 | 14,57 | 15,15 | 15,76 | 16,39 | 17,04 | 17,72 | 18,43 | 19,17 | 19,94 | 20,74 | 21,56 | 22,43 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 1777,95 | 1849,07 | 1923,04 | 1999,96 | 2079,96 | 2163,15 | 2249,68 | 2339,67 | 2433,25 | 2530,58 | 2631,81 | 2737,08 | 2846,56 | 2960,43 | 3078,84 | 3202 | 3330,08 | 3463,28 | 3601,81 | 3745,88 | 3895,72 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 1847,08 | 1920,96 | 1997,8 | 2077,71 | 2160,82 | 2247,26 | 2337,15 | 2430,63 | 2527,86 | 2628,97 | 2734,13 | 2843,5 | 2957,24 | 3075,53 | 3198,55 | 3326,49 | 3459,55 | 3597,93 | 3741,85 | 3891,52 | 4047,18 |
| ИТОГО по существующим котельным МУП города Ельца «Елец-сервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 131,34 | 131,34 | 131,34 | 131,34 | 131,34 | 145,29 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 | 141,51 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 925 | 928 | 929 | 932 | 933 | 936 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 106,64 | 106,64 | 106,64 | 106,64 | 106,64 | 120,59 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 | 116,95 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 87,75 | 87,75 | 88,42 | 88,51 | 88,51 | 88,51 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 | 86,27 |
| Отопление | Гкал/ч | 82,79 | 82,79 | 82,79 | 82,79 | 82,79 | 82,79 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 | 80,82 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,32 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 8,11 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 3,05 | 3,05 | 2,38 | 2,29 | 2,29 | 16,24 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 | 15,19 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 844,31 | 844,31 | 842,72 | 842,5 | 842,5 | 872,01 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 | 844,41 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -18,21 | -15,45 | -11,57 | -7,57 | -3,57 | 1,58 | 4,68 | 8,68 | 12,68 | 16,68 | 20,68 | 24,68 | 28,68 | 32,68 | 36,68 | 40,68 | 44,68 | 48,68 | 52,68 | 56,68 | 60,68 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 | 189304,6 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 | 5668,3 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 | 183625,5 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери нормативные тепловой энергии в т/с | Гкал | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 | 27246,9 |
| Потери фактические тепловой энергии в т/с | Гкал | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 | 27246,6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 154716,64 | 153636,06 | 153636,06 | 153636,06 | 153636,06 | 153636,06 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 | 153923,57 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 31717 | 32273,3 | 32852 | 33453,7 | 34079,6 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 | 34730,5 |
| Сырье, материалы, в том числе: | тыс.руб. | 6602,5 | 6866,6 | 7141,3 | 7426,9 | 7724 | 8033 | 8301 | 8633 | 8978,3 | 9337,5 | 9711 | 10099,4 | 10503,4 | 10923,5 | 11360,4 | 11814,9 | 12287,5 | 12779 | 13290,1 | 13821,7 | 14374,6 |
| материалы на ремонт | тыс.руб. | 5512,9 | 5733,4 | 5962,7 | 6201,3 | 6449,3 | 6707,3 | 6933,7 | 7211 | 7499,5 | 7799,4 | 8111,4 | 8435,9 | 8773,3 | 9124,2 | 9489,2 | 9868,8 | 10263,5 | 10674,1 | 11101 | 11545,1 | 12006,9 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 4162,6 | 4329,1 | 4502,3 | 4682,4 | 4869,7 | 5064,5 | 5234,4 | 5443,7 | 5661,5 | 5888 | 6123,5 | 6368,4 | 6623,1 | 6888,1 | 7163,6 | 7450,1 | 7748,1 | 8058,1 | 8380,4 | 8715,6 | 9064,2 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 228878,2 | 238033,3 | 247554,6 | 257381,8 | 267633,2 | 278195 | 287445,1 | 297295,3 | 307114,5 | 319075,5 | 331820,7 | 345093,5 | 358897,2 | 373253,1 | 388183,2 | 403710,6 | 419859 | 436653,3 | 454119,5 | 472284,3 | 491175,6 |
| Покупная электрическая энергия | тыс.руб. | 71443,8 | 74301,6 | 77273,7 | 80364,6 | 83579,2 | 86922,4 | 89642,4 | 93228,1 | 99917,4 | 103914,1 | 108070,6 | 112393,4 | 116889,2 | 121564,8 | 126427,3 | 131484,4 | 136743,8 | 142213,6 | 147902,1 | 153818,2 | 159970,9 |
| Услуги водоснабжения | тыс.руб. | 4668,3 | 4855 | 5049,2 | 5251,2 | 5461,2 | 5679,7 | 5854,3 | 6088,4 | 6332 | 6585,2 | 6848,7 | 7122,6 | 7407,5 | 7703,8 | 8012 | 8332,4 | 8665,7 | 9012,4 | 9372,9 | 9747,8 | 10137,7 |
| Затраты на оплату труда | тыс.руб. | 114782,7 | 119374 | 124148,9 | 129114,9 | 134279,5 | 139650,7 | 144479,1 | 150258,3 | 156268,6 | 162519,4 | 169020,1 | 175780,9 | 182812,2 | 190124,7 | 197729,6 | 205638,8 | 213864,4 | 222419 | 231315,7 | 240568,3 | 250191,1 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 30308,7 | 31521,1 | 32781,9 | 34093,2 | 35456,9 | 36875,2 | 38150,8 | 39676,8 | 41263,9 | 42914,4 | 44631 | 46416,2 | 48272,9 | 50203,8 | 52211,9 | 54300,4 | 56472,4 | 58731,3 | 61080,6 | 63523,8 | 66064,8 |
| Прочие расходы, в том числе: | тыс.руб. | 9060,2 | 9422,6 | 9799,5 | 10191,4 | 10599,1 | 11023,1 | 11390,4 | 11846,1 | 12319,9 | 12812,7 | 13325,2 | 13858,2 | 14412,5 | 14989 | 15588,6 | 16212,1 | 16860,6 | 17535,1 | 18236,5 | 18965,9 | 19724,6 |
| средства на страхование | тыс.руб. | 63,3 | 65,9 | 68,5 | 71,2 | 74,1 | 77 | 79,6 | 82,8 | 86,1 | 89,6 | 93,1 | 96,9 | 100,7 | 104,8 | 109 | 113,3 | 117,9 | 122,6 | 127,5 | 132,6 | 137,9 |
| плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс.руб. | 102,7 | 106,8 | 111,1 | 115,6 | 120,2 | 125 | 128,9 | 134,1 | 139,4 | 145 | 150,8 | 156,8 | 163,1 | 169,6 | 176,4 | 183,5 | 190,8 | 198,4 | 206,4 | 214,6 | 223,2 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 4990,7 | 5190,4 | 5398 | 5613,9 | 5838,5 | 6072 | 6274,7 | 6525,7 | 6786,7 | 7058,2 | 7340,5 | 7634,2 | 7939,5 | 8257,1 | 8587,4 | 8930,9 | 9288,1 | 9659,7 | 10046 | 10447,9 | 10865,8 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 15,3 | 16 | 16,6 | 17,3 | 18 | 18,7 | 19,3 | 20,1 | 20,9 | 21,7 | 22,6 | 23,5 | 24,4 | 25,4 | 26,4 | 27,5 | 28,6 | 29,7 | 30,9 | 32,1 | 33,4 |
| налог на землю | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| налоги и другие обязательные платежи и сборы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| арендная плата | тыс.руб. | 0,9 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 |
| затраты на обучение и подготовку персонала | тыс.руб. | 60,2 | 62,6 | 65,1 | 67,7 | 70,4 | 73,2 | 75,7 | 78,7 | 81,9 | 85,1 | 88,5 | 92,1 | 95,8 | 99,6 | 103,6 | 107,7 | 112 | 116,5 | 121,2 | 126 | 131 |
| услуги банка | тыс.руб. | 3826,9 | 3979,9 | 4139,1 | 4304,7 | 4476,9 | 4656 | 4811 | 5003,5 | 5203,6 | 5411,7 | 5628,2 | 5853,3 | 6087,5 | 6331 | 6584,2 | 6847,6 | 7121,5 | 7406,3 | 7702,6 | 8010,7 | 8331,1 |
| проценты по кредитам банка | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация основных производственных фондов | тыс.руб. | 25076,9 | 26080 | 27123,2 | 28208,1 | 29336,4 | 30509,9 | 31547 | 32808,9 | 34121,3 | 35486,1 | 36905,6 | 38381,8 | 39917,1 | 41513,8 | 43174,3 | 44901,3 | 46697,3 | 48565,2 | 50507,8 | 52528,1 | 54629,3 |
| Итого расходов | тыс.руб. | 469907,01 | 488703,28 | 508251,41 | 528280,51 | 549229,3 | 570730 | 584374,2 | 611555,1 | 635839,82 | 660615,68 | 687012,64 | 714493,13 | 743072,84 | 772795,76 | 803707,58 | 835855,89 | 869290,13 | 904061,71 | 940224,21 | 977833,18 | 1016946,5 |
| Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 3037,21 | 3180,92 | 3308,15 | 3438,52 | 3574,87 | 3714,82 | 3796,52 | 3973,11 | 4130,88 | 4291,84 | 4463,34 | 4641,87 | 4827,54 | 5020,65 | 5221,47 | 5430,33 | 5647,54 | 5873,45 | 6108,38 | 6352,72 | 6606,83 |

Таблица 2.3.	 – Тарифно-балансовая модель для системы теплоснабжения ЕТО №3 (ООО «Теплосервис»)

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Победы, 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 84,39 | 84,39 | 84,39 | 84,39 | 84,39 | 84,39 | 84,39 | 84,39 | 84,39 | 84,39 | 84,39 | 84,39 | 84,39 | 84,39 | 84,39 | 84,39 | 84,39 | 84,39 | 84,39 | 84,39 | 84,39 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,79 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 | 0,727 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| То же в % | % | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,77 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 123,07 | 123,07 | 123,07 | 123,07 | 123,07 | 123,07 | 123,07 | 123,07 | 123,07 | 123,07 | 123,07 | 123,07 | 123,07 | 123,07 | 123,07 | 123,07 | 123,07 | 123,07 | 123,07 | 123,07 | 123,07 |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 | 156,78 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 92,05 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 9,51 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а-1) материалы на ремонт | тыс. руб. | 130,13 | 135,34 | 140,75 | 146,38 | 152,23 | 158,32 | 164,66 | 171,24 | 178,09 | 185,22 | 192,62 | 200,33 | 208,34 | 216,68 | 225,34 | 234,36 | 243,73 | 253,48 | 263,62 | 274,16 | 285,13 |
| б) вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 56,12 | 58,36 | 60,70 | 63,13 | 65,65 | 68,28 | 71,01 | 73,85 | 76,80 | 79,88 | 83,07 | 86,39 | 89,85 | 93,44 | 97,18 | 101,07 | 105,11 | 109,32 | 113,69 | 118,24 | 122,97 |
| а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 1,55 | 1,61 | 1,68 | 1,74 | 1,81 | 1,89 | 1,96 | 2,04 | 2,12 | 2,21 | 2,29 | 2,39 | 2,48 | 2,58 | 2,68 | 2,79 | 2,90 | 3,02 | 3,14 | 3,27 | 3,40 |
| г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 962,93 | 1001,45 | 1041,51 | 1062,34 | 1104,83 | 1149,02 | 1194,98 | 1242,78 | 1292,49 | 1344,19 | 1397,96 | 1453,88 | 1512,03 | 1572,52 | 1635,42 | 1700,83 | 1768,87 | 1839,62 | 1913,21 | 1989,73 | 2069,32 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 441,05 | 458,69 | 477,04 | 496,12 | 515,97 | 536,60 | 558,07 | 580,39 | 603,61 | 627,75 | 652,86 | 678,98 | 706,14 | 734,38 | 763,76 | 794,31 | 826,08 | 859,12 | 893,49 | 929,23 | 966,39 |
| а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 517,02 | 537,70 | 559,21 | 581,58 | 604,84 | 629,03 | 654,20 | 680,36 | 707,58 | 735,88 | 765,32 | 795,93 | 827,77 | 860,88 | 895,31 | 931,12 | 968,37 | 1007,10 | 1047,39 | 1089,28 | 1132,85 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 155,7 | 161,93 | 168,41 | 175,14 | 182,15 | 189,43 | 197,01 | 204,89 | 213,09 | 221,61 | 230,47 | 239,69 | 249,28 | 259,25 | 269,62 | 280,41 | 291,62 | 303,29 | 315,42 | 328,04 | 341,16 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е-1) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е-2) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е-3) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ж) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| з) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 2264,50 | 2355,08 | 2449,28 | 2526,42 | 2627,48 | 2732,58 | 2841,88 | 2955,56 | 3073,78 | 3196,73 | 3324,60 | 3457,59 | 3595,89 | 3739,73 | 3889,31 | 4044,89 | 4206,68 | 4374,95 | 4549,95 | 4731,95 | 4921,22 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 2264,50 | 2355,08 | 2449,28 | 2526,42 | 2627,48 | 2732,58 | 2841,88 | 2955,56 | 3073,78 | 3196,73 | 3324,60 | 3457,59 | 3595,89 | 3739,73 | 3889,31 | 4044,89 | 4206,68 | 4374,95 | 4549,95 | 4731,95 | 4921,22 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-2) услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-3) расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-4) затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2264,50 | 2355,08 | 2449,28 | 2526,42 | 2627,48 | 2732,58 | 2841,88 | 2955,56 | 3073,78 | 3196,73 | 3324,60 | 3457,59 | 3595,89 | 3739,73 | 3889,31 | 4044,89 | 4206,68 | 4374,95 | 4549,95 | 4731,95 | 4921,22 |
| Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 2940,91 | 3239,45 | 3369,03 | 3475,14 | 3614,14 | 3758,71 | 3909,06 | 4065,42 | 4228,04 | 4397,16 | 4573,04 | 4755,96 | 4946,20 | 5144,05 | 5349,81 | 5563,81 | 5786,36 | 6017,81 | 6258,52 | 6508,87 | 6769,22 |
| Котельная ул. Пушкина, 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| То же в % | % | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 | 113,84 |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 160,13 | 160,13 | 160,13 | 160,13 | 160,13 | 160,13 | 160,13 | 160,13 | 160,13 | 160,13 | 160,13 | 160,13 | 160,13 | 160,13 | 160,13 | 160,13 | 160,13 | 160,13 | 160,13 | 160,13 | 160,13 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 90,11 | 90,11 | 90,11 | 90,11 | 90,11 | 90,11 | 90,11 | 90,11 | 90,11 | 90,11 | 90,11 | 90,11 | 90,11 | 90,11 | 90,11 | 90,11 | 90,11 | 90,11 | 90,11 | 90,11 | 90,11 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 28,35 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 | 28,09 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а-1) материалы на ремонт | тыс. руб. | 127,11 | 132,19 | 137,48 | 142,98 | 148,70 | 154,65 | 160,83 | 167,27 | 173,96 | 180,92 | 188,15 | 195,68 | 203,51 | 211,65 | 220,11 | 228,92 | 238,07 | 247,60 | 257,50 | 267,80 | 278,51 |
| б) вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 103,22 | 107,35 | 111,64 | 116,11 | 120,75 | 125,58 | 130,61 | 135,83 | 141,26 | 146,91 | 152,79 | 158,90 | 165,26 | 171,87 | 178,74 | 185,89 | 193,33 | 201,06 | 209,10 | 217,47 | 226,17 |
| а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0,91 | 0,95 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,11 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 1,70 | 1,77 | 1,84 | 1,92 | 1,99 |
| г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 876,32 | 893,85 | 929,60 | 966,78 | 1005,46 | 1045,67 | 1087,50 | 1131,00 | 1176,24 | 1223,29 | 1272,22 | 1323,11 | 1376,04 | 1431,08 | 1488,32 | 1547,85 | 1609,77 | 1674,16 | 1741,12 | 1810,77 | 1883,20 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 226,74 | 235,81 | 245,24 | 255,05 | 265,25 | 275,86 | 286,90 | 298,37 | 310,31 | 322,72 | 335,63 | 349,06 | 363,02 | 377,54 | 392,64 | 408,35 | 424,68 | 441,67 | 459,33 | 477,71 | 496,82 |
| а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 492,77 | 512,48 | 532,98 | 554,30 | 576,47 | 599,53 | 623,51 | 648,45 | 674,39 | 701,37 | 729,42 | 758,60 | 788,94 | 820,50 | 853,32 | 887,45 | 922,95 | 959,87 | 998,26 | 1038,19 | 1079,72 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 148,4 | 154,34 | 160,51 | 166,93 | 173,61 | 180,55 | 187,77 | 195,28 | 203,10 | 211,22 | 219,67 | 228,45 | 237,59 | 247,10 | 256,98 | 267,26 | 277,95 | 289,07 | 300,63 | 312,66 | 325,16 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 17,92 | 18,64 | 19,38 | 20,16 | 20,96 | 21,80 | 22,67 | 23,58 | 24,52 | 25,51 | 26,53 | 27,59 | 28,69 | 29,84 | 31,03 | 32,27 | 33,56 | 34,91 | 36,30 | 37,75 | 39,26 |
| а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е-1) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е-2) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е-3) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ж) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| з) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 1993,39 | 2055,60 | 2137,82 | 2223,34 | 2312,27 | 2404,76 | 2500,95 | 2600,99 | 2705,03 | 2813,23 | 2925,76 | 3042,79 | 3164,50 | 3291,08 | 3422,72 | 3559,63 | 3702,02 | 3850,10 | 4004,10 | 4164,27 | 4330,84 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 1993,39 | 2055,60 | 2137,82 | 2223,34 | 2312,27 | 2404,76 | 2500,95 | 2600,99 | 2705,03 | 2813,23 | 2925,76 | 3042,79 | 3164,50 | 3291,08 | 3422,72 | 3559,63 | 3702,02 | 3850,10 | 4004,10 | 4164,27 | 4330,84 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-2) услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-3) расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-4) затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1993,39 | 2055,60 | 2137,82 | 2223,34 | 2312,27 | 2404,76 | 2500,95 | 2600,99 | 2705,03 | 2813,23 | 2925,76 | 3042,79 | 3164,50 | 3291,08 | 3422,72 | 3559,63 | 3702,02 | 3850,10 | 4004,10 | 4164,27 | 4330,84 |
| Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 2888,97 | 3007,46 | 3127,76 | 3252,87 | 3382,98 | 3518,30 | 3659,04 | 3805,40 | 3957,61 | 4115,92 | 4280,55 | 4451,78 | 4629,85 | 4815,04 | 5007,64 | 5207,95 | 5416,27 | 5632,92 | 5858,23 | 6092,56 | 6336,27 |
| Котельная ул. Маяковского, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 42,84 | 42,84 | 42,84 | 42,84 | 42,84 | 42,84 | 42,84 | 42,84 | 42,84 | 42,84 | 42,84 | 42,84 | 42,84 | 42,84 | 42,84 | 42,84 | 42,84 | 42,84 | 42,84 | 42,84 | 42,84 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 1,29 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 | 1,204 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| То же в % | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 202,85 | 202,85 | 202,85 | 202,85 | 202,85 | 202,85 | 202,85 | 202,85 | 202,85 | 202,85 | 202,85 | 202,85 | 202,85 | 202,85 | 202,85 | 202,85 | 202,85 | 202,85 | 202,85 | 202,85 | 202,85 |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 | 157,61 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 91,55 | 91,55 | 91,55 | 91,55 | 91,55 | 91,55 | 91,55 | 91,55 | 91,55 | 91,55 | 91,55 | 91,55 | 91,55 | 91,55 | 91,55 | 91,55 | 91,55 | 91,55 | 91,55 | 91,55 | 91,55 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 1,42 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 23,72 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а-1) материалы на ремонт | тыс. руб. | 176,54 | 183,60 | 190,95 | 198,58 | 206,53 | 214,79 | 223,38 | 232,31 | 241,61 | 251,27 | 261,32 | 271,78 | 282,65 | 293,95 | 305,71 | 317,94 | 330,66 | 343,88 | 357,64 | 371,94 | 386,82 |
| б) вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 202,98 | 211,10 | 219,54 | 228,32 | 237,46 | 246,96 | 256,83 | 267,11 | 277,79 | 288,90 | 300,46 | 312,48 | 324,98 | 337,98 | 351,50 | 365,56 | 380,18 | 395,38 | 411,20 | 427,65 | 444,75 |
| а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 8,16 | 8,49 | 8,83 | 9,18 | 9,55 | 9,93 | 10,33 | 10,74 | 11,17 | 11,61 | 12,08 | 12,56 | 13,06 | 13,59 | 14,13 | 14,70 | 15,28 | 15,89 | 16,53 | 17,19 | 17,88 |
| г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 1377,59 | 1432,69 | 1490,00 | 1549,60 | 1611,59 | 1676,05 | 1743,09 | 1777,95 | 1849,07 | 1923,03 | 1999,95 | 2079,95 | 2163,15 | 2249,68 | 2339,66 | 2433,25 | 2530,58 | 2631,80 | 2737,08 | 2846,56 | 2960,42 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 465,34 | 483,95 | 503,31 | 523,44 | 544,38 | 566,16 | 588,80 | 612,36 | 636,85 | 662,32 | 688,82 | 716,37 | 745,02 | 774,83 | 805,82 | 838,05 | 871,57 | 906,44 | 942,69 | 980,40 | 1019,62 |
| а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 696,13 | 723,98 | 752,93 | 783,05 | 814,37 | 846,95 | 880,83 | 916,06 | 952,70 | 990,81 | 1030,44 | 1071,66 | 1114,53 | 1159,11 | 1205,47 | 1253,69 | 1303,84 | 1355,99 | 1410,23 | 1466,64 | 1525,31 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 209,64 | 218,03 | 226,75 | 235,82 | 245,25 | 255,06 | 265,26 | 275,87 | 286,91 | 298,38 | 310,32 | 322,73 | 335,64 | 349,07 | 363,03 | 377,55 | 392,65 | 408,36 | 424,69 | 441,68 | 459,35 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 78,61 | 81,75 | 85,02 | 88,43 | 91,96 | 95,64 | 99,47 | 103,45 | 107,58 | 111,89 | 116,36 | 121,02 | 125,86 | 130,89 | 136,13 | 141,57 | 147,24 | 153,12 | 159,25 | 165,62 | 172,24 |
| а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е-1) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е-2) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е-3) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ж) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| з) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 3214,99 | 3343,59 | 3477,33 | 3616,43 | 3761,08 | 3911,53 | 4067,99 | 4195,85 | 4363,68 | 4538,23 | 4719,76 | 4908,55 | 5104,89 | 5309,08 | 5521,45 | 5742,30 | 5972,00 | 6210,88 | 6459,31 | 6717,68 | 6986,39 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 3214,99 | 3343,59 | 3477,33 | 3616,43 | 3761,08 | 3911,53 | 4067,99 | 4195,85 | 4363,68 | 4538,23 | 4719,76 | 4908,55 | 5104,89 | 5309,08 | 5521,45 | 5742,30 | 5972,00 | 6210,88 | 6459,31 | 6717,68 | 6986,39 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-2) услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-3) расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-4) затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 3214,99 | 3343,59 | 3477,33 | 3616,43 | 3761,08 | 3911,53 | 4067,99 | 4195,85 | 4363,68 | 4538,23 | 4719,76 | 4908,55 | 5104,89 | 5309,08 | 5521,45 | 5742,30 | 5972,00 | 6210,88 | 6459,31 | 6717,68 | 6986,39 |
| Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 2657,02 | 2763,30 | 2873,83 | 2988,78 | 3108,33 | 3232,67 | 3361,97 | 3467,64 | 3606,35 | 3750,60 | 3900,62 | 4056,65 | 4218,92 | 4387,67 | 4563,18 | 4745,71 | 4935,53 | 5132,96 | 5338,27 | 5551,81 | 5773,88 |
| Котельная ул. Мира, 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 20,59 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| То же в % | % | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 | 160,29 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 | 90,02 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 | 19,36 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а-1) материалы на ремонт | тыс. руб. | 10,94 | 11,38 | 11,83 | 12,31 | 12,80 | 13,31 | 13,84 | 14,40 | 14,97 | 15,57 | 16,20 | 16,84 | 17,52 | 18,22 | 18,95 | 19,70 | 20,49 | 21,31 | 22,16 | 23,05 | 23,97 |
| б) вода на технологические цели | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 14,46 | 15,04 | 15,64 | 16,27 | 16,92 | 17,59 | 18,30 | 19,03 | 19,79 | 20,58 | 21,40 | 22,26 | 23,15 | 24,08 | 25,04 | 26,04 | 27,08 | 28,17 | 29,29 | 30,47 | 31,68 |
| а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 196,49 | 200,42 | 208,44 | 216,77 | 225,45 | 234,46 | 243,84 | 253,59 | 263,74 | 274,29 | 285,26 | 296,67 | 308,54 | 320,88 | 333,71 | 347,06 | 360,94 | 375,38 | 390,40 | 406,01 | 422,25 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 215,22 | 223,83 | 232,78 | 242,09 | 251,78 | 261,85 | 272,32 | 283,21 | 294,54 | 306,33 | 318,58 | 331,32 | 344,57 | 358,36 | 372,69 | 387,60 | 403,10 | 419,23 | 436,00 | 453,44 | 471,57 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 49,50 | 51,48 | 53,54 | 55,68 | 57,91 | 60,22 | 62,63 | 65,14 | 67,74 | 70,45 | 73,27 | 76,20 | 79,25 | 82,42 | 85,72 | 89,15 | 92,71 | 96,42 | 100,28 | 104,29 | 108,46 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) средства на страхование | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е-1) налог на землю | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е-2) налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е-3) транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ж) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| з) арендная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 486,61 | 502,15 | 522,23 | 543,12 | 564,85 | 587,44 | 610,94 | 635,37 | 660,79 | 687,22 | 714,71 | 743,30 | 773,03 | 803,95 | 836,11 | 869,55 | 904,34 | 940,51 | 978,13 | 1017,25 | 1057,95 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 486,61 | 502,15 | 522,23 | 543,12 | 564,85 | 587,44 | 610,94 | 635,37 | 660,79 | 687,22 | 714,71 | 743,30 | 773,03 | 803,95 | 836,11 | 869,55 | 904,34 | 940,51 | 978,13 | 1017,25 | 1057,95 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в-2) услуги банка | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в-3) расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в-4) затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г) прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 486,61 | 502,15 | 522,23 | 543,12 | 564,85 | 587,44 | 610,94 | 635,37 | 660,79 | 687,22 | 714,71 | 743,30 | 773,03 | 803,95 | 836,11 | 869,55 | 904,34 | 940,51 | 978,13 | 1017,25 | 1057,95 |
| Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 3159,81 | 3260,69 | 3391,11 | 3526,76 | 3667,83 | 3814,54 | 3967,12 | 4125,81 | 4290,84 | 4462,47 | 4640,97 | 4826,61 | 5019,68 | 5220,46 | 5429,28 | 5646,45 | 5872,31 | 6107,20 | 6351,49 | 6605,55 | 6869,77 |
| Котельная ул. Мира, 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 | 1,112 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| То же в % | % | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 178,78 | 178,78 | 178,78 | 178,78 | 178,78 | 178,78 | 178,78 | 178,78 | 178,78 | 178,78 | 178,78 | 178,78 | 178,78 | 178,78 | 178,78 | 178,78 | 178,78 | 178,78 | 178,78 | 178,78 | 178,78 |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 | 154,8 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 | 93,02 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 | 26,34 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а-1) материалы на ремонт | тыс. руб. | 194,79 | 202,58 | 210,68 | 219,11 | 227,88 | 236,99 | 246,47 | 256,33 | 266,58 | 277,25 | 288,34 | 299,87 | 311,87 | 324,34 | 337,31 | 350,81 | 364,84 | 379,43 | 394,61 | 410,39 | 426,81 |
| б) вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 25,06 | 26,06 | 27,10 | 28,19 | 29,32 | 30,49 | 31,71 | 32,98 | 34,30 | 35,67 | 37,09 | 38,58 | 40,12 | 41,73 | 43,40 | 45,13 | 46,94 | 48,81 | 50,77 | 52,80 | 54,91 |
| а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 1,63 | 1,70 | 1,76 | 1,83 | 1,91 | 1,98 | 2,06 | 2,14 | 2,23 | 2,32 | 2,41 | 2,51 | 2,61 | 2,71 | 2,82 | 2,94 | 3,05 | 3,18 | 3,30 | 3,43 | 3,57 |
| г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 1346,4 | 1400,26 | 1456,27 | 1485,39 | 1544,81 | 1606,60 | 1670,86 | 1737,70 | 1807,21 | 1879,49 | 1954,67 | 2032,86 | 2114,18 | 2198,74 | 2286,69 | 2378,16 | 2473,29 | 2572,22 | 2675,11 | 2782,11 | 2893,39 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 414,33 | 430,90 | 448,14 | 466,06 | 484,71 | 504,10 | 524,26 | 545,23 | 567,04 | 589,72 | 613,31 | 637,84 | 663,36 | 689,89 | 717,49 | 746,18 | 776,03 | 807,07 | 839,36 | 872,93 | 907,85 |
| а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 802,75 | 834,86 | 868,25 | 902,98 | 939,10 | 976,67 | 1015,73 | 1056,36 | 1098,62 | 1142,56 | 1188,27 | 1235,80 | 1285,23 | 1336,64 | 1390,10 | 1445,71 | 1503,54 | 1563,68 | 1626,22 | 1691,27 | 1758,92 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 241,75 | 251,42 | 261,48 | 271,94 | 282,81 | 294,13 | 305,89 | 318,13 | 330,85 | 344,09 | 357,85 | 372,16 | 387,05 | 402,53 | 418,63 | 435,38 | 452,79 | 470,90 | 489,74 | 509,33 | 529,70 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 20,28 | 21,09 | 21,93 | 22,81 | 23,72 | 24,67 | 25,66 | 26,69 | 27,75 | 28,86 | 30,02 | 31,22 | 32,47 | 33,77 | 35,12 | 36,52 | 37,98 | 39,50 | 41,08 | 42,73 | 44,44 |
| а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е-1) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е-2) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е-3) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ж) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| з) арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 3046,99 | 3168,8696 | 3295,6244 | 3398,324 | 3534,257 | 3675,6273 | 3822,6524 | 3975,5585 | 4134,5808 | 4299,964 | 4471,9626 | 4650,8411 | 4836,8747 | 5030,3497 | 5231,5637 | 5440,8263 | 5658,4593 | 5884,7977 | 6120,1896 | 6364,9972 | 6619,5971 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 3046,99 | 3168,8696 | 3295,6244 | 3398,324 | 3534,257 | 3675,6273 | 3822,6524 | 3975,5585 | 4134,5808 | 4299,964 | 4471,9626 | 4650,8411 | 4836,8747 | 5030,3497 | 5231,5637 | 5440,8263 | 5658,4593 | 5884,7977 | 6120,1896 | 6364,9972 | 6619,5971 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-2) услуги банка | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-3) расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-4) затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 3046,99 | 3168,87 | 3295,62 | 3398,32 | 3534,26 | 3675,63 | 3822,65 | 3975,56 | 4134,58 | 4299,96 | 4471,96 | 4650,84 | 4836,87 | 5030,35 | 5231,56 | 5440,83 | 5658,46 | 5884,80 | 6120,19 | 6365,00 | 6619,60 |
| Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 2874,52 | 2989,50 | 3109,08 | 3205,97 | 3334,20 | 3467,57 | 3606,28 | 3750,53 | 3900,55 | 4056,57 | 4218,83 | 4387,59 | 4563,09 | 4745,61 | 4935,44 | 5132,85 | 5338,17 | 5551,70 | 5773,76 | 6004,71 | 6244,90 |
| Котельная ул. Ростовская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 41,05 | 41,05 | 41,05 | 41,05 | 41,05 | 41,05 | 41,05 | 41,05 | 41,05 | 41,05 | 41,05 | 41,05 | 41,05 | 41,05 | 41,05 | 41,05 | 41,05 | 41,05 | 41,05 | 41,05 | 41,05 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| То же в % | % | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 | 23,33 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 232,2 | 232,2 | 232,2 | 232,2 | 232,2 | 232,2 | 232,2 | 232,2 | 232,2 | 232,2 | 232,2 | 232,2 | 232,2 | 232,2 | 232,2 | 232,2 | 232,2 | 232,2 | 232,2 | 232,2 | 232,2 |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 | 123,3 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 | 33,44 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а-1) материалы на ремонт | тыс. руб. | 989,4 | 1028,98 | 1070,14 | 1112,94 | 1157,46 | 1203,76 | 1251,91 | 1301,98 | 1354,06 | 1408,22 | 1464,55 | 1523,14 | 1584,06 | 1647,42 | 1713,32 | 1781,85 | 1853,13 | 1927,25 | 2004,34 | 2084,52 | 2167,90 |
| б) вода на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 42,12 | 43,80 | 45,56 | 47,38 | 49,27 | 51,25 | 53,30 | 55,43 | 57,64 | 59,95 | 62,35 | 64,84 | 67,44 | 70,13 | 72,94 | 75,86 | 78,89 | 82,05 | 85,33 | 88,74 | 92,29 |
| а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 1214,23 | 1262,80 | 1313,31 | 1365,84 | 1420,48 | 1477,30 | 1536,39 | 1597,84 | 1661,76 | 1728,23 | 1797,36 | 1869,25 | 1944,02 | 2021,78 | 2102,65 | 2186,76 | 2274,23 | 2365,20 | 2459,81 | 2558,20 | 2660,53 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 350,47 | 364,49 | 379,07 | 394,23 | 410,00 | 426,40 | 443,46 | 461,19 | 479,64 | 498,83 | 518,78 | 539,53 | 561,11 | 583,56 | 606,90 | 631,18 | 656,42 | 682,68 | 709,99 | 738,39 | 767,92 |
| а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 1022,7 | 1063,61 | 1106,15 | 1150,40 | 1196,41 | 1244,27 | 1294,04 | 1345,80 | 1399,64 | 1455,62 | 1513,85 | 1574,40 | 1637,38 | 1702,87 | 1770,99 | 1841,82 | 1915,50 | 1992,12 | 2071,80 | 2154,67 | 2240,86 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 273,06 | 283,98 | 295,34 | 307,16 | 319,44 | 332,22 | 345,51 | 359,33 | 373,70 | 388,65 | 404,20 | 420,36 | 437,18 | 454,66 | 472,85 | 491,77 | 511,44 | 531,89 | 553,17 | 575,30 | 598,31 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 542,82 | 564,53 | 587,11 | 610,60 | 635,02 | 660,42 | 686,84 | 714,31 | 742,89 | 772,60 | 803,51 | 835,65 | 869,07 | 903,84 | 939,99 | 977,59 | 1016,69 | 1057,36 | 1099,65 | 1143,64 | 1189,39 |
| а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) средства на страхование | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е-1) налог на землю | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е-2) налог на имущество | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е-3) транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ж) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| з) арендная плата | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 4434,8 | 4612,192 | 4796,6797 | 4988,5469 | 5188,08874 | 5395,6123 | 5611,4368 | 5835,8943 | 6069,33 | 6312,1032 | 6564,5874 | 6827,1708 | 7100,2577 | 7384,268 | 7679,6387 | 7986,8243 | 8306,2972 | 8638,5491 | 8984,0911 | 9343,4547 | 9717,1929 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 4434,8 | 4612,192 | 4796,6797 | 4988,5469 | 5188,08874 | 5395,6123 | 5611,4368 | 5835,8943 | 6069,33 | 6312,1032 | 6564,5874 | 6827,1708 | 7100,2577 | 7384,268 | 7679,6387 | 7986,8243 | 8306,2972 | 8638,5491 | 8984,0911 | 9343,4547 | 9717,1929 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| а) капитальные вложения | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) дивиденды по акциям | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-2) услуги банка | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-3) расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в-4) затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 4434,80 | 4612,19 | 4796,68 | 4988,55 | 5188,09 | 5395,61 | 5611,44 | 5835,89 | 6069,33 | 6312,10 | 6564,59 | 6827,17 | 7100,26 | 7384,27 | 7679,64 | 7986,82 | 8306,30 | 8638,55 | 8984,09 | 9343,45 | 9717,19 |
| Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 3294,80 | 3426,59 | 3563,66 | 3706,20 | 3854,45 | 4008,63 | 4168,97 | 4335,73 | 4509,16 | 4689,53 | 4877,11 | 5072,19 | 5275,08 | 5486,08 | 5705,53 | 5933,75 | 6171,10 | 6417,94 | 6674,66 | 6941,65 | 7219,31 |
| ИТОГО по всем существующим котельным ООО "Теплосервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельных | Гкал/ч | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вывод мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 172 | 178 | 184 | 190 | 196 | 202 | 208 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| Вентиляция | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 251,23 | 251,23 | 251,23 | 251,23 | 251,23 | 251,23 | 251,23 | 251,23 | 251,23 | 251,23 | 251,23 | 251,23 | 251,23 | 251,23 | 251,23 | 251,23 | 251,23 | 251,23 | 251,23 | 251,23 | 251,23 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 | -1,56 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 5,83 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| То же в % | % | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 49,33 | 49,33 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,23 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 5,18 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 871,70 | 871,70 | 871,70 | 871,70 | 871,70 | 871,70 | 871,70 | 871,70 | 871,70 | 871,70 | 871,70 | 871,70 | 871,70 | 871,70 | 871,70 | 871,70 | 871,70 | 871,70 | 871,70 | 871,70 | 871,70 |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 912,91 | 912,91 | 912,91 | 912,91 | 912,91 | 912,91 | 912,91 | 912,91 | 912,91 | 912,91 | 912,91 | 912,91 | 912,91 | 912,91 | 912,91 | 912,91 | 912,91 | 912,91 | 912,91 | 912,91 | 912,91 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 456,75 | 456,75 | 456,75 | 456,75 | 456,75 | 456,75 | 456,75 | 456,75 | 456,75 | 456,75 | 456,75 | 456,75 | 456,75 | 456,75 | 456,75 | 456,75 | 456,75 | 456,75 | 456,75 | 456,75 | 456,75 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 6,18 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 21,37 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 21,17 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а-1) материалы на ремонт | тыс. руб. | 1628,91 | 1694,07 | 1761,83 | 1832,30 | 1905,60 | 1981,82 | 2061,09 | 2143,54 | 2229,28 | 2318,45 | 2411,19 | 2507,63 | 2607,94 | 2712,26 | 2820,75 | 2933,58 | 3050,92 | 3172,96 | 3299,87 | 3431,87 | 3569,14 |
| б) вода на технологические цели | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 443,96 | 461,72 | 480,19 | 499,39 | 519,37 | 540,15 | 561,75 | 584,22 | 607,59 | 631,89 | 657,17 | 683,46 | 710,79 | 739,23 | 768,80 | 799,55 | 831,53 | 864,79 | 899,38 | 935,36 | 972,77 |
| а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) услуги транспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 12,25 | 12,74 | 13,25 | 13,78 | 14,33 | 14,90 | 15,50 | 16,12 | 16,76 | 17,44 | 18,13 | 18,86 | 19,61 | 20,40 | 21,21 | 22,06 | 22,94 | 23,86 | 24,82 | 25,81 | 26,84 |
| г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 5973,96 | 6191,46 | 6439,12 | 6646,73 | 6912,60 | 7189,10 | 7476,67 | 7740,87 | 8050,51 | 8372,53 | 8707,43 | 9055,73 | 9417,95 | 9794,67 | 10186,46 | 10593,92 | 11017,67 | 11458,38 | 11916,72 | 12393,39 | 12889,12 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 1897,93 | 1973,85 | 2052,80 | 2134,91 | 2220,31 | 2309,12 | 2401,49 | 2497,55 | 2597,45 | 2701,35 | 2809,40 | 2921,78 | 3038,65 | 3160,19 | 3286,60 | 3418,06 | 3554,79 | 3696,98 | 3844,86 | 3998,65 | 4158,60 |
| а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 3746,59 | 3896,45 | 4052,31 | 4214,40 | 4382,98 | 4558,30 | 4740,63 | 4930,26 | 5127,47 | 5332,57 | 5545,87 | 5767,70 | 5998,41 | 6238,35 | 6487,88 | 6747,40 | 7017,29 | 7297,98 | 7589,90 | 7893,50 | 8209,24 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1078,05 | 1121,17 | 1166,02 | 1212,66 | 1261,17 | 1311,61 | 1364,08 | 1418,64 | 1475,39 | 1534,40 | 1595,78 | 1659,61 | 1725,99 | 1795,03 | 1866,83 | 1941,51 | 2019,17 | 2099,93 | 2183,93 | 2271,29 | 2362,14 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 659,63 | 686,02 | 713,46 | 741,99 | 771,67 | 802,54 | 834,64 | 868,03 | 902,75 | 938,86 | 976,41 | 1015,47 | 1056,09 | 1098,33 | 1142,27 | 1187,96 | 1235,47 | 1284,89 | 1336,29 | 1389,74 | 1445,33 |
| а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) средства на страхование | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е-1) налог на землю | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е-2) налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| е-3) транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ж) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| з) арендная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 15441,28 | 16037,48 | 16678,98 | 17296,18 | 17988,03 | 18707,55 | 19455,85 | 20199,22 | 21007,19 | 21847,48 | 22721,38 | 23630,23 | 24575,44 | 25558,46 | 26580,80 | 27644,03 | 28749,79 | 29899,78 | 31095,77 | 32339,60 | 33633,19 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 15441,28 | 16037,48 | 16678,98 | 17296,18 | 17988,03 | 18707,55 | 19455,85 | 20199,22 | 21007,19 | 21847,48 | 22721,38 | 23630,23 | 24575,44 | 25558,46 | 26580,80 | 27644,03 | 28749,79 | 29899,78 | 31095,77 | 32339,60 | 33633,19 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в-2) услуги банка | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в-3) расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в-4) затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г) прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| а) на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 15441,28 | 16037,48 | 16678,98 | 17296,18 | 17988,03 | 18707,55 | 19455,85 | 20199,22 | 21007,19 | 21847,48 | 22721,38 | 23630,23 | 24575,44 | 25558,46 | 26580,80 | 27644,03 | 28749,79 | 29899,78 | 31095,77 | 32339,60 | 33633,19 |

Таблица 2.4.	 – Тарифно-балансовая модель для системы теплоснабжения ЕТО №4 (ООО «Мегастрой»)

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ул. Мира, 124В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вывод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| То же в % | % | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 | 23,43 |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 117,15 | 117,15 | 117,15 | 117,15 | 117,15 | 117,15 | 117,15 | 117,15 | 117,15 | 117,15 | 117,15 | 117,15 | 117,15 | 117,15 | 117,15 | 117,15 | 117,15 | 117,15 | 117,15 | 117,15 | 117,15 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 328,7 | 328,7 | 328,7 | 328,7 | 328,7 | 328,7 | 328,7 | 328,7 | 328,7 | 341,85 | 355,52 | 369,74 | 384,53 | 399,91 | 415,91 | 432,55 | 449,85 | 467,84 | 486,56 | 506,02 | 526,26 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а-1) материалы на ремонт | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) вода на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 18,72 | 19,47 | 20,25 | 21,06 | 21,9 | 22,78 | 23,69 | 24,63 | 25,62 | 26,64 | 27,71 | 28,82 | 29,97 | 31,17 | 32,42 | 33,71 | 35,06 | 36,46 | 37,92 | 39,44 | 41,02 |
| а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 1,77 | 1,84 | 1,91 | 1,99 | 2,07 | 2,15 | 2,24 | 2,33 | 2,42 | 2,52 | 2,62 | 2,72 | 2,83 | 2,94 | 3,06 | 3,18 | 3,31 | 3,44 | 3,58 | 3,72 | 3,87 |
| г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 278,82 | 289,98 | 301,58 | 313,64 | 326,18 | 339,23 | 352,8 | 366,91 | 381,59 | 396,85 | 412,73 | 423,05 | 439,97 | 457,57 | 475,87 | 494,9 | 514,7 | 535,29 | 556,7 | 578,97 | 602,13 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 54,6 | 56,78 | 59,06 | 61,42 | 63,87 | 66,43 | 69,09 | 71,85 | 74,72 | 77,71 | 80,82 | 84,05 | 87,42 | 90,91 | 94,55 | 98,33 | 102,26 | 106,36 | 110,61 | 115,03 | 119,64 |
| а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 96,93 | 100,81 | 104,84 | 109,03 | 113,39 | 117,93 | 122,64 | 127,55 | 132,65 | 137,96 | 143,48 | 149,22 | 155,18 | 161,39 | 167,85 | 174,56 | 181,54 | 188,81 | 196,36 | 204,21 | 212,38 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 20,18 | 20,98 | 21,82 | 22,7 | 23,6 | 24,55 | 25,53 | 26,55 | 27,61 | 28,72 | 29,87 | 31,06 | 32,3 | 33,59 | 34,94 | 36,34 | 37,79 | 39,3 | 40,87 | 42,51 | 44,21 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 6,7 | 6,97 | 7,25 | 7,54 | 7,84 | 8,15 | 8,48 | 8,81 | 9,17 | 9,53 | 9,92 | 10,31 | 10,72 | 11,15 | 11,6 | 12,06 | 12,55 | 13,05 | 13,57 | 14,11 | 14,68 |
| а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
| е-1) налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е-2) налог на имущество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е-3) транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ж) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,74 | 0,77 | 0,8 | 0,84 | 0,87 |
| з) арендная плата | тыс. руб. | 6,24 | 6,49 | 6,75 | 7,02 | 7,3 | 7,59 | 7,9 | 8,21 | 8,54 | 8,88 | 9,24 | 9,61 | 9,99 | 10,39 | 10,81 | 11,24 | 11,69 | 12,15 | 12,64 | 13,15 | 13,67 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 806,41 | 825,52 | 845,4 | 866,06 | 887,56 | 909,91 | 933,16 | 957,34 | 982,49 | 1 021,78 | 1 062,66 | 1 105,16 | 1 149,37 | 1 195,34 | 1 243,16 | 1 292,88 | 1 344,60 | 1 398,38 | 1 454,32 | 1 512,49 | 1 572,99 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 806,41 | 825,52 | 845,4 | 866,06 | 887,56 | 909,91 | 933,16 | 957,34 | 982,49 | 1 021,78 | 1 062,66 | 1 105,16 | 1 149,37 | 1 195,34 | 1 243,16 | 1 292,88 | 1 344,60 | 1 398,38 | 1 454,32 | 1 512,49 | 1 572,99 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а) капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-2) услуги банка | тыс. руб. | 1,98 | 2,06 | 2,14 | 2,23 | 2,32 | 2,41 | 2,51 | 2,61 | 2,71 | 2,82 | 2,93 | 3,05 | 3,17 | 3,3 | 3,43 | 3,57 | 3,71 | 3,86 | 4,01 | 4,17 | 4,34 |
| в-3) расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-4) затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| г) прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 30,82 | 32,05 | 33,34 | 34,67 | 36,06 | 37,5 | 39 | 40,56 | 42,18 | 43,87 | 45,62 | 47,45 | 49,34 | 51,32 | 53,37 | 55,51 | 57,73 | 60,04 | 62,44 | 64,93 | 67,53 |
| а) на прибыль | тыс. руб. | 30,82 | 32,05 | 33,34 | 34,67 | 36,06 | 37,5 | 39 | 40,56 | 42,18 | 43,87 | 45,62 | 47,45 | 49,34 | 51,32 | 53,37 | 55,51 | 57,73 | 60,04 | 62,44 | 64,93 | 67,53 |
| б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 839,22 | 859,64 | 880,87 | 902,96 | 925,93 | 949,82 | 974,66 | 1 000,50 | 1 027,38 | 1 068,47 | 1 111,21 | 1 138,99 | 1 184,55 | 1 231,93 | 1 281,21 | 1 332,46 | 1 385,76 | 1 441,19 | 1 498,83 | 1 558,79 | 1 621,14 |
| Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 2 643,58 | 2 749,32 | 2 859,29 | 2 973,66 | 3 092,61 | 3 216,31 | 3 344,97 | 3 478,77 | 3 617,92 | 3 762,63 | 3 913,14 | 4 010,97 | 4 171,41 | 4 338,26 | 4 511,79 | 4 692,26 | 4 879,95 | 5 075,15 | 5 278,16 | 5 489,28 | 5 708,86 |
| Котельная ул. Новолипецкая, 1П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вывод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 34,38 | 34,38 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| То же в % | % | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,25 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,276 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 140,17 | 140,17 | 140,17 | 140,17 | 140,17 | 140,17 | 140,17 | 140,17 | 140,17 | 140,17 | 140,17 | 140,17 | 140,17 | 140,17 | 140,17 | 140,17 | 140,17 | 140,17 | 140,17 | 140,17 | 140,17 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 1,26 | 2,26 | 3,26 | 4,26 | 5,26 | 6,26 | 7,26 | 8,26 | 9,26 | 10,26 | 11,26 | 12,26 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 128,86 | 134,01 | 139,37 | 144,95 | 150,74 | 156,77 | 163,04 | 169,57 | 176,35 | 183,4 | 190,74 | 198,37 | 206,3 | 214,55 | 223,14 | 232,06 | 241,34 | 251 | 261,04 | 271,48 | 282,34 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а-1) материалы на ремонт | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) вода на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 18,93 | 19,69 | 20,47 | 21,29 | 22,14 | 23,03 | 23,95 | 24,91 | 25,9 | 26,94 | 28,02 | 29,14 | 30,3 | 31,52 | 32,78 | 34,09 | 35,45 | 36,87 | 38,34 | 39,88 | 41,47 |
| а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
| г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 379,5 | 394,68 | 410,46 | 426,88 | 443,96 | 461,71 | 480,18 | 499,39 | 519,37 | 540,14 | 561,75 | 584,22 | 607,59 | 631,89 | 657,16 | 683,45 | 710,79 | 739,22 | 768,79 | 799,54 | 831,52 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 62,5 | 65 | 67,6 | 70,31 | 73,12 | 76,05 | 79,09 | 82,25 | 85,54 | 88,96 | 92,52 | 96,22 | 100,07 | 104,07 | 108,24 | 112,57 | 117,07 | 121,75 | 126,62 | 131,69 | 136,95 |
| а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 237,95 | 247,47 | 257,37 | 267,66 | 278,37 | 289,5 | 301,09 | 313,13 | 325,65 | 338,68 | 352,23 | 366,32 | 380,97 | 396,21 | 412,06 | 428,54 | 445,68 | 463,51 | 482,05 | 501,33 | 521,38 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 49,61 | 51,59 | 53,66 | 55,8 | 58,03 | 60,36 | 62,77 | 65,28 | 67,89 | 70,61 | 73,43 | 76,37 | 79,42 | 82,6 | 85,91 | 89,34 | 92,91 | 96,63 | 100,5 | 104,52 | 108,7 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 12,12 | 12,61 | 13,11 | 13,64 | 14,18 | 14,75 | 15,34 | 15,95 | 16,59 | 17,26 | 17,95 | 18,66 | 19,41 | 20,19 | 21 | 21,84 | 22,71 | 23,62 | 24,56 | 25,54 | 26,57 |
| а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
| е-1) налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е-2) налог на имущество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е-3) транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ж) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,59 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 1,11 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,3 |
| з) арендная плата | тыс. руб. | 11,45 | 11,91 | 12,39 | 12,88 | 13,4 | 13,93 | 14,49 | 15,07 | 15,67 | 16,3 | 16,95 | 17,63 | 18,33 | 19,07 | 19,83 | 20,62 | 21,45 | 22,31 | 23,2 | 24,13 | 25,09 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 889,57 | 925,16 | 962,16 | 1 000,65 | 1 040,67 | 1 082,30 | 1 125,59 | 1 170,62 | 1 217,44 | 1 266,14 | 1 316,78 | 1 369,46 | 1 424,23 | 1 481,20 | 1 540,45 | 1 602,07 | 1 666,15 | 1 732,80 | 1 802,11 | 1 874,19 | 1 949,16 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 889,57 | 925,16 | 962,16 | 1 000,65 | 1 040,67 | 1 082,30 | 1 125,59 | 1 170,62 | 1 217,44 | 1 266,14 | 1 316,78 | 1 369,46 | 1 424,23 | 1 481,20 | 1 540,45 | 1 602,07 | 1 666,15 | 1 732,80 | 1 802,11 | 1 874,19 | 1 949,16 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а) капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-2) услуги банка | тыс. руб. | 2,95 | 3,07 | 3,19 | 3,32 | 3,46 | 3,59 | 3,74 | 3,89 | 4,04 | 4,2 | 4,37 | 4,55 | 4,73 | 4,92 | 5,11 | 5,32 | 5,53 | 5,75 | 5,98 | 6,22 | 6,47 |
| в-3) расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-4) затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| г) прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 40,44 | 42,06 | 43,74 | 45,49 | 47,31 | 49,2 | 51,17 | 53,21 | 55,34 | 57,56 | 59,86 | 62,25 | 64,74 | 67,33 | 70,03 | 72,83 | 75,74 | 78,77 | 81,92 | 85,2 | 88,61 |
| а) на прибыль | тыс. руб. | 40,44 | 42,06 | 43,74 | 45,49 | 47,31 | 49,2 | 51,17 | 53,21 | 55,34 | 57,56 | 59,86 | 62,25 | 64,74 | 67,33 | 70,03 | 72,83 | 75,74 | 78,77 | 81,92 | 85,2 | 88,61 |
| б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 932,96 | 970,28 | 1 009,09 | 1 049,46 | 1 091,44 | 1 135,09 | 1 180,50 | 1 227,72 | 1 276,83 | 1 327,90 | 1 381,02 | 1 436,26 | 1 493,71 | 1 553,45 | 1 615,59 | 1 680,22 | 1 747,43 | 1 817,32 | 1 890,02 | 1 965,62 | 2 044,24 |
| Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 2 643,58 | 2 749,32 | 2 859,29 | 2 973,66 | 3 092,61 | 3 216,31 | 3 344,97 | 3 478,77 | 3 617,92 | 3 762,63 | 3 913,14 | 4 069,66 | 4 232,45 | 4 401,75 | 4 577,82 | 4 760,93 | 4 951,37 | 5 149,42 | 5 355,40 | 5 569,62 | 5 792,40 |
| Котельная ул. Свердлова, 7В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вывод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| То же в % | % | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 | 27,34 |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 205,54 | 205,54 | 205,54 | 205,54 | 205,54 | 205,54 | 205,54 | 205,54 | 205,54 | 205,54 | 205,54 | 205,54 | 205,54 | 205,54 | 205,54 | 205,54 | 205,54 | 205,54 | 205,54 | 205,54 | 205,54 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 166,61 | 173,27 | 180,2 | 187,41 | 194,91 | 202,7 | 210,81 | 219,24 | 228,01 | 237,14 | 246,62 | 256,49 | 266,74 | 277,41 | 288,51 | 300,05 | 312,05 | 324,54 | 337,52 | 351,02 | 365,06 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а-1) материалы на ремонт | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) вода на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 20,18 | 20,98 | 21,82 | 22,7 | 23,6 | 24,55 | 25,53 | 26,55 | 27,61 | 28,72 | 29,87 | 31,06 | 32,3 | 33,59 | 34,94 | 36,34 | 37,79 | 39,3 | 40,87 | 42,51 | 44,21 |
| а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 193,13 | 200,85 | 205,87 | 214,11 | 222,67 | 231,58 | 240,84 | 250,48 | 260,5 | 270,92 | 281,75 | 293,02 | 304,74 | 316,93 | 329,61 | 342,8 | 356,51 | 370,77 | 385,6 | 401,02 | 417,06 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 52,31 | 54,4 | 56,58 | 58,84 | 61,2 | 63,65 | 66,19 | 68,84 | 71,59 | 74,46 | 77,43 | 80,53 | 83,75 | 87,1 | 90,59 | 94,21 | 97,98 | 101,9 | 105,97 | 110,21 | 114,62 |
| а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 173,89 | 180,84 | 188,08 | 195,6 | 203,42 | 211,56 | 220,02 | 228,82 | 237,98 | 247,5 | 257,4 | 267,69 | 278,4 | 289,54 | 301,12 | 313,16 | 325,69 | 338,72 | 352,27 | 366,36 | 381,01 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 36,3 | 37,75 | 39,26 | 40,83 | 42,46 | 44,16 | 45,93 | 47,76 | 49,67 | 51,66 | 53,73 | 55,88 | 58,11 | 60,44 | 62,85 | 65,37 | 67,98 | 70,7 | 73,53 | 76,47 | 79,53 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 9,89 | 10,28 | 10,69 | 11,12 | 11,56 | 12,03 | 12,51 | 13,01 | 13,53 | 14,07 | 14,63 | 15,22 | 15,83 | 16,46 | 17,12 | 17,8 | 18,51 | 19,26 | 20,03 | 20,83 | 21,66 |
| а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| е-1) налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е-2) налог на имущество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е-3) транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ж) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,64 |
| з) арендная плата | тыс. руб. | 9,55 | 9,94 | 10,33 | 10,75 | 11,18 | 11,62 | 12,09 | 12,57 | 13,07 | 13,6 | 14,14 | 14,71 | 15,3 | 15,91 | 16,54 | 17,21 | 17,89 | 18,61 | 19,35 | 20,13 | 20,93 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 652,35 | 678,44 | 705,58 | 733,8 | 763,15 | 793,68 | 825,42 | 858,44 | 892,78 | 928,49 | 965,63 | 1 004,26 | 1 044,43 | 1 086,20 | 1 129,65 | 1 174,84 | 1 221,83 | 1 270,70 | 1 321,53 | 1 374,39 | 1 429,37 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 652,35 | 678,44 | 705,58 | 733,8 | 763,15 | 793,68 | 825,42 | 858,44 | 892,78 | 928,49 | 965,63 | 1 004,26 | 1 044,43 | 1 086,20 | 1 129,65 | 1 174,84 | 1 221,83 | 1 270,70 | 1 321,53 | 1 374,39 | 1 429,37 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а) капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-2) услуги банка | тыс. руб. | 1,47 | 1,53 | 1,59 | 1,65 | 1,72 | 1,78 | 1,86 | 1,93 | 2,01 | 2,09 | 2,17 | 2,26 | 2,35 | 2,44 | 2,54 | 2,64 | 2,75 | 2,86 | 2,97 | 3,09 | 3,21 |
| в-3) расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-4) затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| г) прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 20,61 | 21,43 | 22,29 | 23,18 | 24,11 | 25,08 | 26,08 | 27,12 | 28,21 | 29,33 | 30,51 | 31,73 | 33 | 34,32 | 35,69 | 37,12 | 38,6 | 40,15 | 41,75 | 43,42 | 45,16 |
| а) на прибыль | тыс. руб. | 20,61 | 21,43 | 22,29 | 23,18 | 24,11 | 25,08 | 26,08 | 27,12 | 28,21 | 29,33 | 30,51 | 31,73 | 33 | 34,32 | 35,69 | 37,12 | 38,6 | 40,15 | 41,75 | 43,42 | 45,16 |
| б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 674,42 | 701,4 | 718,93 | 747,69 | 777,6 | 808,7 | 841,05 | 874,69 | 909,68 | 946,07 | 983,91 | 1 023,27 | 1 064,20 | 1 106,77 | 1 151,04 | 1 197,08 | 1 244,96 | 1 294,76 | 1 346,55 | 1 400,41 | 1 456,43 |
| Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 2 643,58 | 2 749,32 | 2 818,05 | 2 930,77 | 3 048,01 | 3 169,93 | 3 296,72 | 3 428,59 | 3 565,73 | 3 708,36 | 3 856,70 | 4 010,97 | 4 171,41 | 4 338,26 | 4 511,79 | 4 692,26 | 4 879,95 | 5 075,15 | 5 278,16 | 5 489,28 | 5 708,86 |
| Котельная ул. Новолипецкая, 3В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вывод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Отопление | Гкал/ч | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| Вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 | 43,56 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,81 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| То же в % | % | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 429,73 | 429,73 | 429,73 | 429,73 | 429,73 | 429,73 | 429,73 | 429,73 | 429,73 | 429,73 | 429,73 | 429,73 | 429,73 | 429,73 | 429,73 | 429,73 | 429,73 | 429,73 | 429,73 | 429,73 | 429,73 |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 112,82 | 112,82 | 112,82 | 112,82 | 112,82 | 112,82 | 112,82 | 112,82 | 112,82 | 112,82 | 112,82 | 112,82 | 112,82 | 112,82 | 112,82 | 112,82 | 112,82 | 112,82 | 112,82 | 112,82 | 112,82 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 355,47 | 369,69 | 384,48 | 399,86 | 415,85 | 432,49 | 449,79 | 467,78 | 486,49 | 505,95 | 526,19 | 547,23 | 569,12 | 591,89 | 615,56 | 640,18 | 665,79 | 692,42 | 720,12 | 748,93 | 778,88 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а-1) материалы на ремонт | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) вода на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 24,13 | 25,09 | 26,1 | 27,14 | 28,23 | 29,36 | 30,53 | 31,75 | 33,02 | 34,34 | 35,72 | 37,14 | 38,63 | 40,17 | 41,78 | 43,45 | 45,19 | 47 | 48,88 | 50,83 | 52,87 |
| а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 21,22 | 22,06 | 22,95 | 23,87 | 24,82 | 25,81 | 26,85 | 27,92 | 29,04 | 30,2 | 31,4 | 32,66 | 33,97 | 35,33 | 36,74 | 38,21 | 39,74 | 41,33 | 42,98 | 44,7 | 46,49 |
| г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 5 546,11 | 5 767,96 | 5 998,67 | 6 238,62 | 6 488,17 | 6 747,69 | 7 017,60 | 7 298,31 | 7 590,24 | 7 893,85 | 8 209,60 | 8 537,98 | 8 879,50 | 9 234,68 | 9 604,07 | 9 988,23 | 10 387,76 | 10 803,27 | 11 235,41 | 11 684,82 | 12 152,21 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 1 059,55 | 1 101,93 | 1 146,01 | 1 191,85 | 1 239,53 | 1 289,11 | 1 340,67 | 1 394,30 | 1 450,07 | 1 508,07 | 1 568,40 | 1 631,13 | 1 696,38 | 1 764,23 | 1 834,80 | 1 908,19 | 1 984,52 | 2 063,90 | 2 146,46 | 2 232,32 | 2 321,61 |
| а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 1 925,35 | 2 002,37 | 2 082,46 | 2 165,76 | 2 252,39 | 2 342,49 | 2 436,18 | 2 533,63 | 2 634,98 | 2 740,38 | 2 849,99 | 2 963,99 | 3 082,55 | 3 205,85 | 3 334,09 | 3 467,45 | 3 606,15 | 3 750,39 | 3 900,41 | 4 056,43 | 4 218,68 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 401,44 | 417,5 | 434,2 | 451,57 | 469,63 | 488,41 | 507,95 | 528,27 | 549,4 | 571,37 | 594,23 | 618 | 642,72 | 668,43 | 695,16 | 722,97 | 751,89 | 781,97 | 813,24 | 845,77 | 879,6 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 41,56 | 43,22 | 44,95 | 46,75 | 48,62 | 50,56 | 52,58 | 54,69 | 56,87 | 59,15 | 61,51 | 63,97 | 66,53 | 69,19 | 71,96 | 74,84 | 77,83 | 80,95 | 84,19 | 87,55 | 91,06 |
| а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) средства на страхование | тыс. руб. | 1,35 | 1,41 | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 1,71 | 1,78 | 1,85 | 1,92 | 2 | 2,08 | 2,16 | 2,25 | 2,34 | 2,43 | 2,53 | 2,63 | 2,74 | 2,85 | 2,96 |
| в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,47 | 1,53 | 1,59 | 1,65 | 1,72 | 1,79 | 1,86 | 1,94 | 2,01 | 2,09 | 2,18 | 2,26 | 2,36 | 2,45 | 2,55 |
| е-1) налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е-2) налог на имущество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е-3) транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ж) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 8,11 | 8,44 | 8,77 | 9,12 | 9,49 | 9,87 | 10,26 | 10,67 | 11,1 | 11,55 | 12,01 | 12,49 | 12,99 | 13,51 | 14,05 | 14,61 | 15,19 | 15,8 | 16,43 | 17,09 | 17,77 |
| з) арендная плата | тыс. руб. | 30,93 | 32,17 | 33,45 | 34,79 | 36,18 | 37,63 | 39,14 | 40,7 | 42,33 | 44,02 | 45,78 | 47,61 | 49,52 | 51,5 | 53,56 | 55,7 | 57,93 | 60,25 | 62,66 | 65,16 | 67,77 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 9 374,83 | 9 749,82 | 10 139,81 | 10 545,41 | 10 967,22 | 11 405,91 | 11 862,15 | 12 336,63 | 12 830,10 | 13 343,30 | 13 877,04 | 14 432,12 | 15 009,40 | 15 609,78 | 16 234,17 | 16 883,54 | 17 558,88 | 18 261,23 | 18 991,68 | 19 751,35 | 20 541,40 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 9 374,83 | 9 749,82 | 10 139,81 | 10 545,41 | 10 967,22 | 11 405,91 | 11 862,15 | 12 336,63 | 12 830,10 | 13 343,30 | 13 877,04 | 14 432,12 | 15 009,40 | 15 609,78 | 16 234,17 | 16 883,54 | 17 558,88 | 18 261,23 | 18 991,68 | 19 751,35 | 20 541,40 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а) капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-2) услуги банка | тыс. руб. | 40,38 | 42 | 43,68 | 45,43 | 47,24 | 49,13 | 51,1 | 53,14 | 55,27 | 57,48 | 59,78 | 62,17 | 64,65 | 67,24 | 69,93 | 72,73 | 75,64 | 78,66 | 81,81 | 85,08 | 88,48 |
| в-3) расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-4) затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| г) прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 586,11 | 609,56 | 633,94 | 659,3 | 685,67 | 713,09 | 741,62 | 771,28 | 802,13 | 834,22 | 867,59 | 902,29 | 938,38 | 975,92 | 1 014,95 | 1 055,55 | 1 097,77 | 1 141,69 | 1 187,35 | 1 234,85 | 1 284,24 |
| а) на прибыль | тыс. руб. | 586,11 | 609,56 | 633,94 | 659,3 | 685,67 | 713,09 | 741,62 | 771,28 | 802,13 | 834,22 | 867,59 | 902,29 | 938,38 | 975,92 | 1 014,95 | 1 055,55 | 1 097,77 | 1 141,69 | 1 187,35 | 1 234,85 | 1 284,24 |
| б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 10 001,32 | 10 401,38 | 10 817,43 | 11 250,13 | 11 700,13 | 12 168,14 | 12 654,86 | 13 161,06 | 13 687,50 | 14 235,00 | 14 804,40 | 15 396,58 | 16 012,44 | 16 652,94 | 17 319,05 | 18 011,82 | 18 732,29 | 19 481,58 | 20 260,84 | 21 071,28 | 21 914,13 |
| Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 2 643,58 | 2 749,32 | 2 859,29 | 2 973,66 | 3 092,61 | 3 216,31 | 3 344,97 | 3 478,77 | 3 617,92 | 3 762,63 | 3 913,14 | 4 069,66 | 4 232,45 | 4 401,75 | 4 577,82 | 4 760,93 | 4 951,37 | 5 149,42 | 5 355,40 | 5 569,62 | 5 792,40 |
| Котельная ул. Толстого, 4В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вывод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 | 69,77 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| То же в % | % | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,53 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 | 59,37 |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 109,14 | 109,14 | 109,14 | 109,14 | 109,14 | 109,14 | 109,14 | 109,14 | 109,14 | 109,14 | 109,14 | 109,14 | 109,14 | 109,14 | 109,14 | 109,14 | 109,14 | 109,14 | 109,14 | 109,14 | 109,14 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 500,86 | 520,9 | 541,73 | 563,4 | 585,94 | 609,38 | 633,75 | 659,1 | 685,47 | 712,89 | 741,4 | 771,06 | 801,9 | 833,98 | 867,33 | 902,03 | 938,11 | 975,63 | 1 014,66 | 1 055,24 | 1 097,45 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а-1) материалы на ремонт | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) вода на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 20,18 | 20,98 | 21,82 | 22,7 | 23,6 | 24,55 | 25,53 | 26,55 | 27,61 | 28,72 | 29,87 | 31,06 | 32,3 | 33,59 | 34,94 | 36,34 | 37,79 | 39,3 | 40,87 | 42,51 | 44,21 |
| а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 3,85 | 4 | 4,16 | 4,33 | 4,5 | 4,68 | 4,87 | 5,06 | 5,27 | 5,48 | 5,7 | 5,92 | 6,16 | 6,41 | 6,66 | 6,93 | 7,21 | 7,5 | 7,8 | 8,11 | 8,43 |
| г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 744,74 | 774,53 | 805,52 | 825,65 | 858,68 | 893,03 | 928,75 | 965,9 | 1 004,53 | 1 044,71 | 1 086,50 | 1 129,96 | 1 175,16 | 1 222,17 | 1 271,05 | 1 321,90 | 1 374,77 | 1 429,76 | 1 486,95 | 1 546,43 | 1 608,29 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 91,1 | 94,75 | 98,54 | 102,48 | 106,58 | 110,84 | 115,28 | 119,89 | 124,68 | 129,67 | 134,86 | 140,25 | 145,86 | 151,69 | 157,76 | 164,07 | 170,64 | 177,46 | 184,56 | 191,94 | 199,62 |
| а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 380,95 | 396,19 | 412,04 | 428,52 | 445,66 | 463,49 | 482,03 | 501,31 | 521,36 | 542,21 | 563,9 | 586,46 | 609,92 | 634,31 | 659,69 | 686,07 | 713,52 | 742,06 | 771,74 | 802,61 | 834,71 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 79,46 | 82,63 | 85,94 | 89,38 | 92,95 | 96,67 | 100,54 | 104,56 | 108,74 | 113,09 | 117,61 | 122,32 | 127,21 | 132,3 | 137,59 | 143,1 | 148,82 | 154,77 | 160,96 | 167,4 | 174,1 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 7,9 | 8,22 | 8,55 | 8,89 | 9,25 | 9,62 | 10 | 10,4 | 10,82 | 11,25 | 11,7 | 12,17 | 12,65 | 13,16 | 13,69 | 14,23 | 14,8 | 15,39 | 16,01 | 16,65 | 17,32 |
| а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) средства на страхование | тыс. руб. | 1,35 | 1,41 | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 1,71 | 1,78 | 1,85 | 1,92 | 2 | 2,08 | 2,16 | 2,25 | 2,34 | 2,43 | 2,53 | 2,63 | 2,74 | 2,85 | 2,96 |
| в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 |
| е-1) налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е-2) налог на имущество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е-3) транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ж) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 1,18 | 1,23 | 1,28 | 1,33 | 1,38 | 1,44 | 1,49 | 1,55 | 1,62 | 1,68 | 1,75 | 1,82 | 1,89 | 1,97 | 2,05 | 2,13 | 2,21 | 2,3 | 2,39 | 2,49 | 2,59 |
| з) арендная плата | тыс. руб. | 5,32 | 5,54 | 5,76 | 5,99 | 6,23 | 6,48 | 6,74 | 7,01 | 7,29 | 7,58 | 7,88 | 8,2 | 8,52 | 8,86 | 9,22 | 9,59 | 9,97 | 10,37 | 10,78 | 11,22 | 11,67 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 1 829,05 | 1 902,21 | 1 978,30 | 2 057,43 | 2 139,73 | 2 225,32 | 2 314,33 | 2 406,90 | 2 503,18 | 2 603,30 | 2 707,44 | 2 815,73 | 2 928,36 | 3 045,50 | 3 167,32 | 3 294,01 | 3 425,77 | 3 562,80 | 3 705,31 | 3 853,53 | 4 007,67 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 1 829,05 | 1 902,21 | 1 978,30 | 2 057,43 | 2 139,73 | 2 225,32 | 2 314,33 | 2 406,90 | 2 503,18 | 2 603,30 | 2 707,44 | 2 815,73 | 2 928,36 | 3 045,50 | 3 167,32 | 3 294,01 | 3 425,77 | 3 562,80 | 3 705,31 | 3 853,53 | 4 007,67 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а) капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-2) услуги банка | тыс. руб. | 5,88 | 6,11 | 6,36 | 6,61 | 6,87 | 7,15 | 7,44 | 7,73 | 8,04 | 8,36 | 8,7 | 9,05 | 9,41 | 9,78 | 10,18 | 10,58 | 11,01 | 11,45 | 11,9 | 12,38 | 12,88 |
| в-3) расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-4) затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| г) прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 83,82 | 87,17 | 90,66 | 94,29 | 98,06 | 101,98 | 106,06 | 110,3 | 114,71 | 119,3 | 124,07 | 129,04 | 134,2 | 139,57 | 145,15 | 150,95 | 156,99 | 163,27 | 169,8 | 176,6 | 183,66 |
| а) на прибыль | тыс. руб. | 83,82 | 87,17 | 90,66 | 94,29 | 98,06 | 101,98 | 106,06 | 110,3 | 114,71 | 119,3 | 124,07 | 129,04 | 134,2 | 139,57 | 145,15 | 150,95 | 156,99 | 163,27 | 169,8 | 176,6 | 183,66 |
| б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1 918,74 | 1 995,49 | 2 075,31 | 2 127,20 | 2 212,28 | 2 300,77 | 2 392,81 | 2 488,52 | 2 588,06 | 2 691,58 | 2 799,24 | 2 911,21 | 3 027,66 | 3 148,77 | 3 274,72 | 3 405,71 | 3 541,94 | 3 683,61 | 3 830,96 | 3 984,20 | 4 143,56 |
| Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 2 643,58 | 2 749,32 | 2 859,29 | 2 930,77 | 3 048,01 | 3 169,93 | 3 296,72 | 3 428,59 | 3 565,73 | 3 708,36 | 3 856,70 | 4 010,97 | 4 171,41 | 4 338,26 | 4 511,79 | 4 692,26 | 4 879,95 | 5 075,15 | 5 278,16 | 5 489,28 | 5 708,86 |
| Котельная ул. Новолипецкая, 1Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вывод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Отопление | Гкал/ч | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
| Вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | Гкал/ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 | -0,31 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | -5,64 | -5,64 | -5,64 | -5,64 | -5,64 | -5,64 | -5,64 | -5,64 | -5,64 | -5,64 | -5,64 | -5,64 | -5,64 | -5,64 | -5,64 | -5,64 | -5,64 | -5,64 | -5,64 | -5,64 | -5,64 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 | -1,71 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| То же в % | % | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 | 11,83 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 8,86 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 694,79 | 694,79 | 694,79 | 694,79 | 694,79 | 694,79 | 694,79 | 694,79 | 694,79 | 694,79 | 694,79 | 694,79 | 694,79 | 694,79 | 694,79 | 694,79 | 694,79 | 694,79 | 694,79 | 694,79 | 694,79 |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 914,37 | 950,94 | 988,98 | 1 028,54 | 1 069,68 | 1 112,47 | 1 156,97 | 1 203,25 | 1 251,38 | 1 301,43 | 1 353,49 | 1 407,63 | 1 463,93 | 1 522,49 | 1 583,39 | 1 646,73 | 1 712,59 | 1 781,10 | 1 852,34 | 1 926,44 | 2 003,49 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а-1) материалы на ремонт | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) вода на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 18,93 | 19,69 | 20,47 | 21,29 | 22,14 | 23,03 | 23,95 | 24,91 | 25,9 | 26,94 | 28,02 | 29,14 | 30,3 | 31,52 | 32,78 | 34,09 | 35,45 | 36,87 | 38,34 | 39,88 | 41,47 |
| а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 35,05 | 36,45 | 37,91 | 39,42 | 41 | 42,64 | 44,35 | 46,12 | 47,97 | 49,88 | 51,88 | 53,95 | 56,11 | 58,36 | 60,69 | 63,12 | 65,64 | 68,27 | 71 | 73,84 | 76,79 |
| г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 13 438,46 | 13 976,00 | 14 535,04 | 15 116,44 | 15 721,10 | 16 349,95 | 17 003,94 | 17 684,10 | 18 391,47 | 19 127,12 | 19 892,21 | 20 687,90 | 21 515,41 | 22 376,03 | 23 271,07 | 24 201,91 | 25 169,99 | 26 176,79 | 27 223,86 | 28 312,82 | 29 445,33 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 204,28 | 2 292,45 | 2 384,15 | 2 479,52 | 2 578,70 | 2 681,84 | 2 789,12 | 2 900,68 | 3 016,71 | 3 137,38 | 3 262,87 | 3 393,39 | 3 529,12 | 3 670,29 | 3 817,10 | 3 969,78 | 4 128,58 | 4 293,72 | 4 465,47 | 4 644,09 | 4 829,85 |
| а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 4 273,78 | 4 444,73 | 4 622,52 | 4 807,42 | 4 999,71 | 5 199,70 | 5 407,69 | 5 624,00 | 5 848,96 | 6 082,92 | 6 326,23 | 6 579,28 | 6 842,45 | 7 116,15 | 7 400,80 | 7 696,83 | 8 004,70 | 8 324,89 | 8 657,89 | 9 004,20 | 9 364,37 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 834,7 | 868,09 | 902,82 | 938,93 | 976,49 | 1 015,55 | 1 056,17 | 1 098,41 | 1 142,35 | 1 188,04 | 1 235,57 | 1 284,99 | 1 336,39 | 1 389,84 | 1 445,44 | 1 503,25 | 1 563,38 | 1 625,92 | 1 690,96 | 1 758,60 | 1 828,94 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 75,53 | 78,55 | 81,69 | 84,96 | 88,35 | 91,89 | 95,56 | 99,39 | 103,36 | 107,5 | 111,8 | 116,27 | 120,92 | 125,76 | 130,79 | 136,02 | 141,46 | 147,12 | 153 | 159,12 | 165,49 |
| а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) средства на страхование | тыс. руб. | 1,35 | 1,41 | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 1,71 | 1,78 | 1,85 | 1,92 | 2 | 2,08 | 2,16 | 2,25 | 2,34 | 2,43 | 2,53 | 2,63 | 2,74 | 2,85 | 2,96 |
| в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 2,79 | 2,91 | 3,02 | 3,14 | 3,27 | 3,4 | 3,54 | 3,68 | 3,82 | 3,98 | 4,14 | 4,3 | 4,47 | 4,65 | 4,84 | 5,03 | 5,23 | 5,44 | 5,66 | 5,89 | 6,12 |
| е-1) налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е-2) налог на имущество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е-3) транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ж) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 19,19 | 19,96 | 20,76 | 21,59 | 22,45 | 23,35 | 24,28 | 25,25 | 26,26 | 27,31 | 28,41 | 29,54 | 30,73 | 31,95 | 33,23 | 34,56 | 35,94 | 37,38 | 38,88 | 40,43 | 42,05 |
| з) арендная плата | тыс. руб. | 52,19 | 54,28 | 56,45 | 58,7 | 61,05 | 63,49 | 66,03 | 68,68 | 71,42 | 74,28 | 77,25 | 80,34 | 83,56 | 86,9 | 90,37 | 93,99 | 97,75 | 101,66 | 105,72 | 109,95 | 114,35 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 21 795,09 | 22 666,90 | 23 573,57 | 24 516,52 | 25 497,18 | 26 517,06 | 27 577,75 | 28 680,86 | 29 828,09 | 31 021,21 | 32 262,06 | 33 552,55 | 34 894,65 | 36 290,43 | 37 742,05 | 39 251,73 | 40 821,80 | 42 454,67 | 44 152,86 | 45 918,98 | 47 755,73 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 21 795,09 | 22 666,90 | 23 573,57 | 24 516,52 | 25 497,18 | 26 517,06 | 27 577,75 | 28 680,86 | 29 828,09 | 31 021,21 | 32 262,06 | 33 552,55 | 34 894,65 | 36 290,43 | 37 742,05 | 39 251,73 | 40 821,80 | 42 454,67 | 44 152,86 | 45 918,98 | 47 755,73 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а) капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-2) услуги банка | тыс. руб. | 95,49 | 99,31 | 103,29 | 107,42 | 111,71 | 116,18 | 120,83 | 125,66 | 130,69 | 135,92 | 141,35 | 147,01 | 152,89 | 159 | 165,36 | 171,98 | 178,86 | 186,01 | 193,45 | 201,19 | 209,24 |
| в-3) расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-4) затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| г) прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 1 405,80 | 1 462,03 | 1 520,51 | 1 581,33 | 1 644,59 | 1 710,37 | 1 778,79 | 1 849,94 | 1 923,94 | 2 000,89 | 2 080,93 | 2 164,17 | 2 250,73 | 2 340,76 | 2 434,39 | 2 531,77 | 2 633,04 | 2 738,36 | 2 847,89 | 2 961,81 | 3 080,28 |
| а) на прибыль | тыс. руб. | 1 405,80 | 1 462,03 | 1 520,51 | 1 581,33 | 1 644,59 | 1 710,37 | 1 778,79 | 1 849,94 | 1 923,94 | 2 000,89 | 2 080,93 | 2 164,17 | 2 250,73 | 2 340,76 | 2 434,39 | 2 531,77 | 2 633,04 | 2 738,36 | 2 847,89 | 2 961,81 | 3 080,28 |
| б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 23 296,39 | 24 228,24 | 25 197,37 | 26 205,27 | 27 253,48 | 28 343,62 | 29 477,36 | 30 656,46 | 31 882,71 | 33 158,02 | 34 484,34 | 35 863,72 | 37 298,27 | 38 790,20 | 40 341,81 | 41 955,48 | 43 633,70 | 45 379,04 | 47 194,21 | 49 081,97 | 51 045,25 |
| Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 2 643,58 | 2 749,32 | 2 859,29 | 2 973,66 | 3 092,61 | 3 216,31 | 3 344,97 | 3 478,77 | 3 617,92 | 3 762,63 | 3 913,14 | 4 069,66 | 4 232,45 | 4 401,75 | 4 577,82 | 4 760,93 | 4 951,37 | 5 149,42 | 5 355,40 | 5 569,62 | 5 792,40 |
| Котельная ул. 9 Декабря, 19В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вывод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,53 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| То же в % | % | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 | 76,04 |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 156,86 | 156,86 | 156,86 | 156,86 | 156,86 | 156,86 | 156,86 | 156,86 | 156,86 | 156,86 | 156,86 | 156,86 | 156,86 | 156,86 | 156,86 | 156,86 | 156,86 | 156,86 | 156,86 | 156,86 | 156,86 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 | 99,01 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 210,39 | 218,81 | 227,56 | 236,66 | 246,13 | 255,97 | 266,21 | 276,86 | 287,94 | 299,45 | 311,43 | 323,89 | 336,84 | 350,32 | 364,33 | 378,9 | 394,06 | 409,82 | 426,22 | 443,26 | 460,99 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а-1) материалы на ремонт | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) вода на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 19,45 | 20,23 | 21,03 | 21,88 | 22,75 | 23,66 | 24,61 | 25,59 | 26,62 | 27,68 | 28,79 | 29,94 | 31,14 | 32,38 | 33,68 | 35,02 | 36,43 | 37,88 | 39,4 | 40,97 | 42,61 |
| а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 3,22 | 3,35 | 3,49 | 3,63 | 3,77 | 3,92 | 4,08 | 4,24 | 4,41 | 4,59 | 4,77 | 4,96 | 5,16 | 5,37 | 5,58 | 5,81 | 6,04 | 6,28 | 6,53 | 6,79 | 7,06 |
| г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 716,25 | 744,9 | 774,69 | 794,06 | 825,82 | 858,86 | 893,21 | 928,94 | 966,1 | 1 004,74 | 1 044,93 | 1 086,73 | 1 130,20 | 1 175,40 | 1 222,42 | 1 271,32 | 1 322,17 | 1 375,06 | 1 430,06 | 1 487,26 | 1 546,75 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 146,95 | 152,83 | 158,94 | 165,3 | 171,91 | 178,79 | 185,94 | 193,38 | 201,11 | 209,16 | 217,52 | 226,23 | 235,27 | 244,69 | 254,47 | 264,65 | 275,24 | 286,25 | 297,7 | 309,61 | 321,99 |
| а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 529,67 | 550,86 | 572,89 | 595,81 | 619,64 | 644,43 | 670,2 | 697,01 | 724,89 | 753,89 | 784,04 | 815,41 | 848,02 | 881,94 | 917,22 | 953,91 | 992,07 | 1 031,75 | 1 073,02 | 1 115,94 | 1 160,58 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 110,45 | 114,87 | 119,46 | 124,24 | 129,21 | 134,38 | 139,75 | 145,34 | 151,16 | 157,2 | 163,49 | 170,03 | 176,83 | 183,9 | 191,26 | 198,91 | 206,87 | 215,14 | 223,75 | 232,7 | 242,01 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 5,66 | 5,89 | 6,13 | 6,37 | 6,63 | 6,89 | 7,17 | 7,45 | 7,75 | 8,06 | 8,39 | 8,72 | 9,07 | 9,43 | 9,81 | 10,2 | 10,61 | 11,03 | 11,48 | 11,94 | 12,41 |
| а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 |
| е-1) налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е-2) налог на имущество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е-3) транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ж) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 1 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,42 | 1,47 | 1,53 | 1,59 | 1,66 | 1,72 | 1,79 | 1,86 | 1,94 | 2,02 | 2,1 | 2,18 |
| з) арендная плата | тыс. руб. | 4,51 | 4,69 | 4,88 | 5,07 | 5,28 | 5,49 | 5,71 | 5,93 | 6,17 | 6,42 | 6,68 | 6,94 | 7,22 | 7,51 | 7,81 | 8,12 | 8,45 | 8,78 | 9,14 | 9,5 | 9,88 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 1 742,05 | 1 811,73 | 1 884,20 | 1 959,57 | 2 037,95 | 2 119,47 | 2 204,25 | 2 292,42 | 2 384,11 | 2 479,48 | 2 578,66 | 2 681,80 | 2 789,08 | 2 900,64 | 3 016,67 | 3 137,33 | 3 262,82 | 3 393,34 | 3 529,07 | 3 670,23 | 3 817,04 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 1 742,05 | 1 811,73 | 1 884,20 | 1 959,57 | 2 037,95 | 2 119,47 | 2 204,25 | 2 292,42 | 2 384,11 | 2 479,48 | 2 578,66 | 2 681,80 | 2 789,08 | 2 900,64 | 3 016,67 | 3 137,33 | 3 262,82 | 3 393,34 | 3 529,07 | 3 670,23 | 3 817,04 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а) капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-2) услуги банка | тыс. руб. | 4,95 | 5,15 | 5,35 | 5,57 | 5,79 | 6,02 | 6,26 | 6,51 | 6,77 | 7,05 | 7,33 | 7,62 | 7,93 | 8,24 | 8,57 | 8,92 | 9,27 | 9,64 | 10,03 | 10,43 | 10,85 |
| в-3) расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-4) затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| г) прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 124,61 | 129,59 | 134,78 | 140,17 | 145,78 | 151,61 | 157,67 | 163,98 | 170,54 | 177,36 | 184,45 | 191,83 | 199,51 | 207,49 | 215,78 | 224,42 | 233,39 | 242,73 | 252,44 | 262,54 | 273,04 |
| а) на прибыль | тыс. руб. | 124,61 | 129,59 | 134,78 | 140,17 | 145,78 | 151,61 | 157,67 | 163,98 | 170,54 | 177,36 | 184,45 | 191,83 | 199,51 | 207,49 | 215,78 | 224,42 | 233,39 | 242,73 | 252,44 | 262,54 | 273,04 |
| б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1 871,61 | 1 946,47 | 2 024,33 | 2 074,94 | 2 126,81 | 2 179,99 | 2 234,48 | 2 290,35 | 2 347,61 | 2 406,30 | 2 466,45 | 2 528,11 | 2 591,32 | 2 656,10 | 2 722,50 | 2 790,57 | 2 860,33 | 2 931,84 | 3 005,13 | 3 080,26 | 3 157,27 |
| Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 4 055,93 | 4 218,16 | 4 386,89 | 4 496,56 | 4 608,98 | 4 724,20 | 4 842,31 | 4 963,36 | 5 087,45 | 5 214,63 | 5 345,00 | 5 478,63 | 5 615,59 | 5 755,98 | 5 899,88 | 6 047,38 | 6 198,56 | 6 353,53 | 6 512,36 | 6 675,17 | 6 842,05 |
| Котельная ул. Шоссейная 1б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вывод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 | 52,94 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| То же в % | % | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 | 13,87 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 | 50,29 |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 198,77 | 198,77 | 198,77 | 198,77 | 198,77 | 198,77 | 198,77 | 198,77 | 198,77 | 198,77 | 198,77 | 198,77 | 198,77 | 198,77 | 198,77 | 198,77 | 198,77 | 198,77 | 198,77 | 198,77 | 198,77 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 | 71,87 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 31,2 | 32,45 | 33,75 | 35,1 | 36,5 | 37,96 | 39,48 | 41,06 | 42,7 | 44,41 | 46,18 | 48,03 | 49,95 | 51,95 | 54,03 | 56,19 | 58,44 | 60,77 | 63,21 | 65,73 | 68,36 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а-1) материалы на ремонт | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) вода на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 405,6 | 421,82 | 438,7 | 456,24 | 474,49 | 493,47 | 513,21 | 533,74 | 555,09 | 577,3 | 600,39 | 624,4 | 640,01 | 665,61 | 692,24 | 719,93 | 748,72 | 778,67 | 809,82 | 842,21 | 875,9 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 216 | 224,64 | 233,62 | 242,97 | 252,69 | 262,79 | 273,31 | 284,24 | 295,61 | 307,43 | 319,73 | 332,52 | 345,82 | 359,65 | 374,04 | 389 | 404,56 | 420,74 | 437,57 | 455,07 | 473,28 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 43,2 | 44,93 | 46,73 | 48,6 | 50,54 | 52,56 | 54,66 | 56,85 | 59,12 | 61,49 | 63,95 | 66,51 | 69,17 | 71,93 | 74,81 | 77,8 | 80,92 | 84,15 | 87,52 | 91,02 | 94,66 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 6,27 | 6,52 | 6,78 | 7,05 | 7,33 | 7,63 | 7,93 | 8,25 | 8,58 | 8,92 | 9,28 | 9,65 | 10,04 | 10,44 | 10,86 | 11,29 | 11,74 | 12,21 | 12,7 | 13,21 | 13,74 |
| а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) средства на страхование | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 2,1 | 2,18 | 2,27 | 2,36 | 2,46 | 2,56 | 2,66 | 2,76 | 2,88 | 2,99 | 3,11 | 3,23 | 3,36 | 3,5 | 3,64 | 3,78 | 3,93 | 4,09 | 4,26 | 4,43 | 4,6 |
| е-1) налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е-2) налог на имущество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е-3) транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ж) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,7 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 1,11 | 1,16 |
| з) арендная плата | тыс. руб. | 3,64 | 3,79 | 3,94 | 4,09 | 4,26 | 4,43 | 4,61 | 4,79 | 4,98 | 5,18 | 5,39 | 5,6 | 5,83 | 6,06 | 6,3 | 6,56 | 6,82 | 7,09 | 7,37 | 7,67 | 7,98 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 702,27 | 730,36 | 759,57 | 789,96 | 821,55 | 854,42 | 888,59 | 924,14 | 961,1 | 999,55 | 1 039,53 | 1 081,11 | 1 124,35 | 1 169,33 | 1 216,10 | 1 264,75 | 1 315,34 | 1 367,95 | 1 422,67 | 1 479,57 | 1 538,76 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 702,27 | 730,36 | 759,57 | 789,96 | 821,55 | 854,42 | 888,59 | 924,14 | 961,1 | 999,55 | 1 039,53 | 1 081,11 | 1 124,35 | 1 169,33 | 1 216,10 | 1 264,75 | 1 315,34 | 1 367,95 | 1 422,67 | 1 479,57 | 1 538,76 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а) капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-2) услуги банка | тыс. руб. | 2,63 | 2,74 | 2,85 | 2,96 | 3,08 | 3,2 | 3,33 | 3,46 | 3,6 | 3,75 | 3,89 | 4,05 | 4,21 | 4,38 | 4,56 | 4,74 | 4,93 | 5,13 | 5,33 | 5,54 | 5,77 |
| в-3) расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-4) затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| г) прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 50,35 | 52,36 | 54,46 | 56,63 | 58,9 | 61,26 | 63,71 | 66,25 | 68,9 | 71,66 | 74,53 | 77,51 | 80,61 | 83,83 | 87,19 | 90,67 | 94,3 | 98,07 | 102 | 106,08 | 110,32 |
| а) на прибыль | тыс. руб. | 50,35 | 52,36 | 54,46 | 56,63 | 58,9 | 61,26 | 63,71 | 66,25 | 68,9 | 71,66 | 74,53 | 77,51 | 80,61 | 83,83 | 87,19 | 90,67 | 94,3 | 98,07 | 102 | 106,08 | 110,32 |
| б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 755,25 | 785,46 | 816,88 | 849,55 | 883,53 | 918,87 | 955,63 | 993,85 | 1 033,61 | 1 074,95 | 1 117,95 | 1 162,67 | 1 191,74 | 1 239,40 | 1 288,98 | 1 340,54 | 1 394,16 | 1 449,93 | 1 507,93 | 1 568,24 | 1 630,97 |
| Тариф на производство тепловой энергии (НВВ к отпуску с коллекторов) | руб./Гкал | 3 411,11 | 3 547,55 | 3 689,45 | 3 837,03 | 3 990,51 | 4 150,13 | 4 316,14 | 4 488,78 | 4 668,33 | 4 855,07 | 5 049,27 | 5 251,24 | 5 382,52 | 5 597,82 | 5 821,74 | 6 054,61 | 6 296,79 | 6 548,66 | 6 810,61 | 7 083,03 | 7 366,35 |
| ИТОГО по всем существующим котельным ООО "Мегастрой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 | 10,12 |
| Ввод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вывод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
| Отопление | Гкал/ч | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 | 6,19 |
| Вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГВС | Гкал/ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Доля резерва (от установленной мощности) | % | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 | 18,53 |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч | -2,09 | -2,09 | -2,09 | -2,09 | -2,09 | -2,09 | -2,09 | -2,09 | -2,09 | -2,09 | -2,09 | -2,09 | -2,09 | -2,09 | -2,09 | -2,09 | -2,09 | -2,09 | -2,09 | -2,09 | -2,09 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| То же в % | % | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 14,42 | 14,566 | 14,566 | 14,566 | 14,566 | 14,566 | 14,566 | 14,566 | 14,566 | 14,566 | 14,566 | 14,566 | 14,566 | 14,566 | 14,566 | 14,566 | 14,566 | 14,566 | 14,566 | 14,566 | 14,566 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | ту.т | 1 397,71 | 1 397,71 | 1 397,71 | 1 397,71 | 1 397,71 | 1 397,71 | 1 397,71 | 1 397,71 | 1 397,71 | 1 397,71 | 1 397,71 | 1 397,71 | 1 397,71 | 1 397,71 | 1 397,71 | 1 397,71 | 1 397,71 | 1 397,71 | 1 397,71 | 1 397,71 | 1 397,71 |
| Средневзвешенный НУР | кгу.т/Гкал | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 | 151,99 |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 | 9,78 |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 2 636,46 | 2 728,77 | 2 824,77 | 2 924,62 | 3 028,45 | 3 136,44 | 3 248,75 | 3 365,55 | 3 487,03 | 3 626,51 | 3 771,57 | 3 922,43 | 4 079,33 | 4 242,50 | 4 412,20 | 4 588,69 | 4 772,24 | 4 963,13 | 5 161,65 | 5 368,12 | 5 582,85 |
| Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а) материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а-1) материалы на ремонт | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) вода на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) плата за пользование водными объектами | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 140,5 | 146,12 | 151,97 | 158,05 | 164,37 | 170,94 | 177,78 | 184,89 | 192,29 | 199,98 | 207,98 | 216,3 | 224,95 | 233,95 | 243,31 | 253,04 | 263,16 | 273,69 | 284,64 | 296,02 | 307,86 |
| а) в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) услуги транспорта | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) услуги водоснабжения | тыс. руб. | 65,26 | 67,87 | 70,59 | 73,41 | 76,34 | 79,4 | 82,57 | 85,88 | 89,31 | 92,89 | 96,6 | 100,46 | 104,48 | 108,66 | 113,01 | 117,53 | 122,23 | 127,12 | 132,2 | 137,49 | 142,99 |
| г) услуги по пуско-наладке | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д) расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 21 702,62 | 22 570,72 | 23 470,54 | 24 385,66 | 25 361,08 | 26 375,52 | 27 430,55 | 28 527,77 | 29 668,88 | 30 855,63 | 32 089,86 | 33 367,26 | 34 692,59 | 36 080,29 | 37 523,50 | 39 024,44 | 40 585,42 | 42 208,84 | 43 897,19 | 45 653,08 | 47 479,20 |
| Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 3 671,30 | 3 818,16 | 3 970,88 | 4 129,72 | 4 294,91 | 4 466,70 | 4 645,37 | 4 831,19 | 5 024,43 | 5 225,41 | 5 434,43 | 5 651,80 | 5 877,88 | 6 112,99 | 6 357,51 | 6 611,81 | 6 876,28 | 7 151,33 | 7 437,39 | 7 734,88 | 8 044,28 |
| а) покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 7 834,52 | 8 147,90 | 8 473,81 | 8 812,77 | 9 165,28 | 9 531,89 | 9 913,16 | 10 309,69 | 10 722,08 | 11 150,96 | 11 597,00 | 12 060,88 | 12 543,32 | 13 045,05 | 13 566,85 | 14 109,52 | 14 673,90 | 15 260,86 | 15 871,30 | 16 506,15 | 17 166,39 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 575,33 | 1 638,34 | 1 703,88 | 1 772,03 | 1 842,91 | 1 916,63 | 1 993,29 | 2 073,03 | 2 155,95 | 2 242,19 | 2 331,87 | 2 425,15 | 2 522,15 | 2 623,04 | 2 727,96 | 2 837,08 | 2 950,56 | 3 068,59 | 3 191,33 | 3 318,98 | 3 451,74 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 165,63 | 172,25 | 179,14 | 186,31 | 193,76 | 201,51 | 209,57 | 217,95 | 226,67 | 235,74 | 245,17 | 254,98 | 265,17 | 275,78 | 286,81 | 298,29 | 310,22 | 322,63 | 335,53 | 348,95 | 362,91 |
| а) целевые средства на НИОКР | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) средства на страхование | тыс. руб. | 4,06 | 4,22 | 4,39 | 4,56 | 4,74 | 4,93 | 5,13 | 5,34 | 5,55 | 5,77 | 6 | 6,24 | 6,49 | 6,75 | 7,02 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 8,22 | 8,55 | 8,89 |
| в) плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| г) отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д) водный налог (ГЭС) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е) непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. | 6,45 | 6,7 | 6,97 | 7,25 | 7,54 | 7,84 | 8,16 | 8,48 | 8,82 | 9,17 | 9,54 | 9,92 | 10,32 | 10,73 | 11,16 | 11,61 | 12,07 | 12,56 | 13,06 | 13,58 | 14,12 |
| е-1) налог на землю | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е-2) налог на имущество | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| е-3) транспортный налог | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ж) другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 31,29 | 32,54 | 33,84 | 35,2 | 36,6 | 38,07 | 39,59 | 41,17 | 42,82 | 44,53 | 46,32 | 48,17 | 50,1 | 52,1 | 54,18 | 56,35 | 58,6 | 60,95 | 63,39 | 65,92 | 68,56 |
| з) арендная плата | тыс. руб. | 123,84 | 128,79 | 133,94 | 139,3 | 144,87 | 150,67 | 156,69 | 162,96 | 169,48 | 176,26 | 183,31 | 190,64 | 198,27 | 206,2 | 214,44 | 223,02 | 231,94 | 241,22 | 250,87 | 260,9 | 271,34 |
| Итого расходов | тыс. руб. | 37 791,62 | 39 290,14 | 40 848,59 | 42 469,39 | 44 155,02 | 45 908,07 | 47 731,24 | 49 627,34 | 51 599,29 | 53 663,26 | 55 809,79 | 58 042,18 | 60 363,87 | 62 778,43 | 65 289,56 | 67 901,15 | 70 617,19 | 73 441,88 | 76 379,56 | 79 434,74 | 82 612,13 |
| Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 37 791,62 | 39 290,14 | 40 848,59 | 42 469,39 | 44 155,02 | 45 908,07 | 47 731,24 | 49 627,34 | 51 599,29 | 53 663,26 | 55 809,79 | 58 042,18 | 60 363,87 | 62 778,43 | 65 289,56 | 67 901,15 | 70 617,19 | 73 441,88 | 76 379,56 | 79 434,74 | 82 612,13 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| а) капитальные вложения | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| б) дивиденды по акциям | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-1) % за пользование кредитом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-2) услуги банка | тыс. руб. | 155,73 | 161,96 | 168,44 | 175,18 | 182,19 | 189,47 | 197,05 | 204,94 | 213,13 | 221,66 | 230,52 | 239,75 | 249,34 | 259,31 | 269,68 | 280,47 | 291,69 | 303,35 | 315,49 | 328,11 | 341,23 |
| в-3) расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в-4) затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| г) прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. | 2 342,56 | 2 436,26 | 2 533,71 | 2 635,06 | 2 740,46 | 2 850,08 | 2 964,08 | 3 082,65 | 3 205,95 | 3 334,19 | 3 467,56 | 3 606,26 | 3 750,51 | 3 900,53 | 4 056,55 | 4 218,82 | 4 387,57 | 4 563,07 | 4 745,60 | 4 935,42 | 5 132,84 |
| а) на прибыль | тыс. руб. | 2 342,56 | 2 436,26 | 2 533,71 | 2 635,06 | 2 740,46 | 2 850,08 | 2 964,08 | 3 082,65 | 3 205,95 | 3 334,19 | 3 467,56 | 3 606,26 | 3 750,51 | 3 900,53 | 4 056,55 | 4 218,82 | 4 387,57 | 4 563,07 | 4 745,60 | 4 935,42 | 5 132,84 |
| б) плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в) другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 40 289,91 | 41 888,36 | 43 540,23 | 44 411,03 | 46 187,48 | 48 034,98 | 49 956,37 | 51 954,63 | 54 032,81 | 56 194,13 | 58 441,89 | 60 779,57 | 63 210,75 | 65 739,18 | 68 368,75 | 71 103,50 | 73 947,64 | 76 905,54 | 79 981,76 | 83 181,03 | 86 508,28 |

- Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены ценовые последствия для потребителей по всем единым теплоснабжающим организациям.

Рисунок 3.1 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №1 (филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация»)

Рисунок 3.2 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №2 (МУП города Ельца «Елец-сервис»)

Рисунок 3.3 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №3 (ООО «Теплосервис»)

Рисунок 3.4 – Ценовые последствия для потребителей ЕТО №4 (ООО «Мегастрой»)